# Приложение  1

# Утверждаю

# _Глава Повенецкого городского

# (должность, ф.и.о. руководителя органа

Поселения А.Н.Конжезерова____________

# местного самоуправления, являющегося организатором конкурса

# _____________ 186326, п. Повенец,_______________

почтовый индекс и адрес, телефон,

________ул. Ленина, д. 18_______

факс, адрес электронной почты)

"____" ____________ 2018 г.

(дата утверждения)

# АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

# I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома п.Повенец,__ул. Гористая,  д.1___

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)_______________

_____________________________________________________________________________

3. Серия, тип постройки ___жилой  дом_________________

4. Год постройки _____1964_______________________________________________

5. Степень износа   по  данным  государственного  технического учета _

6. Степень фактического износа ___95%___________________________________

7. Год последнего капитального ремонта ______________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома аварийным и подлежащим сносу ____________________________________________________________

9. Количество этажей __2________________________________________________

10. Наличие подвала _____ ___________________________________________

11. Наличие цокольного этажа ____________________________________________

12. Наличие мансарды ____________________________________________________

13. Наличие мезонина ____________________________________________________

14. Количество квартир ___8____________________________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего имущества -__________ нет ___________________ _____________________________________________

16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания ____________________________

_____________________________________________________________________________

17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) ________________________________________________

18. Строительный объем _________куб. м

19. Площадь:

а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками    ___536___ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   _340.2____ кв.м

в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не входящих

в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме)________   кв. м

г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых

помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном

доме) ___________ кв. м

20. Количество лестниц ________________1__________________ шт.

21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные

лестничные площадки)            20  ___________ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров ___________ кв. м

23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) ____ кв.м.

24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома _____

25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии)

__________________________________________________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

─────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────

Наименование      │ Описание элементов │    Техническое

конструктивных     │     (материал,     │     состояние

элементов        │  конструкция или   │     элементов

│ система, отделка и │ общего имущества

│      прочее)       │ многоквартирного

│                    │       дома

─────────────────────────┴────────────────────┴───────────────────

1 Фундамент	бутовый, ленточный           удовлетворительное

2.Наружные и внутренние	 брусчатые                   удовлетворительное

капитальные стены

3.Перегородки 	дощатые                      удовлетворительное

4.Перекрытия                     деревянные

чердачные	отепленное                   удовлетворительное

Междуэтажные

Подвальные

(другое)

5.Крыша                          шиферная                      удовлетворительное

6.Полы                           дощатые, окрашенные            удовлетворительное

7.Проемы

окна                     двойные створчатые            удовлетворительное

двери                    филенчатые	 удовлетворительное

(другое)

8.Отделка внутренняя         	стены и потолки              удовлетворительное

Оштукатурены, оклеено

Наружная               обшито, окрашено	 удовлетворительное

(другое)

9.Механическое, электрическое,

санитарно-техническое и иное

оборудование

ванны напольные                      нет

электроплиты                          нет

телефонные сети и

оборудование

сети проводного

радиовещание

сигнализация

Мусоропровод

Лифт

Вентиляция

(другое)

10.Внутридомовыеинженерные

Коммуникации оборудование для

Предоставления коммунальных услуг

Электроснабжение                     проводка открытая             удовлетворительное

холодное водоснабжение               нет

горячее водоснабжение                нет

Водоотведение                местное

Газоснабжение                баллоны

Отопление (от внешних котельных)     печное                       удовлетворительное

Отопление (от домовой котельной)

АГВ

(другое)

11. Крыльца                        есть                         удовлетворительное

# АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

# I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома п.Повенец__ул. Гористая,  д.2___

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)_______________

_____________________________________________________________________________

3. Серия, тип постройки ___жилой  дом_________________

4. Год постройки _____1965_______________________________________________

5. Степень износа   по  данным  государственного  технического учета _

6. Степень фактического износа ___92%___________________________________

7. Год последнего капитального ремонта ______________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома аварийным и подлежащим сносу ____________________________________________________________

9. Количество этажей __2________________________________________________

10. Наличие подвала _____ ___________________________________________

11. Наличие цокольного этажа ____________________________________________

12. Наличие мансарды ____________________________________________________

13. Наличие мезонина ____________________________________________________

14. Количество квартир ___8_____________________________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего имущества -__________ нет ___________________ _____________________________________________

16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания ____________________________

_____________________________________________________________________________

17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) ________________________________________________

18. Строительный объем _____1109____куб. м

19. Площадь:

а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками    ___515___ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   __327,2___ кв.м

в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не входящих

в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме)________   кв. м

г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых

помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном

доме) _____187,8______ кв. м

20. Количество лестниц ________________1__________________ шт.

21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные

лестничные площадки)            24,8 ___________ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров ___________ кв. м

23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) _163___ кв.м.

24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома _____

25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии)

__________________________________________________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

─────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────

Наименование      │ Описание элементов │    Техническое

конструктивных     │     (материал,     │     состояние

элементов        │  конструкция или   │     элементов

│ система, отделка и │ общего имущества

│      прочее)       │ многоквартирного

│                    │       дома

─────────────────────────┴────────────────────┴───────────────────

1 Фундамент	бутовый, ленточный           удовлетворительное

2.Наружные и внутренние	 брусчатые                   удовлетворительное

капитальные стены

3.Перегородки 	дощатые                      удовлетворительное

4.Перекрытия                     деревянные

чердачные	отепленное                   удовлетворительное

Междуэтажные

Подвальные

(другое)

5.Крыша                          шиферная                      удовлетворительное

6.Полы                           дощатые, окрашенные            удовлетворительное

7.Проемы

окна                     двойные створчатые            удовлетворительное

двери                    филенчатые	 удовлетворительное

(другое)

8.Отделка внутренняя         	стены и потолки              удовлетворительное                                   Оштукатурены, оклеено

Наружная               обшито, окрашено	 удовлетворительное

(другое)

9.Механическое, электрическое,

санитарно-техническое и иное

оборудование

ванны напольные                      нет

электроплиты                          нет

телефонные сети и

оборудование

сети проводного

радиовещание

сигнализация

Мусоропровод

Лифт

Вентиляция

(другое)

10.Внутридомовыеинженерные

Коммуникации оборудование для

Предоставления коммунальных услуг

Электроснабжение                     проводка открытая             удовлетворительное

холодное водоснабжение               нет

горячее водоснабжение                нет

Водоотведение                местное

Газоснабжение                баллоны

Отопление (от внешних котельных)     печное                       удовлетворительное

Отопление (от домовой котельной)

АГВ

(другое)

11. Крыльца                        есть                         удовлетворительное

# АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

# I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома п.Повенец__ул. Гористая,  д.3_______

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)_______________

_____________________________________________________________________________

3. Серия, тип постройки ___жилой  дом_________________

4. Год постройки _____1965_______________________________________________

5. Степень износа   по  данным  государственного  технического учета _

6. Степень фактического износа ___35%___________________________________

7. Год последнего капитального ремонта ______________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома аварийным и подлежащим сносу ____________________________________________________________

9. Количество этажей __2________________________________________________

10. Наличие подвала _____ ___________________________________________

11. Наличие цокольного этажа ____________________________________________

12. Наличие мансарды ____________________________________________________

13. Наличие мезонина ____________________________________________________

14. Количество квартир ___8___________________________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего имущества -__________ нет ___________________ _____________________________________________

16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания ____________________________

_____________________________________________________________________________

17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) ________________________________________________

18. Строительный объем _____1098___куб. м

19. Площадь:

а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками    ___517,4__ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   __326__ кв.м

в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не входящих

в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме)________   кв. м

г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых

помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном

доме) ____191,4_______ кв. м

20. Количество лестниц ________1__________________________ шт.

21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные

лестничные площадки)      26,7        ___________ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров ___________ кв. м

23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) __163__ кв.м.

24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома ____

25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии)

__________________________________________________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

─────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────

Наименование      │ Описание элементов │    Техническое

конструктивных     │     (материал,     │     состояние

элементов        │  конструкция или   │     элементов

│ система, отделка и │ общего имущества

│      прочее)       │ многоквартирного

│                    │       дома

─────────────────────────┴────────────────────┴───────────────────

1 Фундамент	бутовый ленточный            хорошее

2.Наружные и внутренние	брусчатые

капитальные стены

3.Перегородки

4.Перекрытия                     деревянные	хорошее

чердачные

Междуэтажные

Подвальные

(другое)

5.Крыша                          шифер                         хорошее

6.Полы                           дощатые, окрашенные           хорошее

7.Проемы

окна                     двойные створчатые            хорошее

двери                    филенчатые	 хорошее

(другое)

8.Отделка внутренняя         	стены и потолки              хорошее

Оштукатурены, оклеено

Наружная               	 хорошее

(другое)

9.Механическое, электрическое,

санитарно-техническое и иное

оборудование

ванны напольные                      нет

электроплиты                          нет

телефонные сети и

оборудование

сети проводного

радиовещание

сигнализация

Мусоропровод

Лифт

Вентиляция

(другое)

10.Внутридомовыеинженерные

Коммуникации оборудование для

Предоставления коммунальных услуг

Электроснабжение                     проводка                        хорошее

холодное водоснабжение               нет

горячее водоснабжение                нет

Водоотведение                местное

Газоснабжение                баллоны

Отопление (от внешних котельных)     печное                       хорошее

Отопление (от домовой котельной)

АГВ

(другое)

11. Крыльца                        есть                         хорошее

# АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

# I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома п.Повенец__ул. Гористая,  д.4_______

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)_______________

_____________________________________________________________________________

3. Серия, тип постройки ___жилой  дом_________________

4. Год постройки _____1967_______________________________________________

5. Степень износа   по  данным  государственного  технического учета _

6. Степень фактического износа ___90%___________________________________

7. Год последнего капитального ремонта ______________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома аварийным и подлежащим сносу ____________________________________________________________

9. Количество этажей __2________________________________________________

10. Наличие подвала _____ ___________________________________________

11. Наличие цокольного этажа ____________________________________________

12. Наличие мансарды ____________________________________________________

13. Наличие мезонина ____________________________________________________

14. Количество квартир ___8_____________________________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего имущества -__________ нет ___________________ _____________________________________________

16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания ____________________________

_____________________________________________________________________________

17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) ________________________________________________

18. Строительный объем ___1136______куб. м

19. Площадь:

а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками    ___519,2___ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   __329,2___ кв.м

в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не входящих

в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме)________   кв. м

г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых

помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном

доме) ____190_______ кв. м

20. Количество лестниц ________________1__________________ шт.

21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные

лестничные площадки)           27,2   ___________ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров ___________ кв. м

23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) __162,8__ кв.м.

24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома _____

25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии)

__________________________________________________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

─────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────

Наименование      │ Описание элементов │    Техническое

конструктивных     │     (материал,     │     состояние

элементов        │  конструкция или   │     элементов

│ система, отделка и │ общего имущества

│      прочее)       │ многоквартирного

│                    │       дома

─────────────────────────┴────────────────────┴───────────────────

1 Фундамент	бутовый, ленточный           удовлетворительное

2.Наружные и внутренние	 брусчатые                   удовлетворительное

капитальные стены

3.Перегородки 	дощатые                      удовлетворительное

4.Перекрытия                     деревянные

чердачные	отепленное                   удовлетворительное

Междуэтажные

Подвальные

(другое)

5.Крыша                          шиферная                      удовлетворительное

6.Полы                           дощатые, окрашенные            удовлетворительное

7.Проемы

окна                     двойные створчатые            удовлетворительное

двери                    филенчатые	 удовлетворительное

(другое)

8.Отделка внутренняя         	стены и потолки              удовлетворительное

Оштукатурены, оклеено

Наружная               обшито, окрашено	 удовлетворительное

(другое)

9.Механическое, электрическое,

санитарно-техническое и иное

оборудование

ванны напольные                      нет

электроплиты                          нет

телефонные сети и

оборудование

сети проводного

радиовещание

сигнализация

Мусоропровод

Лифт

Вентиляция

(другое)

10.Внутридомовыеинженерные

Коммуникации оборудование для

Предоставления коммунальных услуг

Электроснабжение                     проводка открытая             удовлетворительное

холодное водоснабжение               нет

горячее водоснабжение                нет

Водоотведение                местное

Газоснабжение                баллоны

Отопление (от внешних котельных)     печное                       удовлетворительное

Отопление (от домовой котельной)

АГВ

(другое)

11. Крыльца                        есть                         удовлетворительное

# АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

# I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома п.Повенец__ул. Гористая,  д.5_______

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)_______________

_____________________________________________________________________________

3. Серия, тип постройки ___жилой  дом_________________

4. Год постройки _____1967_______________________________________________

5. Степень износа   по  данным  государственного  технического учета _

6. Степень фактического износа ___88%___________________________________

7. Год последнего капитального ремонта ______________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома аварийным и подлежащим сносу ____________________________________________________________

9. Количество этажей __2________________________________________________

10. Наличие подвала _____ ___________________________________________

11. Наличие цокольного этажа ____________________________________________

12. Наличие мансарды ____________________________________________________

13. Наличие мезонина ____________________________________________________

14. Количество квартир ___8_____________________________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего имущества -__________ нет ___________________ _____________________________________________

16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания ____________________________

_____________________________________________________________________________

17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) ________________________________________________

18. Строительный объем _____1080____куб. м

19. Площадь:

а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками    ___519,9___ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   __327,3___ кв.м

в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не входящих

в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме)________   кв. м

г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых

помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном

доме) _____192,6______ кв. м

20. Количество лестниц ________________2__________________ шт.

21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные

лестничные площадки)           28,6   ___________ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров ___________ кв. м

23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) __164__ кв.м.

24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома __1185___

25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии)

__________________________________________________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

─────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────

Наименование      │ Описание элементов │    Техническое

конструктивных     │     (материал,     │     состояние

элементов        │  конструкция или   │     элементов

│ система, отделка и │ общего имущества

│      прочее)       │ многоквартирного

│                    │       дома

─────────────────────────┴────────────────────┴───────────────────

1 Фундамент	бутовый, ленточный           удовлетворительное

2.Наружные и внутренние	 брусчатые                   удовлетворительное

капитальные стены

3.Перегородки 	дощатые                      удовлетворительное

4.Перекрытия                     деревянные

чердачные	отепленное                   удовлетворительное

Междуэтажные

Подвальные

(другое)

5.Крыша                          шиферная                      удовлетворительное

6.Полы                           дощатые, окрашенные            удовлетворительное

7.Проемы

окна                     двойные створчатые            удовлетворительное

двери                    филенчатые	 удовлетворительное

(другое)

8.Отделка внутренняя         	стены и потолки              удовлетворительное

Оштукатурены, оклеено

Наружная               обшито, окрашено	 удовлетворительное

(другое)

9.Механическое, электрическое,

санитарно-техническое и иное

оборудование

ванны напольные                      нет

электроплиты                          нет

телефонные сети и

оборудование

сети проводного

радиовещание

сигнализация

Мусоропровод

Лифт

Вентиляция

(другое)

10.Внутридомовыеинженерные

Коммуникации оборудование для

Предоставления коммунальных услуг

Электроснабжение                     проводка открытая             удовлетворительное

холодное водоснабжение               нет

горячее водоснабжение                нет

Водоотведение                местное

Газоснабжение                баллоны

Отопление (от внешних котельных)     печное                       удовлетворительное

Отопление (от домовой котельной)

АГВ

(другое)

11. Крыльца                        есть                         удовлетворительное

# АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

# I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома п.Повенец__ул. Гористая,  д.6________

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)_______________

_____________________________________________________________________________

3. Серия, тип постройки ___жилой  дом_________________

4. Год постройки _____1964_______________________________________________

5. Степень износа   по  данным  государственного  технического учета _

6. Степень фактического износа ___94%___________________________________

7. Год последнего капитального ремонта ______________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома аварийным и подлежащим сносу ____________________________________________________________

9. Количество этажей __2________________________________________________

10. Наличие подвала _____ ___________________________________________

11. Наличие цокольного этажа ____________________________________________

12. Наличие мансарды ____________________________________________________

13. Наличие мезонина ____________________________________________________

14. Количество квартир ___8_____________________________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего имущества -__________ нет ___________________ _____________________________________________

16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания ____________________________

_____________________________________________________________________________

17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) ________________________________________________

18. Строительный объем _____1120____куб. м

19. Площадь:

а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками    ___516,7___ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   __326,7__ кв.м

в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не входящих

в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме)________   кв. м

г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых

помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном

доме) ____190_______ кв. м

20. Количество лестниц _______1___________________________ шт.

21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные

лестничные площадки)              26,0___________ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров ___________ кв. м

23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) __164__ кв.м.

24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома _____

25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии)

__________________________________________________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

─────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────

Наименование      │ Описание элементов │    Техническое

конструктивных     │     (материал,     │     состояние

элементов        │  конструкция или   │     элементов

│ система, отделка и │ общего имущества

│      прочее)       │ многоквартирного

│                    │       дома

─────────────────────────┴────────────────────┴───────────────────

1 Фундамент	бутовый, ленточный           удовлетворительное

2.Наружные и внутренние	 брусчатые                   удовлетворительное

капитальные стены

3.Перегородки 	дощатые                      удовлетворительное

4.Перекрытия                     деревянные

чердачные	отепленное                   удовлетворительное

Междуэтажные

Подвальные

(другое)

5.Крыша                          шиферная                      удовлетворительное

6.Полы                           дощатые, окрашенные            удовлетворительное

7.Проемы

окна                     двойные створчатые            удовлетворительное

двери                    филенчатые	 удовлетворительное

(другое)

8.Отделка внутренняя         	стены и потолки              удовлетворительное

Оштукатурены, оклеено

Наружная               обшито, окрашено	 удовлетворительное

(другое)

9.Механическое, электрическое,

санитарно-техническое и иное

оборудование

ванны напольные                      нет

электроплиты                          нет

телефонные сети и

оборудование

сети проводного

радиовещание

сигнализация

Мусоропровод

Лифт

Вентиляция

(другое)

10.Внутридомовыеинженерные

Коммуникации оборудование для

Предоставления коммунальных услуг

Электроснабжение                     проводка открытая             удовлетворительное

холодное водоснабжение               нет

горячее водоснабжение                нет

Водоотведение                местное

Газоснабжение                баллоны

Отопление (от внешних котельных)     печное                       удовлетворительное

Отопление (от домовой котельной)

АГВ

(другое)

11. Крыльца                        есть                         удовлетворительное

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

# I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома п Повенец__ул. Гористая,  д.7____

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)_______________

_____________________________________________________________________________

3. Серия, тип постройки ___жилой  дом_________________

4. Год постройки _____1967_______________________________________________

5. Степень износа   по  данным  государственного  технического учета _

6. Степень фактического износа ___94%___________________________________

7. Год последнего капитального ремонта ______________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома аварийным и подлежащим сносу ____________________________________________________________

9. Количество этажей __2________________________________________________

10. Наличие подвала _____ ___________________________________________

11. Наличие цокольного этажа ____________________________________________

12. Наличие мансарды ____________________________________________________

13. Наличие мезонина ____________________________________________________

14. Количество квартир ___8_____________________________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего имущества -__________ нет ___________________ _____________________________________________

16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания ____________________________

_____________________________________________________________________________

17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) ________________________________________________

18. Строительный объем _____1109____куб. м

19. Площадь:

а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками    ___518,9___ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   __326,9___ кв.м

в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не входящих

в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме)________   кв. м

г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых

помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном

доме) ____192_______ кв. м

20. Количество лестниц _________1_________________________ шт.

21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные

лестничные площадки)         26,1     ___________ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров ___________ кв. м

23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) _165,9___ кв.м.

24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома _____

25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии)

__________________________________________________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

─────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────

Наименование      │ Описание элементов │    Техническое

конструктивных     │     (материал,     │     состояние

элементов        │  конструкция или   │     элементов

│ система, отделка и │ общего имущества

│      прочее)       │ многоквартирного

│                    │       дома

─────────────────────────┴────────────────────┴───────────────────

1 Фундамент	бутовый, ленточный           удовлетворительное

2.Наружные и внутренние	 брусчатые                   удовлетворительное

капитальные стены

3.Перегородки 	дощатые                      удовлетворительное

4.Перекрытия                     деревянные

чердачные	отепленное                   удовлетворительное

Междуэтажные

Подвальные

(другое)

5.Крыша                          шиферная                      удовлетворительное

6.Полы                           дощатые, окрашенные            удовлетворительное

7.Проемы

окна                     двойные створчатые            удовлетворительное

двери                    филенчатые	 удовлетворительное

(другое)

8.Отделка внутренняя         	стены и потолки              удовлетворительное

Оштукатурены, оклеено

Наружная               обшито, окрашено	 удовлетворительное

(другое)

9.Механическое, электрическое,

санитарно-техническое и иное

оборудование

ванны напольные                      нет

электроплиты                          нет

телефонные сети и

оборудование

сети проводного

радиовещание

сигнализация

Мусоропровод

Лифт

Вентиляция

(другое)

10.Внутридомовыеинженерные

Коммуникации оборудование для

Предоставления коммунальных услуг

Электроснабжение                     проводка открытая             удовлетворительное

холодное водоснабжение               нет

горячее водоснабжение                нет

Водоотведение                местное

Газоснабжение                баллоны

Отопление (от внешних котельных)     печное                       удовлетворительное

Отопление (от домовой котельной)

АГВ

(другое)

11. Крыльца                        есть                         удовлетворительное

# АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

# I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома п.Повенец__ул. Гористая,  д. 8______

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)_______________

_____________________________________________________________________________

3. Серия, тип постройки ___жилой  дом_________________

4. Год постройки _____1967_______________________________________________

5. Степень износа   по  данным  государственного  технического учета _

6. Степень фактического износа ___47%___________________________________

7. Год последнего капитального ремонта ______________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома аварийным и подлежащим сносу ____________________________________________________________

9. Количество этажей __2________________________________________________

10. Наличие подвала _____ ___________________________________________

11. Наличие цокольного этажа ____________________________________________

12. Наличие мансарды ____________________________________________________

13. Наличие мезонина ____________________________________________________

14. Количество квартир ___8___________________________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего имущества -__________ нет ___________________ _____________________________________________

16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания ____________________________

_____________________________________________________________________________

17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) ________________________________________________

18. Строительный объем _____1102___куб. м

19. Площадь:

а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками    ___521,8___ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   __330,5___ кв.м

в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не входящих

в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме)________   кв. м

г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых

помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном

доме) ___190,8_ кв. м

20. Количество лестниц _____________1_____________________ шт.

21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные

лестничные площадки)      23,5        ___________ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров ___________ кв. м

23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) _167,3___ кв.м.

24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома ___1461__

25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии)

__________________________________________________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

─────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────

Наименование      │ Описание элементов │    Техническое

конструктивных     │     (материал,     │     состояние

элементов        │  конструкция или   │     элементов

│ система, отделка и │ общего имущества

│      прочее)       │ многоквартирного

│                    │       дома

─────────────────────────┴────────────────────┴───────────────────

1 Фундамент	бутовый ленточный            хорошее

2.Наружные и внутренние	брусчатые

капитальные стены

3.Перегородки

4.Перекрытия                     деревянные	хорошее

чердачные

Междуэтажные

Подвальные

(другое)

5.Крыша                          шифер                         хорошее

6.Полы                           дощатые, окрашенные           хорошее

7.Проемы

окна                     двойные створчатые            хорошее

двери                    филенчатые	 хорошее

(другое)

8.Отделка внутренняя         	стены и потолки              хорошее

Оштукатурены, оклеено

Наружная               	 хорошее

(другое)

9.Механическое, электрическое,

санитарно-техническое и иное

оборудование

ванны напольные                      нет

электроплиты                          нет

телефонные сети и

оборудование

сети проводного

радиовещание

сигнализация

Мусоропровод

Лифт

Вентиляция

(другое)

10.Внутридомовыеинженерные

Коммуникации оборудование для

Предоставления коммунальных услуг

Электроснабжение                     проводка                        хорошее

холодное водоснабжение               нет

горячее водоснабжение                нет

Водоотведение                местное

Газоснабжение                баллоны

Отопление (от внешних котельных)     печное                       хорошее

Отопление (от домовой котельной)

АГВ

(другое)

11. Крыльца                        есть                         хорошее

# АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

# I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома п.Повенец__ул. Гористая,  д.9____

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)_______________

_____________________________________________________________________________

3. Серия, тип постройки ___жилой  дом_________________

4. Год постройки _____1968_______________________________________________

5. Степень износа   по  данным  государственного  технического учета _

6. Степень фактического износа ___86%___________________________________

7. Год последнего капитального ремонта ______________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома аварийным и подлежащим сносу ____________________________________________________________

9. Количество этажей __2________________________________________________

10. Наличие подвала _____ ___________________________________________

11. Наличие цокольного этажа ____________________________________________

12. Наличие мансарды ____________________________________________________

13. Наличие мезонина ____________________________________________________

14. Количество квартир ___8_____________________________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего имущества -__________ нет ___________________ _____________________________________________

16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания ____________________________

_____________________________________________________________________________

17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) ________________________________________________

18. Строительный объем _____1071____куб. м

19. Площадь:

а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками    ___520,1___ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   __324,9__ кв.м

в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не входящих

в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме)________   кв. м

г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых

помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном

доме) ____195,2_______ кв. м

20. Количество лестниц ________________1__________________ шт.

21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные

лестничные площадки)              31,2___________ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров ___________ кв. м

23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) __164__ кв.м.

24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома __1944___

25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии)

__________________________________________________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

─────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────

Наименование      │ Описание элементов │    Техническое

конструктивных     │     (материал,     │     состояние

элементов        │  конструкция или   │     элементов

│ система, отделка и │ общего имущества

│      прочее)       │ многоквартирного

│                    │       дома

─────────────────────────┴────────────────────┴───────────────────

1 Фундамент	бутовый, ленточный           удовлетворительное

2.Наружные и внутренние	 брусчатые                   удовлетворительное

капитальные стены

3.Перегородки 	дощатые                      удовлетворительное

4.Перекрытия                     деревянные

чердачные	отепленное                   удовлетворительное

Междуэтажные

Подвальные

(другое)

5.Крыша                          шиферная                      удовлетворительное

6.Полы                           дощатые, окрашенные            удовлетворительное

7.Проемы

окна                     двойные створчатые            удовлетворительное

двери                    филенчатые	 удовлетворительное

(другое)

8.Отделка внутренняя         	стены и потолки              удовлетворительное

Оштукатурены, оклеено

Наружная               обшито, окрашено	 удовлетворительное

(другое)

9.Механическое, электрическое,

санитарно-техническое и иное

оборудование

ванны напольные                      нет

электроплиты                          нет

телефонные сети и

оборудование

сети проводного

радиовещание

сигнализация

Мусоропровод

Лифт

Вентиляция

(другое)

10.Внутридомовыеинженерные

Коммуникации оборудование для

Предоставления коммунальных услуг

Электроснабжение                     проводка открытая             удовлетворительное

холодное водоснабжение               нет

горячее водоснабжение                нет

Водоотведение                местное

Газоснабжение                баллоны

Отопление (от внешних котельных)     печное                       удовлетворительное

Отопление (от домовой котельной)

АГВ

(другое)

11. Крыльца                        есть                         удовлетворительное

# АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

# I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома п.Повенец__ул. Гористая,  д.10_______

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)_______________

_____________________________________________________________________________

3. Серия, тип постройки ___жилой  дом_________________

4. Год постройки _____1968_______________________________________________

5. Степень износа   по  данным  государственного  технического учета _

6. Степень фактического износа ___86%___________________________________

7. Год последнего капитального ремонта ______________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома аварийным и подлежащим сносу ____________________________________________________________

9. Количество этажей __2________________________________________________

10. Наличие подвала _____ ___________________________________________

11. Наличие цокольного этажа ____________________________________________

12. Наличие мансарды ____________________________________________________

13. Наличие мезонина ____________________________________________________

14. Количество квартир ___8_____________________________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего имущества -__________ нет ___________________ _____________________________________________

16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания ____________________________

_____________________________________________________________________________

17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) ________________________________________________

18. Строительный объем _____1133____куб. м

19. Площадь:

а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками    ___537.9___ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   __329.2___ кв.м

в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не входящих

в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме)________   кв. м

г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых

помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном

доме) ___________ кв. м

20. Количество лестниц ________________1__________________ шт.

21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные

лестничные площадки)            23,7  ___________ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров ___________ кв. м

23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) ____ кв.м.

24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома ___2895__

25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии)

__________________________________________________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

─────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────

Наименование      │ Описание элементов │    Техническое

конструктивных     │     (материал,     │     состояние

элементов        │  конструкция или   │     элементов

│ система, отделка и │ общего имущества

│      прочее)       │ многоквартирного

│                    │       дома

─────────────────────────┴────────────────────┴───────────────────

1 Фундамент	бутовый, ленточный           удовлетворительное

2.Наружные и внутренние	 брусчатые                   удовлетворительное

капитальные стены

3.Перегородки 	дощатые                      удовлетворительное

4.Перекрытия                     деревянные

чердачные	отепленное                   удовлетворительное

Междуэтажные

Подвальные

(другое)

5.Крыша                          шиферная                      удовлетворительное

6.Полы                           дощатые, окрашенные            удовлетворительное

7.Проемы

окна                     двойные створчатые            удовлетворительное

двери                    филенчатые	 удовлетворительное

(другое)

8.Отделка внутренняя         	стены и потолки              удовлетворительное

Оштукатурены, оклеено

Наружная               обшито, окрашено	 удовлетворительное

(другое)

9.Механическое, электрическое,

санитарно-техническое и иное

оборудование

ванны напольные                      нет

электроплиты                          нет

телефонные сети и

оборудование

сети проводного

радиовещание

сигнализация

Мусоропровод

Лифт

Вентиляция

(другое)

10.Внутридомовыеинженерные

Коммуникации оборудование для

Предоставления коммунальных услуг

Электроснабжение                     проводка открытая             удовлетворительное

холодное водоснабжение               нет

горячее водоснабжение                нет

Водоотведение                местное

Газоснабжение                баллоны

Отопление (от внешних котельных)     печное                       удовлетворительное

Отопление (от домовой котельной)

АГВ

(другое)

11. Крыльца                        есть                         удовлетворительное

# АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

# I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома п.Повенец__ул. Гористая,  д.11______

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)_______________

_____________________________________________________________________________

3. Серия, тип постройки ___жилой  дом_________________

4. Год постройки _____1954_______________________________________________

5. Степень износа   по  данным  государственного  технического учета _

6. Степень фактического износа ___99%___________________________________

7. Год последнего капитального ремонта ______________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома аварийным и подлежащим сносу ____________________________________________________________

9. Количество этажей __1________________________________________________

10. Наличие подвала _____ ___________________________________________

11. Наличие цокольного этажа ____________________________________________

12. Наличие мансарды ____________________________________________________

13. Наличие мезонина ____________________________________________________

14. Количество квартир ___2_____________________________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего имущества -__________ нет ___________________ _____________________________________________

16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания ____________________________

_____________________________________________________________________________

17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) ________________________________________________

18. Строительный объем _________куб. м

19. Площадь:

а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками    ___80___ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   _____ кв.м

в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не входящих

в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме)________   кв. м

г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых

помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном

доме) ___________ кв. м

20. Количество лестниц _________________________________ шт.

21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные

лестничные площадки)              ___________ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров ___________ кв. м

23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) ____ кв.м.

24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома _____

25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии)

__________________________________________________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

─────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────

Наименование      │ Описание элементов │    Техническое

конструктивных     │     (материал,     │     состояние

элементов        │  конструкция или   │     элементов

│ система, отделка и │ общего имущества

│      прочее)       │ многоквартирного

│                    │       дома

─────────────────────────┴────────────────────┴───────────────────

1 Фундамент	бутовый, ленточный           удовлетворительное

2.Наружные и внутренние	 брусчатые                   удовлетворительное

капитальные стены

3.Перегородки 	дощатые                      удовлетворительное

4.Перекрытия                     деревянные

чердачные	отепленное                   удовлетворительное

Междуэтажные

Подвальные

(другое)

5.Крыша                          шиферная                      удовлетворительное

6.Полы                           дощатые, окрашенные            удовлетворительное

7.Проемы

окна                     двойные створчатые            удовлетворительное

двери                    филенчатые	 удовлетворительное

(другое)

8.Отделка внутренняя         	стены и потолки              удовлетворительное

Оштукатурены, оклеено

Наружная               обшито, окрашено	 удовлетворительное

(другое)

9.Механическое, электрическое,

санитарно-техническое и иное

оборудование

ванны напольные                      нет

электроплиты                          нет

телефонные сети и

оборудование

сети проводного

радиовещание

сигнализация

Мусоропровод

Лифт

Вентиляция

(другое)

10.Внутридомовыеинженерные

Коммуникации оборудование для

Предоставления коммунальных услуг

Электроснабжение                     проводка открытая             удовлетворительное

холодное водоснабжение               нет

горячее водоснабжение                нет

Водоотведение                местное

Газоснабжение                баллоны

Отопление (от внешних котельных)     печное                       удовлетворительное

Отопление (от домовой котельной)

АГВ

(другое)

11. Крыльца                        есть                         удовлетворительное

# АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

# I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома п.Повенец__ул. Заречная,  д.17_________

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)_______________

_____________________________________________________________________________

3. Серия, тип постройки ___жилой 2х квартирный дом_________________

4. Год постройки _____1959_______________________________________________

5. Степень износа   по  данным  государственного  технического учета _

6. Степень фактического износа ___77%___________________________________

7. Год последнего капитального ремонта ______________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома аварийным и подлежащим сносу ____________________________________________________________

9. Количество этажей __1_________________________________________________

10. Наличие подвала _____нет  ___________________________________________

11. Наличие цокольного этажа ____________________________________________

12. Наличие мансарды ____________________________________________________

13. Наличие мезонина ____________________________________________________

14. Количество квартир ___2_____________________________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего имущества -__________ нет ___________________ _____________________________________________

16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания ____________________________

_____________________________________________________________________________

17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) ________________________________________________

18. Строительный объем _____477____куб. м

19. Площадь:

а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками    ___98,1___ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   __98,1___ кв.м

в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не входящих

в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме)________   кв. м

г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых

помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном

доме) ___________ кв. м

20. Количество лестниц ______нет____________________________ шт.

21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные

лестничные площадки)              ___________ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров ___________ кв. м

23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) ____ кв.м.

24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома ___957__

25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии)

__________________________________________________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

─────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────

Наименование      │ Описание элементов │    Техническое

конструктивных     │     (материал,     │     состояние

элементов        │  конструкция или   │     элементов

│ система, отделка и │ общего имущества

│      прочее)       │ многоквартирного

│                    │       дома

─────────────────────────┴────────────────────┴───────────────────

1 Фундамент	бутовый, ленточный           удовлетворительное

2.Наружные и внутренние	брусчатые                    удовлетворительное

капитальные стены

3.Перегородки 	дощатые                      удовлетворительное

4.Перекрытия                     деревянные

чердачные	отопленное                   удовлетворительное

Междуэтажные

Подвальные

(другое)

5.Крыша                          шиферная                      удовлетворительное

6.Полы                           дощатые, окрашенные            удовлетворительное

7.Проемы

окна                     двойные-створчатые               удовлетворительное

двери                    филенчатые	 удовлетворительное

(другое)

8.Отделка внутренняя         	стены и потолки              удовлетворительное

оштукатурены

Наружная               обшито, окрашено	 удовлетворительное

(другое)

9.Механическое, электрическое,

санитарно-техническое и иное

оборудование

ванны напольные                      нет

электроплиты                          нет

телефонные сети и

оборудование

сети проводного

радиовещание

сигнализация

Мусоропровод

Лифт

Вентиляция

(другое)

10.Внутридомовыеинженерные

Коммуникации оборудование для

Предоставления коммунальных услуг

Электроснабжение                     проводка открытая             удовлетворительное

холодное водоснабжение               нет

горячее водоснабжение                нет

Водоотведение                нет

Газоснабжение                балоны

Отопление (от внешних котельных)     печное                       удовлетворительное

Отопление (от домовой котельной)

АГВ

(другое)

11. Крыльца                        есть                         удовлетворительное

# АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

# I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома п.Повенец__ул. Заречная,  д.23________

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)_______________

_____________________________________________________________________________

3. Серия, тип постройки ___жилой 2х квартирный дом_________________

4. Год постройки _____1961_______________________________________________

5. Степень износа   по  данным  государственного  технического учета _

6. Степень фактического износа ___98%___________________________________

7. Год последнего капитального ремонта ______________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома аварийным и подлежащим сносу ____________________________________________________________

9. Количество этажей __1_________________________________________________

10. Наличие подвала _____нет  ___________________________________________

11. Наличие цокольного этажа ____________________________________________

12. Наличие мансарды ____________________________________________________

13. Наличие мезонина ____________________________________________________

14. Количество квартир ___2_____________________________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего имущества -__________ нет ___________________ _____________________________________________

16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания ____________________________

_____________________________________________________________________________

17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) ________________________________________________

18. Строительный объем _____276____куб. м

19. Площадь:

а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками    ___85,9___ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   __85,9____ кв.м

в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не входящих

в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме)________   кв. м

г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых

помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном

доме) ___________ кв. м

20. Количество лестниц ______нет____________________________ шт.

21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные

лестничные площадки)              ___________ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров ___________ кв. м

23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) ____ кв.м.

24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома ___1428__

25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии)

__________________________________________________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

─────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────

Наименование      │ Описание элементов │    Техническое

конструктивных     │     (материал,     │     состояние

элементов        │  конструкция или   │     элементов

│ система, отделка и │ общего имущества

│      прочее)       │ многоквартирного

│                    │       дома

─────────────────────────┴────────────────────┴───────────────────

1 Фундамент	бутовый, ленточный           удовлетворительное

2.Наружные и внутренние	брусчатые                    удовлетворительное

капитальные стены

3.Перегородки 	дощатые                      удовлетворительное

4.Перекрытия                     деревянные

чердачные	отопленное                   удовлетворительное

Междуэтажные

Подвальные

(другое)

5.Крыша                          шиферная                      удовлетворительное

6.Полы                           дощатые, окрашенные            удовлетворительное

7.Проемы

окна                     летние створчатые               удовлетворительное

зимние-глухие

двери                    филенчатые	 удовлетворительное

(другое)

8.Отделка внутренняя         	стены и потолки              удовлетворительное

оштукатурены

Наружная               обшито	 удовлетворительное

(другое)

9.Механическое, электрическое,

санитарно-техническое и иное

оборудование

ванны напольные                      нет

электроплиты                          нет

телефонные сети и

оборудование

сети проводного

радиовещание

сигнализация

Мусоропровод

Лифт

Вентиляция

(другое)

10.Внутридомовыеинженерные

Коммуникации оборудование для

Предоставления коммунальных услуг

Электроснабжение                     проводка открытая             удовлетворительное

холодное водоснабжение               нет

горячее водоснабжение                нет

Водоотведение                нет

Газоснабжение

Отопление (от внешних котельных)     печное                       удовлетворительное

Отопление (от домовой котельной)

АГВ

(другое)

11. Крыльца                        есть                         удовлетворительное

# АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

# I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома п.Повенец__ул. Калинина,  д.1_______

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)_______________

_____________________________________________________________________________

3. Серия, тип постройки ___жилой 2х квартирный дом_________________

4. Год постройки _____1954_______________________________________________

5. Степень износа   по  данным  государственного  технического учета _

6. Степень фактического износа ___99%___________________________________

7. Год последнего капитального ремонта ______________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома аварийным и подлежащим сносу ____________________________________________________________

9. Количество этажей __1_________________________________________________

10. Наличие подвала _____ ___________________________________________

11. Наличие цокольного этажа ____________________________________________

12. Наличие мансарды ____________________________________________________

13. Наличие мезонина ____________________________________________________

14. Количество квартир ___2_____________________________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего имущества -__________ нет ___________________ _____________________________________________

16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания ____________________________

_____________________________________________________________________________

17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) ________________________________________________

18. Строительный объем _________куб. м

19. Площадь:

а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками    ___105,8___ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   _105,8____ кв.м

в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не входящих

в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме)________   кв. м

г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых

помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном

доме) ___________ кв. м

20. Количество лестниц __________________________________ шт.

21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные

лестничные площадки)              ___________ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров ___________ кв. м

23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) ____ кв.м.

24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома _____

25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии)

__________________________________________________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

─────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────

Наименование      │ Описание элементов │    Техническое

конструктивных     │     (материал,     │     состояние

элементов        │  конструкция или   │     элементов

│ система, отделка и │ общего имущества

│      прочее)       │ многоквартирного

│                    │       дома

─────────────────────────┴────────────────────┴───────────────────

1 Фундамент	бутовый, ленточный           удовлетворительное

2.Наружные и внутренние	брусчатые                    удовлетворительное

капитальные стены

3.Перегородки 	дощатые                      удовлетворительное

4.Перекрытия                     деревянные

чердачные	отопленное                   удовлетворительное

Междуэтажные

Подвальные

(другое)

5.Крыша                          шиферная                      удовлетворительное

6.Полы                           дощатые, окрашенные            удовлетворительное

7.Проемы

окна                     двойные створчатые               удовлетворительное

двери                    филенчатые	 удовлетворительное

(другое)

8.Отделка внутренняя         	стены и потолки              удовлетворительное

оштукатурены

Наружная               обшито, окрашено	 удовлетворительное

(другое)

9.Механическое, электрическое,

санитарно-техническое и иное

оборудование

ванны напольные                      нет

электроплиты                          нет

телефонные сети и

оборудование

сети проводного

радиовещание

сигнализация

Мусоропровод

Лифт

Вентиляция

(другое)

10.Внутридомовыеинженерные

Коммуникации оборудование для

Предоставления коммунальных услуг

Электроснабжение                     проводка открытая             удовлетворительное

холодное водоснабжение               нет

горячее водоснабжение                нет

Водоотведение                нет

Газоснабжение                баллоны

Отопление (от внешних котельных)     печное                       удовлетворительное

Отопление (от домовой котельной)

АГВ

(другое)

11. Крыльца                        есть                         удовлетворительное

# АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

# I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома п.Повенец__ул. Копейкина,  д.1_____

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)_______________

_____________________________________________________________________________

3. Серия, тип постройки ___жилой  дом_________________

4. Год постройки _____1958_______________________________________________

5. Степень износа   по  данным  государственного  технического учета _

6. Степень фактического износа ___99%___________________________________

7. Год последнего капитального ремонта _______1976_______________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома аварийным и подлежащим сносу ____________________________________________________________

9. Количество этажей __2_________________________________________________

10. Наличие подвала _____ ___________________________________________

11. Наличие цокольного этажа ____________________________________________

12. Наличие мансарды ____________________________________________________

13. Наличие мезонина ____________________________________________________

14. Количество квартир ___8_____________________________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего имущества -__________ нет ___________________ _____________________________________________

16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания ____________________________

_____________________________________________________________________________

17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) ________________________________________________

18. Строительный объем ____1569_____куб. м

19. Площадь:

а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками    ___  621,6 кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   __399,6___ кв.м

в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не входящих

в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме)________   кв. м

г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых

помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном

доме) _____222______ кв. м

20. Количество лестниц ____________1______________________ шт.

21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные

лестничные площадки)             38,3 ___________ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров ___________ кв. м

23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) __183,7__ кв.м.

24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома _____

25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии)

__________________________________________________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

─────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────

Наименование      │ Описание элементов │    Техническое

конструктивных     │     (материал,     │     состояние

элементов        │  конструкция или   │     элементов

│ система, отделка и │ общего имущества

│      прочее)       │ многоквартирного

│                    │       дома

─────────────────────────┴────────────────────┴───────────────────

1 Фундамент	бутовый, ленточный           удовлетворительное

2.Наружные и внутренние	брусчатые                    удовлетворительное

капитальные стены

3.Перегородки 	дощатые                       удовлетворительное

4.Перекрытия                     деревянное

чердачные	отепленное                     удовлетворительное

Междуэтажные

Подвальные

(другое)

5.Крыша                          шиферная                      удовлетворительное

6.Полы                           дощатые, окрашенные            	удовлетворительное

7.Проемы

окна                     летние-створчатые            удовлетворительное

зимние-глухие

двери                    филенчатые	 хорошее

(другое)

8.Отделка внутренняя         	стены и потолки              хорошее

Оштукатурены, оклеено

Наружная

(другое)

9.Механическое, электрическое,

санитарно-техническое и иное

оборудование

ванны напольные                      нет

электроплиты

телефонные сети и

оборудование

сети проводного

радиовещание

сигнализация

Мусоропровод

Лифт

Вентиляция

(другое)

10.Внутридомовыеинженерные

Коммуникации оборудование для

Предоставления коммунальных услуг

Электроснабжение                     проводка открытая                хорошее

холодное водоснабжение               нет

горячее водоснабжение                нет

Водоотведение                нет

Газоснабжение                баллоны

Отопление (от внешних котельных)     печное                         хорошее

Отопление (от домовой котельной)

АГВ

(другое)

11. Крыльца                        есть                            хорошее

# АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

# I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома п.Повенец__ул. Копейкина,  д.3_______

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)_______________

_____________________________________________________________________________

3. Серия, тип постройки ___жилой  дом_________________

4. Год постройки _____1952_______________________________________________

5. Степень износа   по  данным  государственного  технического учета _

6. Степень фактического износа ___99%___________________________________

7. Год последнего капитального ремонта ______________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома аварийным и подлежащим сносу ____________________________________________________________

9. Количество этажей __2_________________________________________________

10. Наличие подвала _____ ___________________________________________

11. Наличие цокольного этажа ____________________________________________

12. Наличие мансарды ____________________________________________________

13. Наличие мезонина ____________________________________________________

14. Количество квартир ___8_____________________________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего имущества -__________ нет ___________________ _____________________________________________

16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания ____________________________

_____________________________________________________________________________

17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) ________________________________________________

18. Строительный объем _____1214____куб. м

19. Площадь:

а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками    ___523,8___ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   __329___ кв.м

в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не входящих

в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме)________   кв. м

г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых

помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном

доме) ______194,8_____ кв. м

20. Количество лестниц _________1_________________________ шт.

21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные

лестничные площадки)              _31,3__________ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров ___________ кв. м

23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) __163,5__ кв.м.

24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома _____

25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии)

__________________________________________________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

─────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────

Наименование      │ Описание элементов │    Техническое

конструктивных     │     (материал,     │     состояние

элементов        │  конструкция или   │     элементов

│ система, отделка и │ общего имущества

│      прочее)       │ многоквартирного

│                    │       дома

─────────────────────────┴────────────────────┴───────────────────

1 Фундамент	бутовый, ленточный           удовлетворительное

2.Наружные и внутренние	брусчатые                    удовлетворительное

капитальные стены

3.Перегородки 	дощатые                       удовлетворительное

4.Перекрытия                     деревянное

чердачные	отепленное                     удовлетворительное

Междуэтажные

Подвальные

(другое)

5.Крыша                          шиферная                      удовлетворительное

6.Полы                           дощатые, окрашенные            	удовлетворительное

7.Проемы

окна                     двойные створчатые            удовлетворительное

двери                    филенчатые	 хорошее

(другое)

8.Отделка внутренняя         	стены и потолки              хорошее

Оштукатурены, оклеено

Наружная

(другое)

9.Механическое, электрическое,

санитарно-техническое и иное

оборудование

ванны напольные                      нет

электроплиты

телефонные сети и

оборудование

сети проводного

радиовещание

сигнализация

Мусоропровод

Лифт

Вентиляция

(другое)

10.Внутридомовыеинженерные

Коммуникации оборудование для

Предоставления коммунальных услуг

Электроснабжение                     проводка открытая                хорошее

холодное водоснабжение               есть

горячее водоснабжение                нет

Водоотведение                есть

Газоснабжение                баллоны

Отопление (от внешних котельных)     центральное                      хорошее

Отопление (от домовой котельной)

АГВ

(другое)

11. Крыльца                        есть                            хорошее

# АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

# I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома п.Повенец__ул. Копейкина,  д.5__________

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)_______________

_____________________________________________________________________________

3. Серия, тип постройки ___жилой  дом_________________

4. Год постройки _____1956_______________________________________________

5. Степень износа   по  данным  государственного  технического учета _

6. Степень фактического износа ___99%___________________________________

7. Год последнего капитального ремонта ______________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома аварийным и подлежащим сносу ____________________________________________________________

9. Количество этажей __2_________________________________________________

10. Наличие подвала _____ ___________________________________________

11. Наличие цокольного этажа ____________________________________________

12. Наличие мансарды ____________________________________________________

13. Наличие мезонина ____________________________________________________

14. Количество квартир ___8_____________________________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего имущества -__________ нет ___________________ _____________________________________________

16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания ____________________________

_____________________________________________________________________________

17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) ________________________________________________

18. Строительный объем _____1524____куб. м

19. Площадь:

а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками    ___648,8___ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   __407,8___ кв.м

в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не входящих

в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме)________   кв. м

г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых

помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном

доме) ____241_______ кв. м

20. Количество лестниц _________1_________________________ шт.

21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные

лестничные площадки)            38  ___________ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров ___________ кв. м

23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) _203___ кв.м.

24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома __502___

25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии)

__________________________________________________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

─────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────

Наименование      │ Описание элементов │    Техническое

конструктивных     │     (материал,     │     состояние

элементов        │  конструкция или   │     элементов

│ система, отделка и │ общего имущества

│      прочее)       │ многоквартирного

│                    │       дома

─────────────────────────┴────────────────────┴───────────────────

1 Фундамент	бутовый, ленточный           удовлетворительное

2.Наружные и внутренние	брусчатые                    удовлетворительное

капитальные стены

3.Перегородки 	дощатые                       удовлетворительное

4.Перекрытия                     деревянное

чердачные	отепленное                     удовлетворительное

Междуэтажные

Подвальные

(другое)

5.Крыша                          шиферная                      удовлетворительное

6.Полы                           дощатые, окрашенные            	удовлетворительное

7.Проемы

окна                     летние-створчатые            удовлетворительное

зимние-глухие

двери                    филенчатые	 хорошее

(другое)

8.Отделка внутренняя         	стены и потолки              хорошее

Оштукатурены, оклеено

Наружная

(другое)

9.Механическое, электрическое,

санитарно-техническое и иное

оборудование

ванны напольные                      нет

электроплиты

телефонные сети и

оборудование

сети проводного

радиовещание

сигнализация

Мусоропровод

Лифт

Вентиляция

(другое)

10.Внутридомовыеинженерные

Коммуникации оборудование для

Предоставления коммунальных услуг

Электроснабжение                     проводка открытая                хорошее

холодное водоснабжение               есть

горячее водоснабжение                нет

Водоотведение                есть

Газоснабжение                баллоны

Отопление (от внешних котельных)     центральное                      хорошее

Отопление (от домовой котельной)

АГВ

(другое)

11. Крыльца                        есть                            хорошее

# АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

# I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома п.Повенец__ул. Копейкина,  д.8________

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)_______________

_____________________________________________________________________________

3. Серия, тип постройки ___жилой  дом_________________

4. Год постройки _____1947_______________________________________________

5. Степень износа   по  данным  государственного  технического учета _

6. Степень фактического износа ___99%___________________________________

7. Год последнего капитального ремонта ______________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома аварийным и подлежащим сносу ____________________________________________________________

9. Количество этажей __2_________________________________________________

10. Наличие подвала _____ ___________________________________________

11. Наличие цокольного этажа ____________________________________________

12. Наличие мансарды ____________________________________________________

13. Наличие мезонина ____________________________________________________

14. Количество квартир ___8_____________________________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего имущества -__________ нет ___________________ _____________________________________________

16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания ____________________________

_____________________________________________________________________________

17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) ________________________________________________

18. Строительный объем _________куб. м

19. Площадь:

а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками    ___667,7___ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   _415,8____ кв.м

в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не входящих

в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме)________   кв. м

г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых

помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном

доме) _____251,9______ кв. м

20. Количество лестниц _____________1_____________________ шт.

21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные

лестничные площадки)              ___________ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров _____44,9______ кв. м

23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) __207__ кв.м.

24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома _____

25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии)

__________________________________________________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

─────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────

Наименование      │ Описание элементов │    Техническое

конструктивных     │     (материал,     │     состояние

элементов        │  конструкция или   │     элементов

│ система, отделка и │ общего имущества

│      прочее)       │ многоквартирного

│                    │       дома

─────────────────────────┴────────────────────┴───────────────────

1 Фундамент	бутовый, ленточный           удовлетворительное

2.Наружные и внутренние	брусчатые                    удовлетворительное

капитальные стены

3.Перегородки 	дощатые                       удовлетворительное

4.Перекрытия                     деревянное

чердачные	отепленное                     удовлетворительное

Междуэтажные

Подвальные

(другое)

5.Крыша                          шиферная                      удовлетворительное

6.Полы                           дощатые, окрашенные            	удовлетворительное

7.Проемы

окна                     летние-створчатые            удовлетворительное

зимние-глухие

двери                    филенчатые	 хорошее

(другое)

8.Отделка внутренняя         	стены и потолки              хорошее

Оштукатурены, оклеено

Наружная

(другое)

9.Механическое, электрическое,

санитарно-техническое и иное

оборудование

ванны напольные                      нет

электроплиты

телефонные сети и

оборудование

сети проводного

радиовещание

сигнализация

Мусоропровод

Лифт

Вентиляция

(другое)

10.Внутридомовыеинженерные

Коммуникации оборудование для

Предоставления коммунальных услуг

Электроснабжение                     проводка открытая                хорошее

холодное водоснабжение               есть

горячее водоснабжение                нет

Водоотведение                есть

Газоснабжение                баллоны

Отопление (от внешних котельных)     центральное                      хорошее

Отопление (от домовой котельной)

АГВ

(другое)

11. Крыльца                        есть                            хорошее

# АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

# I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома п.Повенец__ул. Копейкина,  д.10_________

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)_______________

_____________________________________________________________________________

3. Серия, тип постройки ___жилой  дом_________________

4. Год постройки _____1956_______________________________________________

5. Степень износа   по  данным  государственного  технического учета _

6. Степень фактического износа ___99%___________________________________

7. Год последнего капитального ремонта ______________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома аварийным и подлежащим сносу ____________________________________________________________

9. Количество этажей __2_________________________________________________

10. Наличие подвала _____ ___________________________________________

11. Наличие цокольного этажа ____________________________________________

12. Наличие мансарды ____________________________________________________

13. Наличие мезонина ____________________________________________________

14. Количество квартир ___4_____________________________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего имущества -__________ нет ___________________ _____________________________________________

16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания ____________________________

_____________________________________________________________________________

17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) ________________________________________________

18. Строительный объем _____965____куб. м

19. Площадь:

а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками    ___391___ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   __241,1___ кв.м

в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не входящих

в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме)________   кв. м

г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых

помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном

доме) ____149,9_______ кв. м

20. Количество лестниц _________1_________________________ шт.

21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные

лестничные площадки)              __29,9_________ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров ___________ кв. м

23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) ____ кв.м.

24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома ___1836__

25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии)

__________________________________________________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

─────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────

Наименование      │ Описание элементов │    Техническое

конструктивных     │     (материал,     │     состояние

элементов        │  конструкция или   │     элементов

│ система, отделка и │ общего имущества

│      прочее)       │ многоквартирного

│                    │       дома

─────────────────────────┴────────────────────┴───────────────────

1 Фундамент	бутовый, ленточный           удовлетворительное

2.Наружные и внутренние	бревенчатые                    удовлетворительное

капитальные стены

3.Перегородки 	дощатые                       удовлетворительное

4.Перекрытия                     деревянное

чердачные	отепленное                     удовлетворительное

Междуэтажные

Подвальные

(другое)

5.Крыша                          шиферная                      удовлетворительное

6.Полы                           дощатые, окрашенные            	удовлетворительное

7.Проемы

окна                     двойные створчатые            удовлетворительное

двери                    филенчатые	 удовлетворительное

(другое)

8.Отделка внутренняя         	стены и потолки              удовлетворительное

Оштукатурены, оклеено

Наружная

(другое)

9.Механическое, электрическое,

санитарно-техническое и иное

оборудование

ванны напольные                      нет

электроплиты

телефонные сети и

оборудование

сети проводного

радиовещание

сигнализация

Мусоропровод

Лифт

Вентиляция

(другое)

10.Внутридомовыеинженерные

Коммуникации оборудование для

Предоставления коммунальных услуг

Электроснабжение                     проводка открытая                удовлетворительное

холодное водоснабжение               есть

горячее водоснабжение                нет

Водоотведение                есть

Газоснабжение                баллоны

Отопление (от внешних котельных)     центральное                          удовлетворительное

Отопление (от домовой котельной)

АГВ

(другое)

11. Крыльца                        есть                            удовлетворительное

# АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

# I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома п.Повенец__ул. Копейкина,  д.12_________

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)_______________

_____________________________________________________________________________

3. Серия, тип постройки ___жилой  дом_________________

4. Год постройки _____1947_______________________________________________

5. Степень износа   по  данным  государственного  технического учета _

6. Степень фактического износа ___99%___________________________________

7. Год последнего капитального ремонта ______________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома аварийным и подлежащим сносу ____________________________________________________________

9. Количество этажей __2_________________________________________________

10. Наличие подвала _____ ___________________________________________

11. Наличие цокольного этажа ____________________________________________

12. Наличие мансарды ____________________________________________________

13. Наличие мезонина ____________________________________________________

14. Количество квартир ___8_____________________________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего имущества -__________ нет ___________________ _____________________________________________

16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания ____________________________

_____________________________________________________________________________

17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) ________________________________________________

18. Строительный объем _________куб. м

19. Площадь:

а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками    ___432,3___ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   _432,3____ кв.м

в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не входящих

в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме)________   кв. м

г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых

помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном

доме) _____250______ кв. м

20. Количество лестниц _________2_________________________ шт.

21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные

лестничные площадки)        45      ___________ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров ___________ кв. м

23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) __205__ кв.м.

24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома _____

25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии)

__________________________________________________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

─────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────

Наименование      │ Описание элементов │    Техническое

конструктивных     │     (материал,     │     состояние

элементов        │  конструкция или   │     элементов

│ система, отделка и │ общего имущества

│      прочее)       │ многоквартирного

│                    │       дома

─────────────────────────┴────────────────────┴───────────────────

1 Фундамент	бутовый, ленточный           удовлетворительное

2.Наружные и внутренние	брусчатые                    удовлетворительное

капитальные стены

3.Перегородки 	дощатые                       удовлетворительное

4.Перекрытия                     деревянное

чердачные	отепленное                     удовлетворительное

Междуэтажные

Подвальные

(другое)

5.Крыша                          шиферная                      удовлетворительное

6.Полы                           дощатые, окрашенные            	удовлетворительное

7.Проемы

окна                     летние-створчатые            удовлетворительное

зимние-глухие

двери                    филенчатые	 хорошее

(другое)

8.Отделка внутренняя         	стены и потолки              хорошее

Оштукатурены, оклеено

Наружная

(другое)

9.Механическое, электрическое,

санитарно-техническое и иное

оборудование

ванны напольные                      нет

электроплиты

телефонные сети и

оборудование

сети проводного

радиовещание

сигнализация

Мусоропровод

Лифт

Вентиляция

(другое)

10.Внутридомовыеинженерные

Коммуникации оборудование для

Предоставления коммунальных услуг

Электроснабжение                     проводка открытая                хорошее

холодное водоснабжение               есть

горячее водоснабжение                нет

Водоотведение                есть

Газоснабжение                баллоны

Отопление (от внешних котельных)     центральное (печное)               хорошее

Отопление (от домовой котельной)

АГВ

(другое)

11. Крыльца                        есть                            хорошее

# АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

# I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома п.Повенец__ул. Копейкина,  д.13______

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)_______________

_____________________________________________________________________________

3. Серия, тип постройки ___жилой  дом_________________

4. Год постройки _____1954_______________________________________________

5. Степень износа   по  данным  государственного  технического учета _

6. Степень фактического износа __99%___________________________________

7. Год последнего капитального ремонта ______________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома аварийным и подлежащим сносу ____________________________________________________________

9. Количество этажей __2_________________________________________________

10. Наличие подвала _____ ___________________________________________

11. Наличие цокольного этажа ____________________________________________

12. Наличие мансарды ____________________________________________________

13. Наличие мезонина ____________________________________________________

14. Количество квартир ___8_____________________________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего имущества -__________ нет ___________________ _____________________________________________

16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания ____________________________

_____________________________________________________________________________

17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) ________________________________________________

18. Строительный объем _____2063___куб. м

19. Площадь:

а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками    ___474,6___ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   __474,6___ кв.м

в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не входящих

в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме)________   кв. м

г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых

помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном

доме) ______268_____ кв. м

20. Количество лестниц __________2________________________ шт.

21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные

лестничные площадки)              ___________ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров ___48________ кв. м

23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) _220___ кв.м.

24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома ___2610__

25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии)

__________________________________________________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

─────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────

Наименование      │ Описание элементов │    Техническое

конструктивных     │     (материал,     │     состояние

элементов        │  конструкция или   │     элементов

│ система, отделка и │ общего имущества

│      прочее)       │ многоквартирного

│                    │       дома

─────────────────────────┴────────────────────┴───────────────────

1 Фундамент	бутовый, ленточный           удовлетворительное

2.Наружные и внутренние	брусчатые                    удовлетворительное

капитальные стены

3.Перегородки 	дощатые                      удовлетворительное

4.Перекрытия                     деревянные

чердачные	отопленное                   удовлетворительное

Междуэтажные

Подвальные

(другое)

5.Крыша                          шиферная                      удовлетворительное

6.Полы                           дощатые, окрашенные           удовлетворительное

7.Проемы

окна                     летние- створчатые            удовлетворительное

зимние-глухие                 удовлетворительное

двери                    филенчатые

(другое)

8.Отделка внутренняя         	стены и потолки

оштукатурены 	 удовлетворительное

Наружная               обшито, окрашено	 удовлетворительное

(другое)

9.Механическое, электрическое,

санитарно-техническое и иное

оборудование

ванны напольные                      нет

электроплиты                          нет

телефонные сети и

оборудование

сети проводного

радиовещание

сигнализация

Мусоропровод

Лифт

Вентиляция

(другое)

10.Внутридомовыеинженерные

Коммуникации оборудование для

Предоставления коммунальных услуг

Электроснабжение                     есть                            удовлетворительное

холодное водоснабжение               нет

горячее водоснабжение                нет

Водоотведение                нет

Газоснабжение                баллоны

Отопление (от внешних котельных)     печное                           удовлетворительное

Отопление (от домовой котельной)

АГВ

(другое)

11. Крыльца                        есть                             удовлетворительное

# АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

# I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома п.Повенец__ул. Копейкина,  д.15________

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)_______________

_____________________________________________________________________________

3. Серия, тип постройки ___жилой  дом_________________

4. Год постройки _____1957_______________________________________________

5. Степень износа   по  данным  государственного  технического учета _

6. Степень фактического износа ___%___________________________________

7. Год последнего капитального ремонта ______________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома аварийным и подлежащим сносу ____________________________________________________________

9. Количество этажей __2________________________________________________

10. Наличие подвала _____ ___________________________________________

11. Наличие цокольного этажа ____________________________________________

12. Наличие мансарды ____________________________________________________

13. Наличие мезонина ____________________________________________________

14. Количество квартир ___8___________________________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего имущества -__________ нет ___________________ _____________________________________________

16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания ____________________________

_____________________________________________________________________________

17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) ________________________________________________

18. Строительный объем ________куб. м

19. Площадь:

а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками    ___617,0___ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   __392___ кв.м

в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не входящих

в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме)________   кв. м

г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых

помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном

доме) ____225_______ кв. м

20. Количество лестниц ______1____________________________ шт.

21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные

лестничные площадки)              30___________ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров ___________ кв. м

23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) ____ кв.м.

24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома ___1112__

25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии)

__________________________________________________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

─────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────

Наименование      │ Описание элементов │    Техническое

конструктивных     │     (материал,     │     состояние

элементов        │  конструкция или   │     элементов

│ система, отделка и │ общего имущества

│      прочее)       │ многоквартирного

│                    │       дома

─────────────────────────┴────────────────────┴───────────────────

1 Фундамент	бутовый ленточный            трещины

2.Наружные и внутренние	брусчатые                     продуваемость

капитальные стены	промерзание

3.Перегородки 	дощатые

4.Перекрытия

чердачные	деревянные	протечки

Междуэтажные

Подвальные

(другое)

5.Крыша                          шифер                         протечки, просветы

6.Полы                           дощатые, окрашенные

7.Проемы

окна                     двойные створчатые           рассохлись

двери                    филенчатые	осели

(другое)

8.Отделка внутренняя         	стены и потолки             трещины, загрязнения

Оштукатурены, оклеено

Наружная               	 отставание от стен

9.Механическое, электрическое,

санитарно-техническое и иное

оборудование

ванны напольные                      нет

электроплиты                          нет

телефонные сети и

оборудование

сети проводного

радиовещание

сигнализация

Мусоропровод

Лифт

Вентиляция

(другое)

10.Внутридомовыеинженерные

Коммуникации оборудование для

Предоставления коммунальных услуг

Электроснабжение                     проводка                        потеря эластичности

холодное водоснабжение               нет

горячее водоснабжение                нет

Водоотведение               местное

Газоснабжение                баллоны

Отопление (от внешних котельных)     печное

Отопление (от домовой котельной)

АГВ

(другое)

11. Крыльца                        есть                         трещины

# АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

# I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома _п.Повенец_ул. Копейкина,  д.19_____

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)_______________

_____________________________________________________________________________

3. Серия, тип постройки ___жилой  дом_________________

4. Год постройки _____1955_______________________________________________

5. Степень износа   по  данным  государственного  технического учета _

6. Степень фактического износа __99%___________________________________

7. Год последнего капитального ремонта ______________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома аварийным и подлежащим сносу ____________________________________________________________

9. Количество этажей __1_________________________________________________

10. Наличие подвала _____ ___________________________________________

11. Наличие цокольного этажа ____________________________________________

12. Наличие мансарды ____________________________________________________

13. Наличие мезонина ____________________________________________________

14. Количество квартир ___2_____________________________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего имущества -__________ нет ___________________ _____________________________________________

16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания ____________________________

_____________________________________________________________________________

17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) ________________________________________________

18. Строительный объем __273______куб. м

19. Площадь:

а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками    ___91___ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   _91____ кв.м

в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не входящих

в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме)________   кв. м

г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых

помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном

доме) ___________ кв. м

20. Количество лестниц __________________________________ шт.

21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные

лестничные площадки)              ___________ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров ___________ кв. м

23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) ____ кв.м.

24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома _____

25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии)

__________________________________________________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

─────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────

Наименование      │ Описание элементов │    Техническое

конструктивных     │     (материал,     │     состояние

элементов        │  конструкция или   │     элементов

│ система, отделка и │ общего имущества

│      прочее)       │ многоквартирного

│                    │       дома

─────────────────────────┴────────────────────┴───────────────────

1 Фундамент	бутовый, ленточный           удовлетворительное

2.Наружные и внутренние	брусчатые                    удовлетворительное

капитальные стены

3.Перегородки 	дощатые                      удовлетворительное

4.Перекрытия                     деревянные

чердачные	отопленное                   удовлетворительное

Междуэтажные

Подвальные

(другое)

5.Крыша                          шиферная                      удовлетворительное

6.Полы                           дощатые, окрашенные           удовлетворительное

7.Проемы

окна                     летние- створчатые            удовлетворительное

зимние-глухие                 удовлетворительное

двери                    филенчатые

(другое)

8.Отделка внутренняя         	стены и потолки

оштукатурены 	 удовлетворительное

Наружная               обшито, окрашено	 удовлетворительное

(другое)

9.Механическое, электрическое,

санитарно-техническое и иное

оборудование

ванны напольные                      нет

электроплиты                          нет

телефонные сети и

оборудование

сети проводного

радиовещание

сигнализация

Мусоропровод

Лифт

Вентиляция

(другое)

10.Внутридомовыеинженерные

Коммуникации оборудование для

Предоставления коммунальных услуг

Электроснабжение                     есть                            удовлетворительное

холодное водоснабжение               нет

горячее водоснабжение                нет

Водоотведение                нет

Газоснабжение                баллоны

Отопление (от внешних котельных)     печное                           удовлетворительное

Отопление (от домовой котельной)

АГВ

(другое)

11. Крыльца                        есть                             удовлетворительное

# АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

# I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома п.Повенец__ул. Копейкина,  д.24__________

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)_______________

_____________________________________________________________________________

3. Серия, тип постройки ___жилой 2х квартирный дом_________________

4. Год постройки _____1955_______________________________________________

5. Степень износа   по  данным  государственного  технического учета _

6. Степень фактического износа ___100%___________________________________

7. Год последнего капитального ремонта _________1971_____________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома аварийным и подлежащим сносу ____________________________________________________________

9. Количество этажей __1_________________________________________________

10. Наличие подвала _____нет  ___________________________________________

11. Наличие цокольного этажа ____________________________________________

12. Наличие мансарды ____________________________________________________

13. Наличие мезонина ____________________________________________________

14. Количество квартир ___2_____________________________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего имущества -__________ нет ___________________ _____________________________________________

16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания ____________________________

_____________________________________________________________________________

17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) ________________________________________________

18. Строительный объем _335________куб. м

19. Площадь:

а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками    ___95,4___ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   __95,4____ кв.м

в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не входящих

в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме)________   кв. м

г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых

помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном

доме) ___________ кв. м

20. Количество лестниц ______нет____________________________ шт.

21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные

лестничные площадки)              ___________ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров ___________ кв. м

23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) ____ кв.м.

24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома ___968__

25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии)

__________________________________________________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

─────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────

Наименование      │ Описание элементов │    Техническое

конструктивных     │     (материал,     │     состояние

элементов        │  конструкция или   │     элементов

│ система, отделка и │ общего имущества

│      прочее)       │ многоквартирного

│                    │       дома

─────────────────────────┴────────────────────┴───────────────────

1 Фундамент	бутовый, ленточный         удовлетворительное

2.Наружные и внутренние	брусчатые                 удовлетворительное

капитальные стены

3.Перегородки 	дощатые                         удовлетворительное

4.Перекрытия                     деревянные

чердачные	отопленное                удовлетворительное

Междуэтажные

Подвальные

(другое)

5.Крыша                          шиферная                   удовлетворительное

6.Полы                           дощатые с окраской         удовлетворительное

7.Проемы

окна                     2-х створчатые             удовлетворительное

двери                   филенчатые

(другое)

8.Отделка внутренняя         	стены и потолки           удовлетворительное

оштукатурены

Наружная              , обшито, окрашено

(другое)

9.Механическое, электрическое,

санитарно-техническое и иное

оборудование

ванны напольные                      нет

электроплиты                          нет

телефонные сети и

оборудование

сети проводного

радиовещание

сигнализация

Мусоропровод

Лифт

Вентиляция

(другое)

10.Внутридомовыеинженерные

Коммуникации оборудование для

Предоставления коммунальных услуг

Электроснабжение                     воздушное               удовлетворительное

холодное водоснабжение               нет

горячее водоснабжение                нет

Водоотведение                нет

Газоснабжение                 баллоны

Отопление (от внешних котельных)     печное                   удовлетворительное

Отопление (от домовой котельной)

АГВ

(другое)

11. Крыльца                        есть                    удовлетворительное

# АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

# I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома п.Повенец__ул. Копейкина,  д.26_______

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)_______________

_____________________________________________________________________________

3. Серия, тип постройки ___жилой  дом_________________

4. Год постройки _____1954_______________________________________________

5. Степень износа   по  данным  государственного  технического учета _

6. Степень фактического износа __99%___________________________________

7. Год последнего капитального ремонта ______1971________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома аварийным и подлежащим сносу ____________________________________________________________

9. Количество этажей __1_________________________________________________

10. Наличие подвала _____ ___________________________________________

11. Наличие цокольного этажа ____________________________________________

12. Наличие мансарды ____________________________________________________

13. Наличие мезонина ____________________________________________________

14. Количество квартир ___2_____________________________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего имущества -__________ нет ___________________ _____________________________________________

16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания ____________________________

_____________________________________________________________________________

17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) ________________________________________________

18. Строительный объем ___345_____куб. м

19. Площадь:

а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками    ___94,4___ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   ___94,4_ кв.м

в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не входящих

в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме)________   кв. м

г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых

помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном

доме) ___________ кв. м

20. Количество лестниц __________________________________ шт.

21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные

лестничные площадки)              ___________ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров ___________ кв. м

23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) ____ кв.м.

24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома __1279___

25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии)

__________________________________________________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

─────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────

Наименование      │ Описание элементов │    Техническое

конструктивных     │     (материал,     │     состояние

элементов        │  конструкция или   │     элементов

│ система, отделка и │ общего имущества

│      прочее)       │ многоквартирного

│                    │       дома

─────────────────────────┴────────────────────┴───────────────────

1 Фундамент	бутовый, ленточный           удовлетворительное

2.Наружные и внутренние	брусчатые                    удовлетворительное

капитальные стены

3.Перегородки 	дощатые                      удовлетворительное

4.Перекрытия                     деревянные

чердачные	отопленное                   удовлетворительное

Междуэтажные

Подвальные

(другое)

5.Крыша                          шиферная                      удовлетворительное

6.Полы                           дощатые, окрашенные           удовлетворительное

7.Проемы

окна                     двойные створчатые            удовлетворительное

двери                    филенчатые

(другое)

8.Отделка внутренняя         	стены и потолки

оштукатурены 	 удовлетворительное

Наружная               обшито, окрашено	 удовлетворительное

(другое)

9.Механическое, электрическое,

санитарно-техническое и иное

оборудование

ванны напольные                      нет

электроплиты                          нет

телефонные сети и

оборудование

сети проводного

радиовещание

сигнализация

Мусоропровод

Лифт

Вентиляция

(другое)

10.Внутридомовыеинженерные

Коммуникации оборудование для

Предоставления коммунальных услуг

Электроснабжение                     есть                            удовлетворительное

холодное водоснабжение               нет

горячее водоснабжение                нет

Водоотведение                нет

Газоснабжение                баллоны

Отопление (от внешних котельных)     печное                           удовлетворительное

Отопление (от домовой котельной)

АГВ

(другое)

11. Крыльца                        есть                             удовлетворительное

х

# АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

# I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома _п. Повенец_ул. Копейкина,  д.27________

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)_______________

_____________________________________________________________________________

3. Серия, тип постройки ___жилой  дом_________________

4. Год постройки _____1954_______________________________________________

5. Степень износа   по  данным  государственного  технического учета _

6. Степень фактического износа __99%___________________________________

7. Год последнего капитального ремонта ______1972________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома аварийным и подлежащим сносу ____________________________________________________________

9. Количество этажей __1_________________________________________________

10. Наличие подвала _____ ___________________________________________

11. Наличие цокольного этажа ____________________________________________

12. Наличие мансарды ____________________________________________________

13. Наличие мезонина ____________________________________________________

14. Количество квартир ___2_____________________________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего имущества -__________ нет ___________________ _____________________________________________

16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания ____________________________

_____________________________________________________________________________

17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) ________________________________________________

18. Строительный объем ___338_____куб. м

19. Площадь:

а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками    ___92,6___ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   ___92,6__ кв.м

в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не входящих

в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме)________   кв. м

г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых

помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном

доме) ___________ кв. м

20. Количество лестниц __________________________________ шт.

21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные

лестничные площадки)              ___________ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров ___________ кв. м

23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) ____ кв.м.

24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома __1064___

25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии)

__________________________________________________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

─────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────

Наименование      │ Описание элементов │    Техническое

конструктивных     │     (материал,     │     состояние

элементов        │  конструкция или   │     элементов

│ система, отделка и │ общего имущества

│      прочее)       │ многоквартирного

│                    │       дома

─────────────────────────┴────────────────────┴───────────────────

1 Фундамент	бутовый, ленточный           удовлетворительное

2.Наружные и внутренние	брусчатые                    удовлетворительное

капитальные стены

3.Перегородки 	дощатые                      удовлетворительное

4.Перекрытия                     деревянные

чердачные	отопленное                   удовлетворительное

Междуэтажные

Подвальные

(другое)

5.Крыша                          шиферная                      удовлетворительное

6.Полы                           дощатые, окрашенные           удовлетворительное

7.Проемы

окна                     летние- створчатые            удовлетворительное

зимние-глухие                 удовлетворительное

двери                    филенчатые

(другое)

8.Отделка внутренняя         	стены и потолки

оштукатурены 	 удовлетворительное

Наружная               обшито, окрашено	 удовлетворительное

(другое)

9.Механическое, электрическое,

санитарно-техническое и иное

оборудование

ванны напольные                      нет

электроплиты                          нет

телефонные сети и

оборудование

сети проводного

радиовещание

сигнализация

Мусоропровод

Лифт

Вентиляция

(другое)

10.Внутридомовыеинженерные

Коммуникации оборудование для

Предоставления коммунальных услуг

Электроснабжение                     есть                            удовлетворительное

холодное водоснабжение               нет

горячее водоснабжение                нет

Водоотведение                нет

Газоснабжение                баллоны

Отопление (от внешних котельных)     печное                           удовлетворительное

Отопление (от домовой котельной)

АГВ

(другое)

11. Крыльца                        есть                             удовлетворительное

# АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

# I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома _п.Повенец_ул. Ленина,  д.2а____

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)_______________

_____________________________________________________________________________

3. Серия, тип постройки ___жилой  дом_________________

4. Год постройки _____1972_______________________________________________

5. Степень износа   по  данным  государственного  технического учета _

6. Степень фактического износа ___%___________________________________

7. Год последнего капитального ремонта ______________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома аварийным и подлежащим сносу ____________________________________________________________

9. Количество этажей __1________________________________________________

10. Наличие подвала _____ ___________________________________________

11. Наличие цокольного этажа ____________________________________________

12. Наличие мансарды ____________________________________________________

13. Наличие мезонина ____________________________________________________

14. Количество квартир ___2___________________________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего имущества -__________ нет ___________________ _____________________________________________

16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания ____________________________

_____________________________________________________________________________

17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) ________________________________________________

18. Строительный объем _____318___куб. м

19. Площадь:

а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками    ___99,2___ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   __99,2___ кв.м

в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не входящих

в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме)________   кв. м

г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых

помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном

доме) ___________ кв. м

20. Количество лестниц __________________________________ шт.

21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные

лестничные площадки)      ___________ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров ___________ кв. м

23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) ____ кв.м.

24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома _____

25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии)

__________________________________________________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

─────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────

Наименование      │ Описание элементов │    Техническое

конструктивных     │     (материал,     │     состояние

элементов        │  конструкция или   │     элементов

│ система, отделка и │ общего имущества

│      прочее)       │ многоквартирного

│                    │       дома

─────────────────────────┴────────────────────┴───────────────────

1 Фундамент	бутовый ленточный            отдельные глубокие трещины

2.Наружные и внутренние	брусчатые                    искревление горизон.линии фасада

капитальные стены

3.Перегородки

4.Перекрытия                     дощатые

чердачные

Междуэтажные

Подвальные

(другое)

5.Крыша                          шифер                         протечки и просветы

6.Полы                           дощатые, окрашенные           щели

окна                     летние створчатые            волостные трещины

зимние глухие

двери                    филенчатые	 осели

(другое)

8.Отделка внутренняя         	стены и потолки

Оштукатурены, оклеено

Наружная

(другое)

9.Механическое, электрическое,

санитарно-техническое и иное

оборудование

ванны напольные                      нет

электроплиты                          нет

телефонные сети и

оборудование

сети проводного

радиовещание

сигнализация

Мусоропровод

Лифт

Вентиляция

(другое)

10.Внутридомовыеинженерные

Коммуникации оборудование для

Предоставления коммунальных услуг

Электроснабжение                     проводка

горячее водоснабжение                нет

Водоотведение                есть

Газоснабжение                баллоны

Отопление (от внешних котельных)     печное

АГВ

(другое)

11. Крыльца                        есть

# АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

# I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома _п.Повенец_ул. Ленина,  д.3_______

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)_______________

_____________________________________________________________________________

3. Серия, тип постройки ___жилой  дом_________________

4. Год постройки _____1957_______________________________________________

5. Степень износа   по  данным  государственного  технического учета _

6. Степень фактического износа ___%___________________________________

7. Год последнего капитального ремонта ______________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома аварийным и подлежащим сносу ____________________________________________________________

9. Количество этажей __2________________________________________________

10. Наличие подвала _____ ___________________________________________

11. Наличие цокольного этажа ____________________________________________

12. Наличие мансарды ____________________________________________________

13. Наличие мезонина ____________________________________________________

14. Количество квартир ___12__________________________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего имущества -__________ нет ___________________ _____________________________________________

16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания ____________________________

_____________________________________________________________________________

17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) ________________________________________________

18. Строительный объем _____2564___куб. м

19. Площадь:

а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками    ___1033,4___ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   __650,4___ кв.м

в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не входящих

в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме)________   кв. м

г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых

помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном

доме) ______383_____ кв. м

20. Количество лестниц ____3______________________________ шт.

21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные

лестничные площадки)      57,9        ___________ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров ___________ кв. м

23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) __325,1__ кв.м.

24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома _____

25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии)

__________________________________________________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

─────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────

Наименование      │ Описание элементов │    Техническое

конструктивных     │     (материал,     │     состояние

элементов        │  конструкция или   │     элементов

│ система, отделка и │ общего имущества

│      прочее)       │ многоквартирного

│                    │       дома

─────────────────────────┴────────────────────┴───────────────────

1 Фундамент	бутовый ленточный            трещины

2.Наружные и внутренние	брусчатые                     трещины

капитальные стены

3.Перегородки

4.Перекрытия                     деревянные	зазоры

Междуэтажные

Подвальные

(другое)

5.Крыша                          шифер

6.Полы                           дощатые, окрашенные           прогибы

7.Проемы

окна                     двойные створчатые            выкрошивание древесины гниль

двери                    филенчатые

(другое)

8.Отделка внутренняя         	стены и потолки              загрязнение

Оштукатурены, оклеено

Наружная               	 трещины

(другое)

9.Механическое, электрическое,

санитарно-техническое и иное

оборудование

ванны напольные                      нет

электроплиты                          нет

телефонные сети и

оборудование

сети проводного

радиовещание

сигнализация

Мусоропровод

Лифт

Вентиляция

(другое)

10.Внутридомовыеинженерные

Коммуникации оборудование для

Предоставления коммунальных услуг

Электроснабжение                     проводка                        потеря эластичности

холодное водоснабжение               нет

горячее водоснабжение                нет

Водоотведение                местное

Газоснабжение                баллоны

Отопление (от внешних котельных)     печное                      трещины

Отопление (от домовой котельной)

АГВ

(другое)

11. Крыльца                        есть

# АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

# I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома _п.Повенец_ул. Ленина,  д.6__________

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)_______________

_____________________________________________________________________________

3. Серия, тип постройки ___жилой 8 квартирный дом_________________

4. Год постройки _____1958_______________________________________________

5. Степень износа   по  данным  государственного  технического учета _

6. Степень фактического износа ___99%___________________________________

7. Год последнего капитального ремонта ______________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома аварийным и подлежащим сносу ____________________________________________________________

9. Количество этажей __2________________________________________________

10. Наличие подвала _____ ___________________________________________

11. Наличие цокольного этажа ____________________________________________

12. Наличие мансарды ____________________________________________________

13. Наличие мезонина ____________________________________________________

14. Количество квартир ___8_____________________________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего имущества -__________ нет ___________________ _____________________________________________

16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания ____________________________

_____________________________________________________________________________

17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) ________________________________________________

18. Строительный объем _____1624____куб. м

19. Площадь:

а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками    ___676,8___ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   __398,1 ___ кв.м

в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не входящих

в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме)________   кв. м

г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых

помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном

доме) _____278,7______ кв. м

20. Количество лестниц ________________1__________________ шт.

21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные

лестничные площадки)           38,7   ___________ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров ___________ кв. м

23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) _240___ кв.м.

24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома _____

25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии)

__________________________________________________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

─────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────

Наименование      │ Описание элементов │    Техническое

конструктивных     │     (материал,     │     состояние

элементов        │  конструкция или   │     элементов

│ система, отделка и │ общего имущества

│      прочее)       │ многоквартирного

│                    │       дома

─────────────────────────┴────────────────────┴───────────────────

1 Фундамент	бутовый, ленточный           удовлетворительное

2.Наружные и внутренние	 брусчатые                   удовлетворительное

капитальные стены

3.Перегородки 	дощатые                      удовлетворительное

4.Перекрытия                     деревянные

чердачные	отепленное                   удовлетворительное

Междуэтажные

Подвальные

(другое)

5.Крыша                          шиферная                      удовлетворительное

6.Полы                           дощатые, окрашенные            удовлетворительное

7.Проемы

окна                     летние- створчатые            удовлетворительное

зимние-глухие

двери                    филенчатые	 удовлетворительное

(другое)

8.Отделка внутренняя         	стены и потолки              удовлетворительное

Оштукатурены, оклеено

Наружная               обшито, окрашено	 удовлетворительное

(другое)

9.Механическое, электрическое,

санитарно-техническое и иное

оборудование

ванны напольные                      нет

электроплиты                          нет

телефонные сети и

оборудование

сети проводного

радиовещание

сигнализация

Мусоропровод

Лифт

Вентиляция

(другое)

10.Внутридомовыеинженерные

Коммуникации оборудование для

Предоставления коммунальных услуг

Электроснабжение                     проводка открытая             удовлетворительное

холодное водоснабжение               нет

горячее водоснабжение                нет

Водоотведение                местная

Газоснабжение                баллоны

Отопление (от внешних котельных)     печное                       удовлетворительное

Отопление (от домовой котельной)

АГВ

(другое)

11. Крыльца

# АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

# I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома _п.Повенец_ул. Ленина,  д.8_______

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)_______________

_____________________________________________________________________________

3. Серия, тип постройки ___жилой 8 квартирный дом_________________

4. Год постройки _____1957_______________________________________________

5. Степень износа   по  данным  государственного  технического учета _

6. Степень фактического износа ___99%___________________________________

7. Год последнего капитального ремонта ______________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома аварийным и подлежащим сносу ____________________________________________________________

9. Количество этажей __2________________________________________________

10. Наличие подвала _____ ___________________________________________

11. Наличие цокольного этажа ____________________________________________

12. Наличие мансарды ____________________________________________________

13. Наличие мезонина ____________________________________________________

14. Количество квартир ___8_____________________________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего имущества -__________ нет ___________________ _____________________________________________

16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания ____________________________

_____________________________________________________________________________

17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) ________________________________________________

18. Строительный объем _____1586____куб. м

19. Площадь:

а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками    ___671,6___ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   __395,1__ кв.м

в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не входящих

в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме)________   кв. м

г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых

помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном

доме) _____276,6______ кв. м

20. Количество лестниц ________________1__________________ шт.

21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные

лестничные площадки)             38,6 ___________ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров ___________ кв. м

23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) __238__ кв.м.

24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома _____

25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии)

__________________________________________________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

─────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────

Наименование      │ Описание элементов │    Техническое

конструктивных     │     (материал,     │     состояние

элементов        │  конструкция или   │     элементов

│ система, отделка и │ общего имущества

│      прочее)       │ многоквартирного

│                    │       дома

─────────────────────────┴────────────────────┴───────────────────

1 Фундамент	бутовый, ленточный           удовлетворительное

2.Наружные и внутренние	 брусчатые                   удовлетворительное

капитальные стены

3.Перегородки 	дощатые                      удовлетворительное

4.Перекрытия                     деревянные

чердачные	отепленное                   удовлетворительное

Междуэтажные

Подвальные

(другое)

5.Крыша                          шиферная                      удовлетворительное

6.Полы                           дощатые, окрашенные            удовлетворительное

7.Проемы

окна                     летние- створчатые            удовлетворительное

зимние-глухие

двери                    филенчатые	 удовлетворительное

(другое)

8.Отделка внутренняя         	стены и потолки              удовлетворительное

Оштукатурены, оклеено

Наружная               обшито, окрашено	 удовлетворительное

(другое)

9.Механическое, электрическое,

санитарно-техническое и иное

оборудование

ванны напольные                      нет

электроплиты                          нет

телефонные сети и

оборудование

сети проводного

радиовещание

сигнализация

Мусоропровод

Лифт

Вентиляция

(другое)

10.Внутридомовыеинженерные

Коммуникации оборудование для

Предоставления коммунальных услуг

Электроснабжение                     проводка открытая             удовлетворительное

холодное водоснабжение               нет

горячее водоснабжение                нет

Водоотведение                местная

Газоснабжение                баллоны

Отопление (от внешних котельных)     печное                       удовлетворительное

Отопление (от домовой котельной)

АГВ

(другое)

11. Крыльца

# АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

# I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома _п.Повенец_ул. Ленина,  д.24________

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)_______________

_____________________________________________________________________________

3. Серия, тип постройки ___жилой  дом_________________

4. Год постройки _____1962_______________________________________________

5. Степень износа   по  данным  государственного  технического учета _

6. Степень фактического износа ___99%___________________________________

7. Год последнего капитального ремонта ______1970________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома аварийным и подлежащим сносу ____________________________________________________________

9. Количество этажей __2________________________________________________

10. Наличие подвала _____ ___________________________________________

11. Наличие цокольного этажа ____________________________________________

12. Наличие мансарды ____________________________________________________

13. Наличие мезонина ____________________________________________________

14. Количество квартир ___8_____________________________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего имущества -__________ нет ___________________ _____________________________________________

16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания ____________________________

_____________________________________________________________________________

17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) ________________________________________________

18. Строительный объем _____1572____куб. м

19. Площадь:

а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками    ___673,9___ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   __397,4___ кв.м

в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не входящих

в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме)________   кв. м

г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых

помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном

доме) ____276,5_______ кв. м

20. Количество лестниц ________________1__________________ шт.

21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные

лестничные площадки)              38,5___________ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров ___________ кв. м

23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) ____ кв.м.

24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома __1634___

25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии)

__________________________________________________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

─────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────

Наименование      │ Описание элементов │    Техническое

конструктивных     │     (материал,     │     состояние

элементов        │  конструкция или   │     элементов

│ система, отделка и │ общего имущества

│      прочее)       │ многоквартирного

│                    │       дома

─────────────────────────┴────────────────────┴───────────────────

1 Фундамент	бутовый, ленточный           удовлетворительное

2.Наружные и внутренние	 брусчатые                   удовлетворительное

капитальные стены

3.Перегородки 	дощатые                      удовлетворительное

4.Перекрытия                     деревянные

чердачные	отепленное                   удовлетворительное

Междуэтажные

Подвальные

(другое)

5.Крыша                          шиферная                      удовлетворительное

6.Полы                           дощатые, окрашенные            удовлетворительное

7.Проемы

окна                     летние-створчатые            удовлетворительное

зимние-глухие

двери                    филенчатые	 удовлетворительное

(другое)

8.Отделка внутренняя         	стены и потолки              удовлетворительное

Оштукатурены, оклеено

Наружная               обшито, окрашено	 удовлетворительное

(другое)

9.Механическое, электрическое,

санитарно-техническое и иное

оборудование

ванны напольные                      нет

электроплиты                          нет

телефонные сети и

оборудование

сети проводного

радиовещание

сигнализация

Мусоропровод

Лифт

Вентиляция

(другое)

10.Внутридомовыеинженерные

Коммуникации оборудование для

Предоставления коммунальных услуг

Электроснабжение                     проводка открытая             удовлетворительное

холодное водоснабжение               нет

горячее водоснабжение                нет

Водоотведение                местное

Газоснабжение                баллоны

Отопление (от внешних котельных)     печное                       удовлетворительное

Отопление (от домовой котельной)

АГВ

(другое)

11. Крыльца                        есть                         удовлетворительное

# АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

# I. Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома _П.Повенец_ул.Октябрьская,  д.4____

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

_____________________________________________________________________________

3. Серия, тип постройки ___жилой 2х квартирный дом_________________

4. Год постройки _____1954_______________________________________________

5. Степень износа   по  данным  государственного  технического учета _

6. Степень фактического износа ___99%___________________________________

7. Год последнего капитального ремонта _________1979_____________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома аварийным и подлежащим сносу ____________________________________________________________

9. Количество этажей __1_________________________________________________

10. Наличие подвала _____нет  ___________________________________________

11. Наличие цокольного этажа ____________________________________________

12. Наличие мансарды ____________________________________________________

13. Наличие мезонина ____________________________________________________

14. Количество квартир ___2_____________________________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего имущества -__________ нет ___________________ _____________________________________________

16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания ____________________________

_____________________________________________________________________________

17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) ________________________________________________

18. Строительный объем _____343____куб. м

19. Площадь:

а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками    ___91,4___ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   __91,4__ кв.м

в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не входящих

в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме)________   кв. м

г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых

помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном

доме) ___________ кв. м

20. Количество лестниц ______нет____________________________ шт.

21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные

лестничные площадки)              ___________ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров ___________ кв. м

23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) ____ кв.м.

24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома _____

25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии)

__________________________________________________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

─────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────

Наименование      │ Описание элементов │    Техническое

конструктивных     │     (материал,     │     состояние

элементов        │  конструкция или   │     элементов

│ система, отделка и │ общего имущества

│      прочее)       │ многоквартирного

│                    │       дома

─────────────────────────┴────────────────────┴───────────────────

1 Фундамент	бутовый, ленточный           удовлетворительное

2.Наружные и внутренние	брусчатые                    удовлетворительное

капитальные стены

3.Перегородки 	дощатые                      удовлетворительное

4.Перекрытия                     деревянные

чердачные	отопленное                   удовлетворительное

Междуэтажные

Подвальные

(другое)

5.Крыша                          шиферная                      удовлетворительное

6.Полы                           дощатые, окрашенные            удовлетворительное

7.Проемы

окна                     тетн-створчатые               удовлетворительное

зимн-глухие

двери                    филенчатые	 удовлетворительное

(другое)

8.Отделка внутренняя         	стены и потолки              удовлетворительное

оштукатурены

Наружная               обшито, окрашено	 удовлетворительное

(другое)

9.Механическое, электрическое,

санитарно-техническое и иное

оборудование

ванны напольные                      нет

электроплиты                          нет

телефонные сети и

оборудование

сети проводного

радиовещание

сигнализация

Мусоропровод

Лифт

Вентиляция

(другое)

10.Внутридомовыеинженерные

Коммуникации оборудование для

Предоставления коммунальных услуг

Электроснабжение                     проводка открытая             удовлетворительное

холодное водоснабжение               нет

горячее водоснабжение                нет

Водоотведение                нет

Газоснабжение                баллоны

Отопление (от внешних котельных)     печное                       удовлетворительное

Отопление (от домовой котельной)

АГВ

(другое)

11. Крыльца                        есть                         удовлетворительное

# АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

# I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома _п.Повенец_ул.Октябрьская,  д.7_____

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)_______________

_____________________________________________________________________________

3. Серия, тип постройки ___жилой 2х квартирный дом_________________

4. Год постройки _____1955_______________________________________________

5. Степень износа   по  данным  государственного  технического учета _

6. Степень фактического износа ___99%___________________________________

7. Год последнего капитального ремонта _________1968_____________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома аварийным и подлежащим сносу ____________________________________________________________

9. Количество этажей __1_________________________________________________

10. Наличие подвала _____нет  ___________________________________________

11. Наличие цокольного этажа ____________________________________________

12. Наличие мансарды ____________________________________________________

13. Наличие мезонина ____________________________________________________

14. Количество квартир ___2_____________________________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего имущества -__________ нет ___________________ _____________________________________________

16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания ____________________________

_____________________________________________________________________________

17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) ________________________________________________

18. Строительный объем _____342____куб. м

19. Площадь:

а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками    ___92,1___ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   __92,1___ кв.м

в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не входящих

в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме)________   кв. м

г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых

помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном

доме) ___________ кв. м

20. Количество лестниц ______нет____________________________ шт.

21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные

лестничные площадки)              ___________ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров ___________ кв. м

23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) ____ кв.м.

24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома _____

25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии)

__________________________________________________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

─────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────

Наименование      │ Описание элементов │    Техническое

конструктивных     │     (материал,     │     состояние

элементов        │  конструкция или   │     элементов

│ система, отделка и │ общего имущества

│      прочее)       │ многоквартирного

│                    │       дома

─────────────────────────┴────────────────────┴───────────────────

1 Фундамент	бутовый, ленточный           удовлетворительное

2.Наружные и внутренние	брусчатые                    удовлетворительное

капитальные стены

3.Перегородки 	дощатые                      удовлетворительное

4.Перекрытия                     деревянные

чердачные	отопленное                   удовлетворительное

Междуэтажные

Подвальные

(другое)

5.Крыша                          шиферная                      удовлетворительное

6.Полы                           дощатые, окрашенные            удовлетворительное

7.Проемы

окна                     тетн-створчатые               удовлетворительное

зимн-глухие

двери                    филенчатые	 удовлетворительное

(другое)

8.Отделка внутренняя         	стены и потолки              удовлетворительное

оштукатурены

Наружная               обшито, окрашено	 удовлетворительное

(другое)

9.Механическое, электрическое,

санитарно-техническое и иное

оборудование

ванны напольные                      нет

электроплиты                          нет

телефонные сети и

оборудование

сети проводного

радиовещание

сигнализация

Мусоропровод

Лифт

Вентиляция

(другое)

10.Внутридомовыеинженерные

Коммуникации оборудование для

Предоставления коммунальных услуг

Электроснабжение                     проводка открытая             удовлетворительное

холодное водоснабжение               нет

горячее водоснабжение                нет

Водоотведение                нет

Газоснабжение                баллоны

Отопление (от внешних котельных)     печное                       удовлетворительное

Отопление (от домовой котельной)

АГВ

(другое)

11. Крыльца                        есть                         удовлетворительное

Лот 36

# АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

# I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома п.Повенец__ул.Октябрьская,  д.9______

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)_______________

_____________________________________________________________________________

3. Серия, тип постройки ___жилой 2х квартирный дом_________________

4. Год постройки _____1955_______________________________________________

5. Степень износа   по  данным  государственного  технического учета _

6. Степень фактического износа ___99%___________________________________

7. Год последнего капитального ремонта ____1967__________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома аварийным и подлежащим сносу ____________________________________________________________

9. Количество этажей __1_________________________________________________

10. Наличие подвала _____нет  ___________________________________________

11. Наличие цокольного этажа ____________________________________________

12. Наличие мансарды ____________________________________________________

13. Наличие мезонина ____________________________________________________

14. Количество квартир ___2_____________________________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего имущества -__________ нет ___________________ _____________________________________________

16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания ____________________________

_____________________________________________________________________________

17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) ________________________________________________

18. Строительный объем _____341____куб. м

19. Площадь:

а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками    ___92,7___ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   __92,7___ кв.м

в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не входящих

в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме)________   кв. м

г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых

помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном

доме) ___________ кв. м

20. Количество лестниц ______нет____________________________ шт.

21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные

лестничные площадки)              ___________ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров ___________ кв. м

23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) ____ кв.м.

24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома ___1082__

25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии)

__________________________________________________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

─────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────

Наименование      │ Описание элементов │    Техническое

конструктивных     │     (материал,     │     состояние

элементов        │  конструкция или   │     элементов

│ система, отделка и │ общего имущества

│      прочее)       │ многоквартирного

│                    │       дома

─────────────────────────┴────────────────────┴───────────────────

1 Фундамент	бутовый, ленточный           удовлетворительное

2.Наружные и внутренние	брусчатые                    удовлетворительное

капитальные стены

3.Перегородки 	дощатые                      удовлетворительное

4.Перекрытия                     деревянные

чердачные	отопленное                   удовлетворительное

Междуэтажные

Подвальные

(другое)

5.Крыша                          шиферная                      удовлетворительное

6.Полы                           дощатые, окрашенные            удовлетворительное

7.Проемы

окна                     тетн-створчатые               удовлетворительное

зимн-глухие

двери                    филенчатые	 удовлетворительное

(другое)

8.Отделка внутренняя         	стены и потолки              удовлетворительное

оштукатурены

Наружная               обшито, окрашено	 удовлетворительное

(другое)

9.Механическое, электрическое,

санитарно-техническое и иное

оборудование

ванны напольные                      нет

электроплиты                          нет

телефонные сети и

оборудование

сети проводного

радиовещание

сигнализация

Мусоропровод

Лифт

Вентиляция

(другое)

10.Внутридомовыеинженерные

Коммуникации оборудование для

Предоставления коммунальных услуг

Электроснабжение                     проводка открытая             удовлетворительное

холодное водоснабжение               нет

горячее водоснабжение                нет

Водоотведение                нет

Газоснабжение                баллоны

Отопление (от внешних котельных)     печное                       удовлетворительное

Отопление (от домовой котельной)

АГВ

(другое)

11. Крыльца                        есть                         удовлетворительное

Лот 37

# АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

# I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома _п.Повенец_пер. Водников,  д.6_______

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)_______________

_____________________________________________________________________________

3. Серия, тип постройки ___жилой 2х квартирный дом_________________

4. Год постройки _____1954_______________________________________________

5. Степень износа   по  данным  государственного  технического учета _

6. Степень фактического износа ___99%___________________________________

7. Год последнего капитального ремонта ______________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома аварийным и подлежащим сносу ____________________________________________________________

9. Количество этажей __1_________________________________________________

10. Наличие подвала _____ ___________________________________________

11. Наличие цокольного этажа ____________________________________________

12. Наличие мансарды ____________________________________________________

13. Наличие мезонина ____________________________________________________

14. Количество квартир ___2_____________________________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего имущества -__________ нет ___________________ _____________________________________________

16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания ____________________________

_____________________________________________________________________________

17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) ________________________________________________

18. Строительный объем _________куб. м

19. Площадь:

а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками    ___106,5___ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   ____106,5_ кв.м

в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не входящих

в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме)________   кв. м

г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых

помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном

доме) ___________ кв. м

20. Количество лестниц __________________________________ шт.

21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные

лестничные площадки)              ___________ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров ___________ кв. м

23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) ____ кв.м.

24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома _____

25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии)

__________________________________________________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

─────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────

Наименование      │ Описание элементов │    Техническое

конструктивных     │     (материал,     │     состояние

элементов        │  конструкция или   │     элементов

│ система, отделка и │ общего имущества

│      прочее)       │ многоквартирного

│                    │       дома

─────────────────────────┴────────────────────┴───────────────────

1 Фундамент	бутовый, ленточный           удовлетворительное

2.Наружные и внутренние	брусчатые                    удовлетворительное

капитальные стены

3.Перегородки 	дощатые                      удовлетворительное

4.Перекрытия                     деревянные

чердачные	отопленное                   удовлетворительное

Междуэтажные

Подвальные

(другое)

5.Крыша                          шиферная                      удовлетворительное

6.Полы                           дощатые, окрашенные            удовлетворительное

7.Проемы

окна                     двойные створчатые               удовлетворительное

двери                    филенчатые	 удовлетворительное

(другое)

8.Отделка внутренняя         	стены и потолки              удовлетворительное

оштукатурены

Наружная               обшито, окрашено	 удовлетворительное

(другое)

9.Механическое, электрическое,

санитарно-техническое и иное

оборудование

ванны напольные                      нет

электроплиты                          нет

телефонные сети и

оборудование

сети проводного

радиовещание

сигнализация

Мусоропровод

Лифт

Вентиляция

(другое)

10.Внутридомовыеинженерные

Коммуникации оборудование для

Предоставления коммунальных услуг

Электроснабжение                     проводка открытая             удовлетворительное

холодное водоснабжение               нет

горячее водоснабжение                нет

Водоотведение                нет

Газоснабжение                баллоны

Отопление (от внешних котельных)     печное                       удовлетворительное

Отопление (от домовой котельной)

АГВ

(другое)

11. Крыльца                        есть                         удовлетворительное

Лот 38

# АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

# I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома _п.Повенец_ул. переулок Зеленый,  д.1___

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)_______________

_____________________________________________________________________________

3. Серия, тип постройки ___жилой  дом_________________

4. Год постройки _____1991_______________________________________________

5. Степень износа   по  данным  государственного  технического учета _

6. Степень фактического износа __16%___________________________________

7. Год последнего капитального ремонта ______________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома аварийным и подлежащим сносу ____________________________________________________________

9. Количество этажей __1_________________________________________________

10. Наличие подвала _____ ___________________________________________

11. Наличие цокольного этажа ____________________________________________

12. Наличие мансарды ____________________________________________________

13. Наличие мезонина ____________________________________________________

14. Количество квартир ___2_____________________________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего имущества -__________ нет ___________________ _____________________________________________

16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания ____________________________

_____________________________________________________________________________

17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) ________________________________________________

18. Строительный объем ___534_____куб. м

19. Площадь:

а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками    ___150,4___ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   ___150,4__ кв.м

в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не входящих

в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме)________   кв. м

г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых

помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном

доме) ___________ кв. м

20. Количество лестниц __________________________________ шт.

21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные

лестничные площадки)              ___________ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров ___________ кв. м

23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) ____ кв.м.

24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома __1681___

25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии)

__________________________________________________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

─────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────

Наименование      │ Описание элементов │    Техническое

конструктивных     │     (материал,     │     состояние

элементов        │  конструкция или   │     элементов

│ система, отделка и │ общего имущества

│      прочее)       │ многоквартирного

│                    │       дома

─────────────────────────┴────────────────────┴───────────────────

1 Фундамент	бутовый, ленточный          хорошее

2.Наружные и внутренние	арбалитовые                   хорошее

капитальные стены

3.Перегородки 	дощатые                      хорошее

4.Перекрытия                     деревянные

чердачные	отопленное                   хорошее

Междуэтажные

Подвальные

(другое)

5.Крыша                          шиферная                      хорошее

6.Полы                           дощатые, окрашенные           хорошее

7.Проемы

окна                     двойные створчатые            хорошее

двери                    филенчатые

(другое)

8.Отделка внутренняя         	стены и потолки

оштукатурены 	 хорошее

Наружная               обшито, окрашено	 хорошее

(другое)

9.Механическое, электрическое,

санитарно-техническое и иное

оборудование

ванны напольные                      есть

электроплиты                          нет

телефонные сети и

оборудование

сети проводного

радиовещание

сигнализация

Мусоропровод

Лифт

Вентиляция

(другое)

10.Внутридомовыеинженерные

Коммуникации оборудование для

Предоставления коммунальных услуг

Электроснабжение                     есть                            удовлетворительное

холодное водоснабжение               есть

горячее водоснабжение                нет

Водоотведение                есть

Газоснабжение                баллоны

Отопление (от внешних котельных)     центральное                       удовлетворительное

Отопление (от домовой котельной)

АГВ

(другое)

11. Крыльца                        есть                             хорошее

Лот 39

# АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

# I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома _п.Повенец_ул. Петрозаводская,  д.15___

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)_______________

_____________________________________________________________________________

3. Серия, тип постройки ___жилой 8ми квартирный дом_________________

4. Год постройки _____1970_______________________________________________

5. Степень износа   по  данным  государственного  технического учета _

6. Степень фактического износа ______________________________________

7. Год последнего капитального ремонта ______________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома аварийным и подлежащим сносу ____________________________________________________________

9. Количество этажей __2_________________________________________________

10. Наличие подвала _____ ___________________________________________

11. Наличие цокольного этажа ____________________________________________

12. Наличие мансарды ____________________________________________________

13. Наличие мезонина ____________________________________________________

14. Количество квартир ___8_____________________________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего имущества -__________ нет ___________________ _____________________________________________

16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания ____________________________

_____________________________________________________________________________

17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) ________________________________________________

18. Строительный объем _________куб. м

19. Площадь:

а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками    ___399,2___ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   __247,9___ кв.м

в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не входящих

в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме)________   кв. м

г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых

помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном

доме) ___151,3________ кв. м

20. Количество лестниц ______1____________________________ шт.

21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные

лестничные площадки)            29,3  ___________ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров ___________ кв. м

23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) _122___кв.м.

24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома _____

25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии)

__________________________________________________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

─────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────

Наименование      │ Описание элементов │    Техническое

конструктивных     │     (материал,     │     состояние

элементов        │  конструкция или   │     элементов

│ система, отделка и │ общего имущества

│      прочее)       │ многоквартирного

│                    │       дома

─────────────────────────┴────────────────────┴───────────────────

1 Фундамент	бутовый, ленточный           удовлетворительное

2.Наружные и внутренние	брусчатые                    удовлетворительное

капитальные стены

3.Перегородки 	дощатые                      удовлетворительное

4.Перекрытия                     деревянные

чердачные	отопленное                   удовлетворительное

Междуэтажные

Подвальные

(другое)

5.Крыша                          шиферная                      удовлетворительное

6.Полы                           дощатые, окрашенные            удовлетворительное

7.Проемы

окна                     двойные створчатые            удовлетворительное

двери                    филенчатые	 удовлетворительное

(другое)

8.Отделка внутренняя         	стены и потолки              удовлетворительное

Оштукатурены, оклеено

Наружная               обшито, окрашено	 удовлетворительное

(другое)

9.Механическое, электрическое,

санитарно-техническое и иное

оборудование

ванны напольные                      нет

электроплиты                          нет

телефонные сети и

оборудование

сети проводного

радиовещание

сигнализация

Мусоропровод

Лифт

Вентиляция

(другое)

10.Внутридомовыеинженерные

Коммуникации оборудование для

Предоставления коммунальных услуг

Электроснабжение                     проводка открытая             удовлетворительное

холодное водоснабжение               да

горячее водоснабжение                нет

Водоотведение               да

Газоснабжение                баллоны

Отопление (от внешних котельных)     печное                       удовлетворительное

Отопление (от домовой котельной)

АГВ

(другое)

11. Крыльца                        есть                         удовлетворительное

Лот40

# АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

# I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома _п.Повенец_ул. Петрозаводская,  д.46___

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)_______________

_____________________________________________________________________________

3. Серия, тип постройки ___жилой 2х квартирный дом_________________

4. Год постройки _____1955_______________________________________________

5. Степень износа   по  данным  государственного  технического учета _

6. Степень фактического износа ___99%___________________________________

7. Год последнего капитального ремонта ______________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома аварийным и подлежащим сносу ____________________________________________________________

9. Количество этажей __1_________________________________________________

10. Наличие подвала _____ ___________________________________________

11. Наличие цокольного этажа ____________________________________________

12. Наличие мансарды ____________________________________________________

13. Наличие мезонина ____________________________________________________

14. Количество квартир ___2_____________________________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего имущества -__________ нет ___________________ _____________________________________________

16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания ____________________________

_____________________________________________________________________________

17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) ________________________________________________

18. Строительный объем _____344____куб. м

19. Площадь:

а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками    ___93,6___ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   __93,6__ кв.м

в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не входящих

в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме)________   кв. м

г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых

помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном

доме) ___________ кв. м

20. Количество лестниц __________________________________ шт.

21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные

лестничные площадки)              ___________ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров ___________ кв. м

23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) ____ кв.м.

24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома ___137__

25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии)

__________________________________________________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

─────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────

Наименование      │ Описание элементов │    Техническое

конструктивных     │     (материал,     │     состояние

элементов        │  конструкция или   │     элементов

│ система, отделка и │ общего имущества

│      прочее)       │ многоквартирного

│                    │       дома

─────────────────────────┴────────────────────┴───────────────────

1 Фундамент	бутовый, ленточный           удовлетворительное

2.Наружные и внутренние	брусчатые                    удовлетворительное

капитальные стены

3.Перегородки 	дощатые                      удовлетворительное

4.Перекрытия                     деревянные

чердачные	отопленное                   удовлетворительное

Междуэтажные

Подвальные

(другое)

5.Крыша                          шиферная                      удовлетворительное

6.Полы                           дощатые, окрашенные            удовлетворительное

7.Проемы

окна                     двойные створчатые            удовлетворительное

двери                    филенчатые	 удовлетворительное

(другое)

8.Отделка внутренняя         	стены и потолки              удовлетворительное

Оштукатурены, оклеено

Наружная               обшито, окрашено	 удовлетворительное

(другое)

9.Механическое, электрическое,

санитарно-техническое и иное

оборудование

ванны напольные                      нет

электроплиты                          нет

телефонные сети и

оборудование

сети проводного

радиовещание

сигнализация

Мусоропровод

Лифт

Вентиляция

(другое)

10.Внутридомовыеинженерные

Коммуникации оборудование для

Предоставления коммунальных услуг

Электроснабжение                     проводка открытая             удовлетворительное

холодное водоснабжение               нет

горячее водоснабжение                нет

Водоотведение                нет

Газоснабжение                баллоны

Отопление (от внешних котельных)     печное                       удовлетворительное

Отопление (от домовой котельной)

АГВ

(другое)

11. Крыльца                        есть                         удовлетворительное

Лот 42

# АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

# I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома _п.Повенец_ул. Титова,  д.3_____

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)_______________

_____________________________________________________________________________

3. Серия, тип постройки ___жилой  дом_________________

4. Год постройки _____1961_______________________________________________

5. Степень износа   по  данным  государственного  технического учета _

6. Степень фактического износа ___99%___________________________________

7. Год последнего капитального ремонта ______________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома аварийным и подлежащим сносу ____________________________________________________________

9. Количество этажей __1________________________________________________

10. Наличие подвала _____ ___________________________________________

11. Наличие цокольного этажа ____________________________________________

12. Наличие мансарды ____________________________________________________

13. Наличие мезонина ____________________________________________________

14. Количество квартир ___2_____________________________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего имущества -__________ нет ___________________ _____________________________________________

16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания ____________________________

_____________________________________________________________________________

17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) ________________________________________________

18. Строительный объем _____298____куб. м

19. Площадь:

а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками    ___92,6___ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   __92,6___ кв.м

в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не входящих

в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме)________   кв. м

г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых

помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном

доме) ___________ кв. м

20. Количество лестниц __________________________________ шт.

21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные

лестничные площадки)              ___________ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров ___________ кв. м

23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) ____ кв.м.

24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома __1735___

25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии)

__________________________________________________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

─────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────

Наименование      │ Описание элементов │    Техническое

конструктивных     │     (материал,     │     состояние

элементов        │  конструкция или   │     элементов

│ система, отделка и │ общего имущества

│      прочее)       │ многоквартирного

│                    │       дома

─────────────────────────┴────────────────────┴───────────────────

1 Фундамент	бутовый, ленточный           удовлетворительное

2.Наружные и внутренние	 брусчатые                   удовлетворительное

капитальные стены

3.Перегородки 	дощатые                      удовлетворительное

4.Перекрытия                     деревянные

чердачные	отепленное                   удовлетворительное

Междуэтажные

Подвальные

(другое)

5.Крыша                          шиферная                      удовлетворительное

6.Полы                           дощатые, окрашенные            удовлетворительное

7.Проемы

окна                     двойные створчатые            удовлетворительное

двери                    филенчатые	 удовлетворительное

(другое)

8.Отделка внутренняя         	стены и потолки              удовлетворительное

Оштукатурены, оклеено

Наружная               обшито, окрашено	 удовлетворительное

(другое)

9.Механическое, электрическое,

санитарно-техническое и иное

оборудование

ванны напольные                      нет

электроплиты                          нет

телефонные сети и

оборудование

сети проводного

радиовещание

сигнализация

Мусоропровод

Лифт

Вентиляция

(другое)

10.Внутридомовыеинженерные

Коммуникации оборудование для

Предоставления коммунальных услуг

Электроснабжение                     проводка открытая             удовлетворительное

холодное водоснабжение               нет

горячее водоснабжение                нет

Водоотведение                местное

Газоснабжение                баллоны

Отопление (от внешних котельных)     печное                       удовлетворительное

Отопление (от домовой котельной)

АГВ

(другое)

11. Крыльца                        есть                         удовлетворительное

# АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

# I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома _п.Повенец_ул. Титова,  д.7____

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)_______________

_____________________________________________________________________________

3. Серия, тип постройки ___жилой  дом_________________

4. Год постройки _____1959_______________________________________________

5. Степень износа   по  данным  государственного  технического учета _

6. Степень фактического износа ___%___________________________________

7. Год последнего капитального ремонта ______________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома аварийным и подлежащим сносу ____________________________________________________________

9. Количество этажей __1________________________________________________

10. Наличие подвала _____ ___________________________________________

11. Наличие цокольного этажа ____________________________________________

12. Наличие мансарды ____________________________________________________

13. Наличие мезонина ____________________________________________________

14. Количество квартир ___2___________________________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего имущества -__________ нет ___________________ _____________________________________________

16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания ____________________________

_____________________________________________________________________________

17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) ________________________________________________

18. Строительный объем _____478___куб. м

19. Площадь:

а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками    ___126,8___ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   __126,8___ кв.м

в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не входящих

в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме)________   кв. м

г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых

помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном

доме) ___________ кв. м

20. Количество лестниц __________________________________ шт.

21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные

лестничные площадки)      ___________ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров ___________ кв. м

23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) ____ кв.м.

24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома ____

25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии)

__________________________________________________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

─────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────

Наименование      │ Описание элементов │    Техническое

конструктивных     │     (материал,     │     состояние

элементов        │  конструкция или   │     элементов

│ система, отделка и │ общего имущества

│      прочее)       │ многоквартирного

│                    │       дома

─────────────────────────┴────────────────────┴───────────────────

1 Фундамент	бутовый ленточный

2.Наружные и внутренние	бревенчатые

капитальные стены

3.Перегородки

4.Перекрытия                     деревянные

чердачные

Междуэтажные

Подвальные

(другое)

5.Крыша                          шифер                         хорошее

6.Полы                           дощатые, окрашенные           хорошее

7.Проемы

окна                     двойные створчатые            хорошее

двери                    филенчатые	 хорошее

(другое)

8.Отделка внутренняя         	стены и потолки              хорошее

Оштукатурены, оклеено

Наружная               	 хорошее

(другое)

9.Механическое, электрическое,

санитарно-техническое и иное

оборудование

ванны напольные                      нет

электроплиты                          нет

телефонные сети и

оборудование

сети проводного

радиовещание

сигнализация

Мусоропровод

Лифт

Вентиляция

(другое)

10.Внутридомовыеинженерные

Коммуникации оборудование для

Предоставления коммунальных услуг

Электроснабжение                     проводка                        хорошее

холодное водоснабжение               нет

горячее водоснабжение                нет

Водоотведение                нет

Газоснабжение                баллоны

Отопление (от внешних котельных)     печное                       хорошее

Отопление (от домовой котельной)

АГВ

(другое)

11. Крыльца                        есть                         хорошее

Лот 45

х

# АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

# I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома _п.Повенец_ул. Титова,  д.9_____

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)_______________

_____________________________________________________________________________

3. Серия, тип постройки ___жилой  дом_________________

4. Год постройки _____1960_______________________________________________

5. Степень износа   по  данным  государственного  технического учета _

6. Степень фактического износа ___94%___________________________________

7. Год последнего капитального ремонта ______________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома аварийным и подлежащим сносу ____________________________________________________________

9. Количество этажей __2_________________________________________________

10. Наличие подвала _____ ___________________________________________

11. Наличие цокольного этажа ____________________________________________

12. Наличие мансарды ____________________________________________________

13. Наличие мезонина ____________________________________________________

14. Количество квартир ___8_____________________________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего имущества -__________ нет ___________________ _____________________________________________

16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания ____________________________

_____________________________________________________________________________

17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) ________________________________________________

18. Строительный объем _____1490____куб. м

19. Площадь:

а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками    ___631,8__ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   __403,9__ кв.м

в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не входящих

в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме)________   кв. м

г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых

помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном

доме) ___228________ кв. м

20. Количество лестниц ________________1__________________ шт.

21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные

лестничные площадки)            39,4  ___________ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров ___________ кв. м

23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) __188,6__ кв.м.

24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома ___1999__

25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии)

__________________________________________________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

─────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────

Наименование      │ Описание элементов │    Техническое

конструктивных     │     (материал,     │     состояние

элементов        │  конструкция или   │     элементов

│ система, отделка и │ общего имущества

│      прочее)       │ многоквартирного

│                    │       дома

─────────────────────────┴────────────────────┴───────────────────

1 Фундамент	бутовый, ленточный           удовлетворительное

2.Наружные и внутренние	брусчатые                    удовлетворительное

капитальные стены

3.Перегородки 	дощатые                      удовлетворительное

4.Перекрытия                     деревянные

чердачные	отопленное                   удовлетворительное

Междуэтажные

Подвальные

(другое)

5.Крыша                          шиферная                      удовлетворительное

6.Полы                           дощатые, окрашенные            удовлетворительное

7.Проемы

окна                     двойные створчатые            удовлетворительное

двери                    филенчатые	 удовлетворительное

(другое)

8.Отделка внутренняя         	стены и потолки              удовлетворительное

Оштукатурены, оклеено

Наружная               обшито, окрашено	 удовлетворительное

(другое)

9.Механическое, электрическое,

санитарно-техническое и иное

оборудование

ванны напольные                      нет

электроплиты                          нет

телефонные сети и

оборудование

сети проводного

радиовещание

сигнализация

Мусоропровод

Лифт

Вентиляция

(другое)

10.Внутридомовыеинженерные

Коммуникации оборудование для

Предоставления коммунальных услуг

Электроснабжение                     проводка открытая             удовлетворительное

холодное водоснабжение               нет

горячее водоснабжение                нет

Водоотведение                нет

Газоснабжение                баллоны

Отопление (от внешних котельных)     печное                       удовлетворительное

Отопление (от домовой котельной)

АГВ

(другое)

11. Крыльца                        есть                         удовлетворительное

# АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

# I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома _п.Повенец_ул. Титова,  д.11____

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)_______________

_____________________________________________________________________________

3. Серия, тип постройки ___жилой  дом_________________

4. Год постройки _____1960_______________________________________________

5. Степень износа   по  данным  государственного  технического учета _

6. Степень фактического износа ___99%___________________________________

7. Год последнего капитального ремонта ______________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома аварийным и подлежащим сносу ____________________________________________________________

9. Количество этажей __1________________________________________________

10. Наличие подвала _____ ___________________________________________

11. Наличие цокольного этажа ____________________________________________

12. Наличие мансарды ____________________________________________________

13. Наличие мезонина ____________________________________________________

14. Количество квартир ___2_____________________________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего имущества -__________ нет ___________________ _____________________________________________

16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания ____________________________

_____________________________________________________________________________

17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) ________________________________________________

18. Строительный объем _____295____куб. м

19. Площадь:

а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками    ___93,6___ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   __93,6___ кв.м

в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не входящих

в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме)________   кв. м

г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых

помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном

доме) ___________ кв. м

20. Количество лестниц __________________________________ шт.

21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные

лестничные площадки)              ___________ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров ___________ кв. м

23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) ____ кв.м.

24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома __1450___

25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии)

_______________________________________________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

─────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────

Наименование      │ Описание элементов │    Техническое

конструктивных     │     (материал,     │     состояние

элементов        │  конструкция или   │     элементов

│ система, отделка и │ общего имущества

│      прочее)       │ многоквартирного

│                    │       дома

─────────────────────────┴────────────────────┴───────────────────

1 Фундамент	бутовый, ленточный           удовлетворительное

2.Наружные и внутренние	 брусчатые                   удовлетворительное

капитальные стены

3.Перегородки 	дощатые                      удовлетворительное

4.Перекрытия                     деревянные

чердачные	отепленное                   удовлетворительное

Междуэтажные

Подвальные

(другое)

5.Крыша                          шиферная                      удовлетворительное

6.Полы                           дощатые, окрашенные            удовлетворительное

7.Проемы

окна                     двойные створчатые            удовлетворительное

двери                    филенчатые	 удовлетворительное

(другое)

8.Отделка внутренняя         	стены и потолки              удовлетворительное

Оштукатурены, оклеено

Наружная               обшито, окрашено	 удовлетворительное

(другое)

9.Механическое, электрическое,

санитарно-техническое и иное

оборудование

ванны напольные                      нет

электроплиты                          нет

телефонные сети и

оборудование

сети проводного

радиовещание

сигнализация

Мусоропровод

Лифт

Вентиляция

(другое)

10.Внутридомовыеинженерные

Коммуникации оборудование для

Предоставления коммунальных услуг

Электроснабжение                     проводка открытая             удовлетворительное

холодное водоснабжение               нет

горячее водоснабжение                нет

Водоотведение                местное

Газоснабжение                баллоны

Отопление (от внешних котельных)     печное                       удовлетворительное

Отопление (от домовой котельной)

АГВ

(другое)

11. Крыльца                        есть                         удовлетворительное

# АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

# I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома п.Повенец__ул. 9 Мая,  д.6__________

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)_______________

_____________________________________________________________________________

3. Серия, тип постройки ___жилой  дом_________________

4. Год постройки _____1977_______________________________________________

5. Степень износа   по  данным  государственного  технического учета _

6. Степень фактического износа ___22%___________________________________

7. Год последнего капитального ремонта ______________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома аварийным и подлежащим сносу ____________________________________________________________

9. Количество этажей __2_______________________________________________

10. Наличие подвала _____ есть___________________________________________

11. Наличие цокольного этажа ____________________________________________

12. Наличие мансарды ____________________________________________________

13. Наличие мезонина ____________________________________________________

14. Количество квартир ___18___________________________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего имущества -__________  ___________________ _________________________________

16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания ____________________________

_____________________________________________________________________________

17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) ________________________________________________

18. Строительный объем _____5050__куб. м

19. Площадь:

а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками    ___1264___ кв. м (общая площадь дома)

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   __852,5___ кв.м

в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не входящих

в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме)________   кв. м

г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых

помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном

доме) ____411,5_______ кв. м

20. Количество лестниц _________4_________________________ шт.

21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные

лестничные площадки)          93,5 ___________ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров ___________ кв. м

23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) __318__ кв.м.

24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома ___1380__

25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии)

__________________________________________________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

─────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────

Наименование      │ Описание элементов │    Техническое

конструктивных     │     (материал,     │     состояние

элементов        │  конструкция или   │     элементов

│ система, отделка и │ общего имущества

│      прочее)       │ многоквартирного

│                    │       дома

─────────────────────────┴────────────────────┴───────────────────

1 Фундамент	сборные железобетонные блоки           хорошее

2.Наружные и внутренние	кирпичные

капитальные стены

3.Перегородки 	гипсобетонные, кирпичные	  хорошее

4.Перекрытия                     железобетонные	     хорошее

чердачные

Междуэтажные

Подвальные

(другое)

5.Крыша                          шифер                           хорошее

6.Полы                           дощатые, окрашенные             хорошее

7.Проемы

окна                     двойные створчатые             хорошее

двери                    филенчатые	   хорошее

(другое)

8.Отделка внутренняя         	стены и потолки                хорошее

Оштукатурены, оклеено

Наружная               	   хорошее

(другое)

9.Механическое, электрическое,

санитарно-техническое и иное

оборудование

ванны напольные                      есть

электроплиты                          нет

телефонные сети и                     есть

оборудование

сети проводного

радиовещание

сигнализация

Мусоропровод                          нет

Лифт                                 нет

Вентиляция

(другое)

10.Внутридомовыеинженерные

Коммуникации оборудование для

Предоставления коммунальных услуг

Электроснабжение                     проводка                        хорошее

холодное водоснабжение               есть

горячее водоснабжение                нет

Водоотведение                есть

Газоснабжение                централизованное

Отопление (от внешних котельных)     центральное                     хорошее

Отопление (от домовой котельной)

АГВ

(другое)

11. Крыльца                        есть                           хорошее

# АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

# I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома _п.Повенец_ул. 9 Мая,  д.8_______

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)_______________

_____________________________________________________________________________

3. Серия, тип постройки ___жилой  дом_________________

4. Год постройки _____1976_______________________________________________

5. Степень износа   по  данным  государственного  технического учета _

6. Степень фактического износа ___24%___________________________________

7. Год последнего капитального ремонта ______________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома аварийным и подлежащим сносу ____________________________________________________________

9. Количество этажей __5_______________________________________________

10. Наличие подвала _____ есть___________________________________________

11. Наличие цокольного этажа ____________________________________________

12. Наличие мансарды ____________________________________________________

13. Наличие мезонина ____________________________________________________

14. Количество квартир ___66___________________________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего имущества -__________  ________2 библиотеки___________ _________________________________

16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания ____________________________

_____________________________________________________________________________

17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) ________________________________________________

18. Строительный объем _____13228__куб. м

19. Площадь:

а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками    ___4023___ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   __3101___ кв.м

в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не входящих

в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме)________   кв. м

г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых

помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном

доме) ____922_______ кв. м

20. Количество лестниц _________4_________________________ шт.

21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные

лестничные площадки)      297      ___________ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров ___________ кв. м

23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) _625___ кв.м.

24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома ___4292__

25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии)

__________________________________________________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

─────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────

Наименование      │ Описание элементов │    Техническое

конструктивных     │     (материал,     │     состояние

элементов        │  конструкция или   │     элементов

│ система, отделка и │ общего имущества

│      прочее)       │ многоквартирного

│                    │       дома

─────────────────────────┴────────────────────┴───────────────────

1 Фундамент	сборные железобетонные блоки           хорошее

2.Наружные и внутренние	кирпичные

капитальные стены

3.Перегородки 	гипсобетонные	хорошее

4.Перекрытия                     железобетонные	   хорошее

чердачные

Междуэтажные

Подвальные

(другое)

5.Крыша                          рулонная совмещенная           хорошее

6.Полы                           дощатые, окрашенные           хорошее

7.Проемы

окна                     двойные створчатые            хорошее

двери                    филенчатые	 хорошее

(другое)

8.Отделка внутренняя         	стены и потолки              хорошее

Оштукатурены, оклеено

Наружная               	 хорошее

(другое)

9.Механическое, электрическое,

санитарно-техническое и иное

оборудование

ванны напольные                      есть

электроплиты                          нет

телефонные сети и                     есть

оборудование

сети проводного

радиовещание

сигнализация

Мусоропровод                          нет

Лифт                                 нет

Вентиляция

(другое)

10.Внутридомовыеинженерные

Коммуникации оборудование для

Предоставления коммунальных услуг

Электроснабжение                     проводка                        хорошее

холодное водоснабжение               есть

горячее водоснабжение                нет

Водоотведение                есть

Газоснабжение                централизованное

Отопление (от внешних котельных)     центральное                       хорошее

Отопление (от домовой котельной)

АГВ

(другое)

11. Крыльца                        есть                         хорошее

# АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

# I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома _п.Повенец_ул. 9 Мая,  д.12______

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)_______________

_____________________________________________________________________________

3. Серия, тип постройки ___жилой  дом_________________

4. Год постройки _____1987_______________________________________________

5. Степень износа   по  данным  государственного  технического учета _

6. Степень фактического износа ___17%___________________________________

7. Год последнего капитального ремонта ______________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома аварийным и подлежащим сносу ____________________________________________________________

9. Количество этажей __5_______________________________________________

10. Наличие подвала _____ есть___________________________________________

11. Наличие цокольного этажа ____________________________________________

12. Наличие мансарды ____________________________________________________

13. Наличие мезонина ____________________________________________________

14. Количество квартир ___114___________________________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего имущества -__________  ________почта, 2 магазина___________ _________________________________

16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания ____________________________

_____________________________________________________________________________

17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) ________________________________________________

18. Строительный объем _____27635__куб. м

19. Площадь:

а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками    ___7405,6___ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   __5216,9___ кв.м

в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не входящих

в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме)__280,7______   кв. м

г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых

помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном

доме) ____1908_______ кв. м

20. Количество лестниц ________________________________ шт.

21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные

лестничные площадки)           688 ___________ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров ___________ кв. м

23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) __1220__ кв.м.

24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома ___2942__

25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии)

__________________________________________________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

─────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────

Наименование      │ Описание элементов │    Техническое

конструктивных     │     (материал,     │     состояние

элементов        │  конструкция или   │     элементов

│ система, отделка и │ общего имущества

│      прочее)       │ многоквартирного

│                    │       дома

─────────────────────────┴────────────────────┴───────────────────

1 Фундамент	сборные железобетонные блоки           хорошее

2.Наружные и внутренние	кирпичные

капитальные стены

3.Перегородки 	гипсобетонные	хорошее

4.Перекрытия                     железобетонные	   хорошее

чердачные

Междуэтажные

Подвальные

(другое)

5.Крыша                          рулонная совмещенная           хорошее

6.Полы                           дощатые, окрашенные           хорошее

7.Проемы

окна                     двойные створчатые            хорошее

двери                    филенчатые	 хорошее

(другое)

8.Отделка внутренняя         	стены и потолки              хорошее

Оштукатурены, оклеено

Наружная               	 хорошее

(другое)

9.Механическое, электрическое,

санитарно-техническое и иное

оборудование

ванны напольные                      есть

электроплиты                          есть

телефонные сети и                     есть

оборудование

сети проводного

радиовещание

сигнализация

Мусоропровод                          нет

Лифт                                 нет

Вентиляция                             есть

(другое)

10.Внутридомовыеинженерные

Коммуникации оборудование для

Предоставления коммунальных услуг

Электроснабжение                     проводка                        хорошее

холодное водоснабжение               есть

горячее водоснабжение                нет

Водоотведение                есть

Газоснабжение                нет

Отопление (от внешних котельных)     центральное                       хорошее

Отопление (от домовой котельной)

АГВ

(другое)

11. Крыльца                        есть                         хорошее

# АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

# I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома _п.Повенец_ул. Зеленая,  д.12_____

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)_______________

_____________________________________________________________________________

3. Серия, тип постройки ___жилой  дом_________________

4. Год постройки _____1964_______________________________________________

5. Степень износа   по  данным  государственного  технического учета _

6. Степень фактического износа ___15%___________________________________

7. Год последнего капитального ремонта ______________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома аварийным и подлежащим сносу ____________________________________________________________

9. Количество этажей __1________________________________________________

10. Наличие подвала _____ ___________________________________________

11. Наличие цокольного этажа ____________________________________________

12. Наличие мансарды ____________________________________________________

13. Наличие мезонина ____________________________________________________

14. Количество квартир ___12___________________________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего имущества -__________ нет ___________________ _____________________________________________

16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания ____________________________

_____________________________________________________________________________

17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) ________________________________________________

18. Строительный объем _____1245___куб. м

19. Площадь:

а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками    ___379,8___ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   __379,8___ кв.м

в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не входящих

в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме)________   кв. м

г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых

помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном

доме) ___________ кв. м

20. Количество лестниц __________________________________ шт.

21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные

лестничные площадки)              ___________ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров ___________ кв. м

23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) ____ кв.м.

24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома _____

25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии)

__________________________________________________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

─────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────

Наименование      │ Описание элементов │    Техническое

конструктивных     │     (материал,     │     состояние

элементов        │  конструкция или   │     элементов

│ система, отделка и │ общего имущества

│      прочее)       │ многоквартирного

│                    │       дома

─────────────────────────┴────────────────────┴───────────────────

1 Фундамент	бутовый ленточный            хорошее

2.Наружные и внутренние	брусчатые

капитальные стены

3.Перегородки

4.Перекрытия                     деревянные	хорошее

чердачные

Междуэтажные

Подвальные

(другое)

5.Крыша                          шифер                         хорошее

6.Полы                           дощатые, окрашенные           хорошее

7.Проемы

окна                     двойные створчатые            хорошее

двери                    филенчатые	 хорошее

(другое)

8.Отделка внутренняя         	стены и потолки              хорошее

Оштукатурены, оклеено

Наружная               	 хорошее

(другое)

9.Механическое, электрическое,

санитарно-техническое и иное

оборудование

ванны напольные                      нет

электроплиты                          нет

телефонные сети и

оборудование

сети проводного

радиовещание

сигнализация

Мусоропровод

Лифт

Вентиляция

(другое)

10.Внутридомовыеинженерные

Коммуникации оборудование для

Предоставления коммунальных услуг

Электроснабжение                     проводка                        хорошее

холодное водоснабжение              нет

горячее водоснабжение                нет

Водоотведение                есть

Газоснабжение                баллоны

Отопление (от внешних котельных)     центральное и печное                       хорошее

Отопление (от домовой котельной)

АГВ

(другое)

11. Крыльца                        есть                         хорошее

# АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

# I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома  п.Повенец__ул. Красное поле, д.7______

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)_______________

_____________________________________________________________________________

3. Серия, тип постройки ___жилой  дом_________________

4. Год постройки _____1983_______________________________________________

5. Степень износа   по  данным  государственного  технического учета _

6. Степень фактического износа ___18%___________________________________

7. Год последнего капитального ремонта ______________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома аварийным и подлежащим сносу ____________________________________________________________

9. Количество этажей __5_______________________________________________

10. Наличие подвала _____ есть___________________________________________

11. Наличие цокольного этажа ____________________________________________

12. Наличие мансарды ____________________________________________________

13. Наличие мезонина ____________________________________________________

14. Количество квартир ___80___________________________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего имущества -__________  ________ ___________ _________________________________

16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания ____________________________

_____________________________________________________________________________

17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) ________________________________________________

18. Строительный объем _____17468_куб. м

19. Площадь:

а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками    ___5712,3___ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   __4105,3___ кв.м

в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не входящих

в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме)________   кв. м

г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых

помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном

доме) ____1607_______ кв. м

20. Количество лестниц ___________6 шт.

21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные

лестничные площадки)      787      ___________ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров ___________ кв. м

23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) _820___ кв.м.

24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома _____

25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии)

__________________________________________________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

─────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────

Наименование      │ Описание элементов │    Техническое

конструктивных     │     (материал,     │     состояние

элементов        │  конструкция или   │     элементов

│ система, отделка и │ общего имущества

│      прочее)       │ многоквартирного

│                    │       дома

─────────────────────────┴────────────────────┴───────────────────

1 Фундамент	сборные железобетонные блоки         хорошее

2.Наружные и внутренние	кирпичные

капитальные стены

3.Перегородки 	гипсовые	хорошее

4.Перекрытия                     железобетонные	   хорошее

чердачные

Междуэтажные

Подвальные

(другое)

5.Крыша                          рулонная совмещенная           хорошее

6.Полы                           дощатые, окрашенные           хорошее

7.Проемы

окна                     двойные створчатые            хорошее

двери                    филенчатые	 хорошее

(другое)

8.Отделка внутренняя         	стены и потолки              хорошее

Оштукатурены, оклеено

Наружная               	 хорошее

(другое)

9.Механическое, электрическое,

санитарно-техническое и иное

оборудование

ванны напольные                      есть

электроплиты                          есть

телефонные сети и                     есть

оборудование

сети проводного

радиовещание

сигнализация

Мусоропровод                          нет

Лифт                                 нет

Вентиляция

(другое)

10.Внутридомовыеинженерные

Коммуникации оборудование для

Предоставления коммунальных услуг

Электроснабжение                     проводка                        хорошее

холодное водоснабжение               есть

горячее водоснабжение                нет

Водоотведение                есть

Газоснабжение                нет

Отопление (от внешних котельных)     центральное                       хорошее

Отопление (от домовой котельной)

АГВ

(другое)

11. Крыльца                        есть                         хорошее

# АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

# I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома _п.Повенец_ул. Красное поле, д.9______

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)_______________

_____________________________________________________________________________

3. Серия, тип постройки ___жилой  дом_________________

4. Год постройки _____1995_______________________________________________

5. Степень износа   по  данным  государственного  технического учета _

6. Степень фактического износа ___10%___________________________________

7. Год последнего капитального ремонта ______________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома аварийным и подлежащим сносу ____________________________________________________________

9. Количество этажей __5_______________________________________________

10. Наличие подвала _____ есть___________________________________________

11. Наличие цокольного этажа ____________________________________________

12. Наличие мансарды ____________________________________________________

13. Наличие мезонина ____________________________________________________

14. Количество квартир ___60___________________________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего имущества -__________  ________ ___________ _________________________________

16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания ____________________________

_____________________________________________________________________________

17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) ________________________________________________

18. Строительный объем _____10904_куб. м

19. Площадь:

а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками    ___3764,3___ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   __2701,3___ кв.м

в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не входящих

в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме)________   кв. м

г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых

помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном

доме) ______1063_____ кв. м

20. Количество лестниц ___________________4_____________ шт.

21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные

лестничные площадки)        305,8    ___________ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров ___________ кв. м

23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) __757,2__ кв.м.

24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома _____

25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии)

__________________________________________________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

─────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────

Наименование      │ Описание элементов │    Техническое

конструктивных     │     (материал,     │     состояние

элементов        │  конструкция или   │     элементов

│ система, отделка и │ общего имущества

│      прочее)       │ многоквартирного

│                    │       дома

─────────────────────────┴────────────────────┴───────────────────

1 Фундамент	сборные железобетонные блоки         хорошее

2.Наружные и внутренние	кирпичные

капитальные стены

3.Перегородки 	гипсовые	хорошее

4.Перекрытия                     железобетонные	   хорошее

чердачные

Междуэтажные

Подвальные

(другое)

5.Крыша                          рубероид                      хорошее

6.Полы                           дощатые, окрашенные           хорошее

7.Проемы

окна                     двойные створчатые            хорошее

двери                    филенчатые	 хорошее

(другое)

8.Отделка внутренняя         	стены и потолки              хорошее

Оштукатурены, оклеено

Наружная               	 хорошее

(другое)

9.Механическое, электрическое,

санитарно-техническое и иное

оборудование

ванны напольные                      есть

электроплиты                          есть

телефонные сети и                     есть

оборудование

сети проводного

радиовещание

сигнализация

Мусоропровод                          нет

Лифт                                 нет

Вентиляция

(другое)

10.Внутридомовыеинженерные

Коммуникации оборудование для

Предоставления коммунальных услуг

Электроснабжение                     проводка                        хорошее

холодное водоснабжение               есть

горячее водоснабжение                нет

Водоотведение                есть

Газоснабжение                нет

Отопление (от внешних котельных)     центральное                       хорошее

Отопление (от домовой котельной)

АГВ

(другое)

11. Крыльца                        есть                         хорошее

# АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

# I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома п.Повенец__ул. Ленина,  д.1____

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)_______________

_____________________________________________________________________________

3. Серия, тип постройки ___жилой  дом_________________

4. Год постройки _____1986_______________________________________________

5. Степень износа   по  данным  государственного  технического учета _

6. Степень фактического износа ___50%___________________________________

7. Год последнего капитального ремонта ______________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома аварийным и подлежащим сносу ____________________________________________________________

9. Количество этажей __1_________________________________________________

10. Наличие подвала _____ ___________________________________________

11. Наличие цокольного этажа ____________________________________________

12. Наличие мансарды ____________________________________________________

13. Наличие мезонина ____________________________________________________

14. Количество квартир ___2_____________________________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего имущества -__________ нет ___________________ _____________________________________________

16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания ____________________________

_____________________________________________________________________________

17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) ________________________________________________

18. Строительный объем _____394____куб. м

19. Площадь:

а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками    ___111,8___ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   __111,8__ кв.м

в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не входящих

в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме)________   кв. м

г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых

помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном

доме) ___________ кв. м

20. Количество лестниц __________________________________ шт.

21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные

лестничные площадки)              ___________ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров ___________ кв. м

23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) ____ кв.м.

24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома ___1048__

25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии)

__________________________________________________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

─────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────

Наименование      │ Описание элементов │    Техническое

конструктивных     │     (материал,     │     состояние

элементов        │  конструкция или   │     элементов

│ система, отделка и │ общего имущества

│      прочее)       │ многоквартирного

│                    │       дома

─────────────────────────┴────────────────────┴───────────────────

1 Фундамент	бутовый, ленточный           удовлетворительное

2.Наружные и внутренние	брусчатые                    хорошее

капитальные стены

3.Перегородки 	дощатые                      хорошее

4.Перекрытия                     деревянные

чердачные	отопленное                   хорошее

Междуэтажные

Подвальные

(другое)

5.Крыша                          шиферная                      хорошее

6.Полы                           дощатые, окрашенные           хорошее

7.Проемы

окна                     двойные створчатые            хорошее

двери                    филенчатые	   хорошее

(другое)

8.Отделка внутренняя         	стены и потолки               хорошее

оштукатурены

Наружная               обшито, окрашено	  хорошее

(другое)

9.Механическое, электрическое,

санитарно-техническое и иное

оборудование

ванны напольные                      есть

электроплиты                          нет

телефонные сети и

оборудование

сети проводного

радиовещание

сигнализация

Мусоропровод

Лифт

Вентиляция

(другое)

10.Внутридомовыеинженерные

Коммуникации оборудование для

Предоставления коммунальных услуг

Электроснабжение                     есть                            хорошее

холодное водоснабжение               есть

горячее водоснабжение                нет

Водоотведение                есть                            хорошее

Газоснабжение                баллоны

Отопление (от внешних котельных)     центральное                     хорошее

Отопление (от домовой котельной)

АГВ

(другое)

11. Крыльца                        есть                             хорошее

# АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

# I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома _п.Повенец_ул. Ленина,  д.28____

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)_______________

_____________________________________________________________________________

3. Серия, тип постройки ___жилой  дом_________________

4. Год постройки _____1985_______________________________________________

5. Степень износа   по  данным  государственного  технического учета _

6. Степень фактического износа ___17%___________________________________

7. Год последнего капитального ремонта ______________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома аварийным и подлежащим сносу ____________________________________________________________

9. Количество этажей __5_______________________________________________

10. Наличие подвала _____ есть___________________________________________

11. Наличие цокольного этажа ____________________________________________

12. Наличие мансарды ____________________________________________________

13. Наличие мезонина ____________________________________________________

14. Количество квартир ___73__________________________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего имущества -__________  ________сберкасса__________ _________________________________

16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания ____________________________

_____________________________________________________________________________

17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) ________________________________________________

18. Строительный объем _____17816__куб. м

19. Площадь:

а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками    ___5156,63___ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   __3362,3___ кв.м

в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не входящих

в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме)____171,6____   кв. м

г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых

помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном

доме) ___1623________ кв. м

20. Количество лестниц __________5______________________ шт.

21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные

лестничные площадки)       343     ___________ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров ___________ кв. м

23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) ____ кв.м.

24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома _____

25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии)

__________________________________________________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

─────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────

Наименование      │ Описание элементов │    Техническое

конструктивных     │     (материал,     │     состояние

элементов        │  конструкция или   │     элементов

│ система, отделка и │ общего имущества

│      прочее)       │ многоквартирного

│                    │       дома

─────────────────────────┴────────────────────┴───────────────────

1 Фундамент	сборные железобетонные блоки           хорошее

2.Наружные и внутренние	кирпичные

капитальные стены

3.Перегородки 	кирпичные	хорошее

4.Перекрытия                     железобетонные	   хорошее

чердачные

Междуэтажные

Подвальные

(другое)

5.Крыша                          рубероид                        хорошее

6.Полы                           дощатые, окрашенные           хорошее

7.Проемы

окна                     двойные створчатые            хорошее

двери                    филенчатые	 хорошее

(другое)

8.Отделка внутренняя         	стены и потолки              хорошее

Оштукатурены, оклеено

Наружная               	 хорошее

(другое)

9.Механическое, электрическое,

санитарно-техническое и иное

оборудование

ванны напольные                      есть

электроплиты                          есть

телефонные сети и                     есть

оборудование

сети проводного

радиовещание

сигнализация

Мусоропровод                          нет

Лифт                                 нет

Вентиляция

(другое)

10.Внутридомовыеинженерные

Коммуникации оборудование для

Предоставления коммунальных услуг

Электроснабжение                     проводка                        хорошее

холодное водоснабжение               есть

горячее водоснабжение                нет

Водоотведение                есть

Газоснабжение                нет

Отопление (от внешних котельных)     центральное                       хорошее

Отопление (от домовой котельной)

АГВ

(другое)

11. Крыльца                        есть                         хорошее

# АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

# I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома _п.Повенец_ул. Ленина,  д.30_______

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)_______________

_____________________________________________________________________________

3. Серия, тип постройки ___жилой  дом_________________

4. Год постройки _____1980_______________________________________________

5. Степень износа   по  данным  государственного  технического учета _

6. Степень фактического износа ___21%___________________________________

7. Год последнего капитального ремонта ______________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома аварийным и подлежащим сносу ____________________________________________________________

9. Количество этажей __5_______________________________________________

10. Наличие подвала _____ есть___________________________________________

11. Наличие цокольного этажа ____________________________________________

12. Наличие мансарды ____________________________________________________

13. Наличие мезонина ____________________________________________________

14. Количество квартир ___75__________________________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего имущества -__________  ________магазин__________ _________________________________

16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания ____________________________

_____________________________________________________________________________

17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) ________________________________________________

18. Строительный объем _______куб. м

19. Площадь:

а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками    ___5656,2___ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   __3793,9___ кв.м

в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не входящих

в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме)___457,3_____   кв. м

г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых

помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном

доме) ____1405_______ кв. м

20. Количество лестниц ______________4__________________ шт.

21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные

лестничные площадки)       400     ___________ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров ___________ кв. м

23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) _1005___ кв.м.

24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома _____

25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии)

__________________________________________________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

─────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────

Наименование      │ Описание элементов │    Техническое

конструктивных     │     (материал,     │     состояние

элементов        │  конструкция или   │     элементов

│ система, отделка и │ общего имущества

│      прочее)       │ многоквартирного

│                    │       дома

─────────────────────────┴────────────────────┴───────────────────

1 Фундамент	сборные железобетонные блоки           хорошее

2.Наружные и внутренние	кирпичные

капитальные стены

3.Перегородки 	кирпичные	хорошее

4.Перекрытия                     железобетонные	   хорошее

чердачные

Междуэтажные

Подвальные

(другое)

5.Крыша                          рубероид                        хорошее

6.Полы                           дощатые, окрашенные           хорошее

7.Проемы

окна                     двойные створчатые            хорошее

двери                    филенчатые	 хорошее

(другое)

8.Отделка внутренняя         	стены и потолки              хорошее

Оштукатурены, оклеено

Наружная               	 хорошее

(другое)

9.Механическое, электрическое,

санитарно-техническое и иное

оборудование

ванны напольные                      есть

электроплиты                          нет

телефонные сети и                     есть

оборудование

сети проводного

радиовещание

сигнализация

Мусоропровод                          нет

Лифт                                 нет

Вентиляция

(другое)

10.Внутридомовыеинженерные

Коммуникации оборудование для

Предоставления коммунальных услуг

Электроснабжение                     проводка                        хорошее

холодное водоснабжение               есть

горячее водоснабжение                нет

Водоотведение                есть

Газоснабжение                центральное

Отопление (от внешних котельных)     центральное                       хорошее

Отопление (от домовой котельной)

АГВ

(другое)

11. Крыльца                        есть                         хорошее

# АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

# I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома _п.Повенец_ул. Парамонова,  д.8_______

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)_______________

_____________________________________________________________________________

3. Серия, тип постройки ___жилой  дом_________________

4. Год постройки _____1973_______________________________________________

5. Степень износа   по  данным  государственного  технического учета _

6. Степень фактического износа ___27%___________________________________

7. Год последнего капитального ремонта ______________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома аварийным и подлежащим сносу ____________________________________________________________

9. Количество этажей __2_________________________________________________

10. Наличие подвала _____ ___________________________________________

11. Наличие цокольного этажа ____________________________________________

12. Наличие мансарды ____________________________________________________

13. Наличие мезонина ____________________________________________________

14. Количество квартир ___16_____________________________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего имущества -__________ нет ___________________ _____________________________________________

16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания ____________________________

_____________________________________________________________________________

17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) ________________________________________________

18. Строительный объем _________куб. м

19. Площадь:

а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками    ___1131,3___ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   _724____ кв.м

в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не входящих

в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме)________   кв. м

г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых

помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном

доме) ____407,3_______ кв. м

20. Количество лестниц ________________2_________________ шт.

21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные

лестничные площадки)           47,3   __________ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров ___________ кв. м

23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) _360___ кв.м.

24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома _____

25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии)

__________________________________________________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

─────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────

Наименование      │ Описание элементов │    Техническое

конструктивных     │     (материал,     │     состояние

элементов        │  конструкция или   │     элементов

│ система, отделка и │ общего имущества

│      прочее)       │ многоквартирного

│                    │       дома

─────────────────────────┴────────────────────┴───────────────────

1 Фундамент	бутовый, ленточный            хорошее

2.Наружные и внутренние	кирпичные                        хорошее

капитальные стены

3.Перегородки 	кирпичные                        хорошее

4.Перекрытия                     железобетонные                   хорошее

чердачные

Междуэтажные

Подвальные

(другое)

5.Крыша                          шиферная                      хорошее

6.Полы                           дощатые, окрашенные           хорошее

7.Проемы

окна                     двойные створчатые            хорошее

двери                    филенчатые	 	хорошее

(другое)

8.Отделка внутренняя         	стены и потолки              хорошее

Оштукатурены, оклеено

Наружная

(другое)

9.Механическое, электрическое,

санитарно-техническое и иное

оборудование

ванны напольные                      есть

электроплиты

телефонные сети и

оборудование

сети проводного

радиовещание

сигнализация

Мусоропровод

Лифт

Вентиляция

(другое)

10.Внутридомовыеинженерные

Коммуникации оборудование для

Предоставления коммунальных услуг

Электроснабжение                     проводка                             хорошее

холодное водоснабжение               есть

горячее водоснабжение                нет

Водоотведение                есть

Газоснабжение                баллоны

Отопление (от внешних котельных)     центральное                          хорошее

Отопление (от домовой котельной)

АГВ

(другое)

11. Крыльца                        есть                            хорошее

# АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

# I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома _п.Повенец_ул. Парамонова,  д.13__________

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)_______________

_____________________________________________________________________________

3. Серия, тип постройки ___жилой  дом_________________

4. Год постройки _____1947_______________________________________________

5. Степень износа   по  данным  государственного  технического учета _

6. Степень фактического износа __89%___________________________________

7. Год последнего капитального ремонта ______________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома аварийным и подлежащим сносу ____________________________________________________________

9. Количество этажей __2_________________________________________________

10. Наличие подвала _____ ___________________________________________

11. Наличие цокольного этажа ____________________________________________

12. Наличие мансарды ____________________________________________________

13. Наличие мезонина ____________________________________________________

14. Количество квартир ___8_____________________________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего имущества -__________ нет ___________________ _____________________________________________

16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания ____________________________

_____________________________________________________________________________

17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) ________________________________________________

18. Строительный объем ___1190_____куб. м

19. Площадь:

а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками    ___528,9___ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   ___345,5__ кв.м

в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не входящих

в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме)________   кв. м

г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых

помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном

доме) ____183,4_______ кв. м

20. Количество лестниц ________________1__________________ шт.

21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные

лестничные площадки)           22,8   ___________ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров ___________ кв. м

23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) _160,6___ кв.м.

24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома __1491___

25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии)

__________________________________________________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

─────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────

Наименование      │ Описание элементов │    Техническое

конструктивных     │     (материал,     │     состояние

элементов        │  конструкция или   │     элементов

│ система, отделка и │ общего имущества

│      прочее)       │ многоквартирного

│                    │       дома

─────────────────────────┴────────────────────┴───────────────────

1 Фундамент	бутовый, ленточный          удовлетворительное

2.Наружные и внутренние	брусчатые                  удовлетворительное

капитальные стены

3.Перегородки 	дощатые                      удовлетворительное

4.Перекрытия                     деревянные

чердачные	отопленное                   удовлетворительное

Междуэтажные

Подвальные

(другое)

5.Крыша                          шиферная                      удовлетворительное

6.Полы                           дощатые, окрашенные           удовлетворительное

7.Проемы

окна                     двойные створчатые            удовлетворительное

двери                    филенчатые

(другое)

8.Отделка внутренняя         	стены и потолки

оштукатурены 	 удовлетворительное

Наружная               обшито, окрашено	 удовлетворительное

(другое)

9.Механическое, электрическое,

санитарно-техническое и иное

оборудование

ванны напольные                      нет

электроплиты                          нет

телефонные сети и

оборудование

сети проводного

радиовещание

сигнализация

Мусоропровод

Лифт

Вентиляция

(другое)

10.Внутридомовыеинженерные

Коммуникации оборудование для

Предоставления коммунальных услуг

Электроснабжение                     есть                            удовлетворительное

холодное водоснабжение               есть

горячее водоснабжение                нет

Водоотведение                есть

Газоснабжение                баллоны

Отопление (от внешних котельных)     центральное                       удовлетворительное

Отопление (от домовой котельной)

АГВ

(другое)

11. Крыльца                        есть                             хорошее

# АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

# I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома _п. Повенец_ул.Петрозаводская,д.1________

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)_______________

_____________________________________________________________________________

3. Серия, тип постройки ___жилой  дом_________________

4. Год постройки _____1976_______________________________________________

5. Степень износа   по  данным  государственного  технического учета _

6. Степень фактического износа ___99%___________________________________

7. Год последнего капитального ремонта ______________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома аварийным и подлежащим сносу ____________________________________________________________

9. Количество этажей __1________________________________________________

10. Наличие подвала _____ ___________________________________________

11. Наличие цокольного этажа ____________________________________________

12. Наличие мансарды ____________________________________________________

13. Наличие мезонина ____________________________________________________

14. Количество квартир ___2_____________________________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего имущества -__________ нет ___________________ _____________________________________________

16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания ____________________________

_____________________________________________________________________________

17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) ________________________________________________

18. Строительный объем _____360____куб. м

19. Площадь:

а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками    ___116___ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   __116___ кв.м

в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не входящих

в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме)________   кв. м

г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых

помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном

доме) ___________ кв. м

20. Количество лестниц __________________________________ шт.

21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные

лестничные площадки)              ___________ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров ___________ кв. м

23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) ____ кв.м.

24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома ___1200__

25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии)

__________________________________________________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

─────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────

Наименование      │ Описание элементов │    Техническое

конструктивных     │     (материал,     │     состояние

элементов        │  конструкция или   │     элементов

│ система, отделка и │ общего имущества

│      прочее)       │ многоквартирного

│                    │       дома

─────────────────────────┴────────────────────┴───────────────────

1 Фундамент	бутовый, ленточный           удовлетворительное

2.Наружные и внутренние	 брусчатые                   удовлетворительное

капитальные стены

3.Перегородки 	дощатые                      удовлетворительное

4.Перекрытия                     деревянные

чердачные	отепленное                   удовлетворительное

Междуэтажные

Подвальные

(другое)

5.Крыша                          шиферная                      удовлетворительное

6.Полы                           дощатые, окрашенные            удовлетворительное

7.Проемы

окна                     двойные створчатые            удовлетворительное

двери                    филенчатые	 удовлетворительное

(другое)

8.Отделка внутренняя         	стены и потолки              удовлетворительное

Оштукатурены, оклеено

Наружная               обшито, окрашено	 удовлетворительное

(другое)

9.Механическое, электрическое,

санитарно-техническое и иное

оборудование

ванны напольные                      нет

электроплиты                          нет

телефонные сети и

оборудование

сети проводного

радиовещание

сигнализация

Мусоропровод

Лифт

Вентиляция

(другое)

10.Внутридомовыеинженерные

Коммуникации оборудование для

Предоставления коммунальных услуг

Электроснабжение                     проводка открытая             удовлетворительное

холодное водоснабжение               есть

горячее водоснабжение                нет

Водоотведение                есть

Газоснабжение                баллоны

Отопление (от внешних котельных)     центральное                       удовлетворительное

Отопление (от домовой котельной)

АГВ

(другое)

11. Крыльца                        есть                         удовлетворительное

# АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

# I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома _п.Повенец_ул.Петрозаводская,д.1а___

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)_______________

_____________________________________________________________________________

3. Серия, тип постройки ___жилой  дом_________________

4. Год постройки _____1969_______________________________________________

5. Степень износа   по  данным  государственного  технического учета _

6. Степень фактического износа ___75%___________________________________

7. Год последнего капитального ремонта ______________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома аварийным и подлежащим сносу ____________________________________________________________

9. Количество этажей __2________________________________________________

10. Наличие подвала _____ ___________________________________________

11. Наличие цокольного этажа ____________________________________________

12. Наличие мансарды ____________________________________________________

13. Наличие мезонина ____________________________________________________

14. Количество квартир ___8_____________________________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего имущества -__________ нет ___________________ _____________________________________________

16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания ____________________________

_____________________________________________________________________________

17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) ________________________________________________

18. Строительный объем _____1145____куб. м

19. Площадь:

а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками    ___517,9___ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   __326,9___ кв.м

в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не входящих

в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме)________   кв. м

г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых

помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном

доме) _191__________ кв. м

20. Количество лестниц ________________1__________________ шт.

21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные

лестничные площадки)          27,5    ___________ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров ___________ кв. м

23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) _163,5___ кв.м.

24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома ___1613__

25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии)

__________________________________________________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

─────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────

Наименование      │ Описание элементов │    Техническое

конструктивных     │     (материал,     │     состояние

элементов        │  конструкция или   │     элементов

│ система, отделка и │ общего имущества

│      прочее)       │ многоквартирного

│                    │       дома

─────────────────────────┴────────────────────┴───────────────────

1 Фундамент	бутовый, ленточный           удовлетворительное

2.Наружные и внутренние	 брусчатые                   удовлетворительное

капитальные стены

3.Перегородки 	дощатые                      удовлетворительное

4.Перекрытия                     деревянные

чердачные	отепленное                   удовлетворительное

Междуэтажные

Подвальные

(другое)

5.Крыша                          шиферная                      удовлетворительное

6.Полы                           дощатые, окрашенные            удовлетворительное

7.Проемы

окна                     двойные створчатые            удовлетворительное

двери                    филенчатые	 удовлетворительное

(другое)

8.Отделка внутренняя         	стены и потолки              удовлетворительное

Оштукатурены, оклеено

Наружная               обшито, окрашено	 удовлетворительное

(другое)

9.Механическое, электрическое,

санитарно-техническое и иное

оборудование

ванны напольные                      нет

электроплиты                          нет

телефонные сети и

оборудование

сети проводного

радиовещание

сигнализация

Мусоропровод

Лифт

Вентиляция

(другое)

10.Внутридомовыеинженерные

Коммуникации оборудование для

Предоставления коммунальных услуг

Электроснабжение                     проводка открытая             удовлетворительное

холодное водоснабжение               есть

горячее водоснабжение                нет

Водоотведение                местная

Газоснабжение                баллоны

Отопление (от внешних котельных)     центральное                       удовлетворительное

Отопление (от домовой котельной)

АГВ

(другое)

11. Крыльца                        есть                         удовлетворительное

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

# I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома _п.Повенец_ул.Петрозаводская,д.4____

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)_______________

_____________________________________________________________________________

3. Серия, тип постройки ___жилой  дом_________________

4. Год постройки _____1974_______________________________________________

5. Степень износа   по  данным  государственного  технического учета _

6. Степень фактического износа ___99%___________________________________

7. Год последнего капитального ремонта ______________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома аварийным и подлежащим сносу ____________________________________________________________

9. Количество этажей __1_________________________________________________

10. Наличие подвала _____ ___________________________________________

11. Наличие цокольного этажа ____________________________________________

12. Наличие мансарды ____________________________________________________

13. Наличие мезонина ____________________________________________________

14. Количество квартир ___2_____________________________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего имущества -__________ нет ___________________ _____________________________________________

16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания ____________________________

_____________________________________________________________________________

17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) ________________________________________________

18. Строительный объем _____356____куб. м

19. Площадь:

а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками    ___115___ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   __115__ кв.м

в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не входящих

в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме)________   кв. м

г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых

помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном

доме) ___________ кв. м

20. Количество лестниц __________________________________ шт.

21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные

лестничные площадки)              ___________ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров ___________ кв. м

23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) ____ кв.м.

24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома ___1513__

25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии)

__________________________________________________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

─────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────

Наименование      │ Описание элементов │    Техническое

конструктивных     │     (материал,     │     состояние

элементов        │  конструкция или   │     элементов

│ система, отделка и │ общего имущества

│      прочее)       │ многоквартирного

│                    │       дома

─────────────────────────┴────────────────────┴───────────────────

1 Фундамент	бутовый, ленточный           удовлетворительное

2.Наружные и внутренние	бревенчатые, брусчатые        удовлетворительное

капитальные стены

3.Перегородки 	дощатые                      удовлетворительное

4.Перекрытия                     деревянные

чердачные	отепленное                   удовлетворительное

Междуэтажные

Подвальные

(другое)

5.Крыша                          шиферная                      удовлетворительное

6.Полы                           дощатые, окрашенные            удовлетворительное

7.Проемы

окна                     двойные створчатые            удовлетворительное

двери                    филенчатые	 удовлетворительное

(другое)

8.Отделка внутренняя         	стены и потолки              удовлетворительное

Оштукатурены, оклеено

Наружная               обшито, окрашено	 удовлетворительное

(другое)

9.Механическое, электрическое,

санитарно-техническое и иное

оборудование

ванны напольные                      есть

электроплиты                          нет

телефонные сети и

оборудование

сети проводного

радиовещание

сигнализация

Мусоропровод

Лифт

Вентиляция

(другое)

10.Внутридомовыеинженерные

Коммуникации оборудование для

Предоставления коммунальных услуг

Электроснабжение                     проводка открытая             удовлетворительное

холодное водоснабжение               есть

горячее водоснабжение                нет

Водоотведение                есть

Газоснабжение                баллоны

Отопление (от внешних котельных)     центральное                       удовлетворительное

Отопление (от домовой котельной)

АГВ

(другое)

11. Крыльца                        есть                         удовлетворительное

# АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

# I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома _п.Повенец_ул. Петрозаводская,  д.5_

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)_______________

_____________________________________________________________________________

3. Серия, тип постройки ___жилой  дом_________________

4. Год постройки _____1956_______________________________________________

5. Степень износа   по  данным  государственного  технического учета _

6. Степень фактического износа ___99%___________________________________

7. Год последнего капитального ремонта ______________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома аварийным и подлежащим сносу ____________________________________________________________

9. Количество этажей __1_________________________________________________

10. Наличие подвала _____ ___________________________________________

11. Наличие цокольного этажа ____________________________________________

12. Наличие мансарды ____________________________________________________

13. Наличие мезонина ____________________________________________________

14. Количество квартир ___2_____________________________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего имущества -__________ нет ___________________ _____________________________________________

16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания ____________________________

_____________________________________________________________________________

17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) ________________________________________________

18. Строительный объем _____344____куб. м

19. Площадь:

а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками    ___117___ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   __117__ кв.м

в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не входящих

в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме)________   кв. м

г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых

помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном

доме) ___________ кв. м

20. Количество лестниц __________________________________ шт.

21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные

лестничные площадки)              ___________ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров ___________ кв. м

23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) ____ кв.м.

24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома ___966__

25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии)

__________________________________________________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

─────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────

Наименование      │ Описание элементов │    Техническое

конструктивных     │     (материал,     │     состояние

элементов        │  конструкция или   │     элементов

│ система, отделка и │ общего имущества

│      прочее)       │ многоквартирного

│                    │       дома

─────────────────────────┴────────────────────┴───────────────────

1 Фундамент	бутовый, ленточный           удовлетворительное

2.Наружные и внутренние	бревенчатые, брусчатые        удовлетворительное

капитальные стены

3.Перегородки 	дощатые                      удовлетворительное

4.Перекрытия                     деревянные

чердачные	отепленное                   удовлетворительное

Междуэтажные

Подвальные

(другое)

5.Крыша                          шиферная                      удовлетворительное

6.Полы                           дощатые, окрашенные            удовлетворительное

7.Проемы

окна                     двойные створчатые            удовлетворительное

двери                    филенчатые	 удовлетворительное

(другое)

8.Отделка внутренняя         	стены и потолки              удовлетворительное

Оштукатурены, оклеено

Наружная               обшито, окрашено	 удовлетворительное

(другое)

9.Механическое, электрическое,

санитарно-техническое и иное

оборудование

ванны напольные                      есть

электроплиты                          нет

телефонные сети и

оборудование

сети проводного

радиовещание

сигнализация

Мусоропровод

Лифт

Вентиляция

(другое)

10.Внутридомовыеинженерные

Коммуникации оборудование для

Предоставления коммунальных услуг

Электроснабжение                     проводка открытая             удовлетворительное

холодное водоснабжение               есть

горячее водоснабжение                нет

Водоотведение                есть

Газоснабжение                баллоны

Отопление (от внешних котельных)     центральное                       удовлетворительное

Отопление (от домовой котельной)

АГВ

(другое)

11. Крыльца                        есть                         удовлетворительное

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

# I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома _п.Повенец_ул.Петрозаводская,д.6___

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)_______________

_____________________________________________________________________________

3. Серия, тип постройки ___жилой  дом_________________

4. Год постройки _____1956______________________________________________

5. Степень износа   по  данным  государственного  технического учета _

6. Степень фактического износа ______________________________________

7. Год последнего капитального ремонта ______________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома аварийным и подлежащим сносу ____________________________________________________________

9. Количество этажей __1_________________________________________________

10. Наличие подвала _____ ___________________________________________

11. Наличие цокольного этажа ____________________________________________

12. Наличие мансарды ____________________________________________________

13. Наличие мезонина ____________________________________________________

14. Количество квартир ___2_____________________________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего имущества -__________ нет ___________________ _____________________________________________

16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания ____________________________

_____________________________________________________________________________

17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) ________________________________________________

18. Строительный объем _________куб. м

19. Площадь:

а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками    ___115,2___ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   _115,2____ кв.м

в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не входящих

в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме)________   кв. м

г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых

помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном

доме) ___________ кв. м

20. Количество лестниц __________________________________ шт.

21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные

лестничные площадки)              ___________ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров ___________ кв. м

23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) ____ кв.м.

24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома ____

25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии)

__________________________________________________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

─────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────

Наименование      │ Описание элементов │    Техническое

конструктивных     │     (материал,     │     состояние

элементов        │  конструкция или   │     элементов

│ система, отделка и │ общего имущества

│      прочее)       │ многоквартирного

│                    │       дома

─────────────────────────┴────────────────────┴───────────────────

1 Фундамент	бутовый, ленточный           удовлетворительное

2.Наружные и внутренние	бревенчатые, брусчатые        удовлетворительное

капитальные стены

3.Перегородки 	дощатые                      удовлетворительное

4.Перекрытия                     деревянные

чердачные	отепленное                   удовлетворительное

Междуэтажные

Подвальные

(другое)

5.Крыша                          шиферная                      удовлетворительное

6.Полы                           дощатые, окрашенные            удовлетворительное

7.Проемы

окна                     двойные створчатые            удовлетворительное

двери                    филенчатые	 удовлетворительное

(другое)

8.Отделка внутренняя         	стены и потолки              удовлетворительное

Оштукатурены, оклеено

Наружная               обшито, окрашено	 удовлетворительное

(другое)

9.Механическое, электрическое,

санитарно-техническое и иное

оборудование

ванны напольные                      есть

электроплиты                          нет

телефонные сети и

оборудование

сети проводного

радиовещание

сигнализация

Мусоропровод

Лифт

Вентиляция

(другое)

10.Внутридомовыеинженерные

Коммуникации оборудование для

Предоставления коммунальных услуг

Электроснабжение                     проводка открытая             удовлетворительное

холодное водоснабжение               есть

горячее водоснабжение                нет

Водоотведение                есть

Газоснабжение                баллоны

Отопление (от внешних котельных)     центральное печь                       удовлетворительное

Отопление (от домовой котельной)

АГВ

(другое)

11. Крыльца                        есть                         удовлетворительное

# АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

# I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома _п.Повенец_ул. Петрозаводская,  д.7____

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)_______________

_____________________________________________________________________________

3. Серия, тип постройки ___жилой  дом_________________

4. Год постройки _____1976_______________________________________________

5. Степень износа   по  данным  государственного  технического учета _

6. Степень фактического износа ___99%___________________________________

7. Год последнего капитального ремонта ______________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома аварийным и подлежащим сносу ____________________________________________________________

9. Количество этажей __1_________________________________________________

10. Наличие подвала _____ ___________________________________________

11. Наличие цокольного этажа ____________________________________________

12. Наличие мансарды ____________________________________________________

13. Наличие мезонина ____________________________________________________

14. Количество квартир ___2_____________________________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего имущества -__________ нет ___________________ _____________________________________________

16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания ____________________________

_____________________________________________________________________________

17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) ________________________________________________

18. Строительный объем _____358____куб. м

19. Площадь:

а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками    ___116___ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   __116___ кв.м

в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не входящих

в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме)________   кв. м

г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых

помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном

доме) ___________ кв. м

20. Количество лестниц __________________________________ шт.

21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные

лестничные площадки)              ___________ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров ___________ кв. м

23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) ____ кв.м.

24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома ___1387__

25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии)

__________________________________________________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

─────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────

Наименование      │ Описание элементов │    Техническое

конструктивных     │     (материал,     │     состояние

элементов        │  конструкция или   │     элементов

│ система, отделка и │ общего имущества

│      прочее)       │ многоквартирного

│                    │       дома

─────────────────────────┴────────────────────┴───────────────────

1 Фундамент	бутовый, ленточный           удовлетворительное

2.Наружные и внутренние	бревенчатые, брусчатые        удовлетворительное

капитальные стены

3.Перегородки 	дощатые                      удовлетворительное

4.Перекрытия                     деревянные

чердачные	отопленное                   удовлетворительное

Междуэтажные

Подвальные

(другое)

5.Крыша                          шиферная                      удовлетворительное

6.Полы                           дощатые, окрашенные            удовлетворительное

7.Проемы

окна                     двойные створчатые            удовлетворительное

двери                    филенчатые	 удовлетворительное

(другое)

8.Отделка внутренняя         	стены и потолки              удовлетворительное

Оштукатурены, оклеено

Наружная               обшито, окрашено	 удовлетворительное

(другое)

9.Механическое, электрическое,

санитарно-техническое и иное

оборудование

ванны напольные                      есть

электроплиты                          нет

телефонные сети и

оборудование

сети проводного

радиовещание

сигнализация

Мусоропровод

Лифт

Вентиляция

(другое)

10.Внутридомовыеинженерные

Коммуникации оборудование для

Предоставления коммунальных услуг

Электроснабжение                     проводка открытая             удовлетворительное

холодное водоснабжение               есть

горячее водоснабжение                нет

Водоотведение                есть

Газоснабжение                баллоны

Отопление (от внешних котельных)     центральное                       удовлетворительное

Отопление (от домовой котельной)

АГВ

(другое)

11. Крыльца                        есть                         удовлетворительное

# АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

# I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома _п.Повенец_ул. Петрозаводская,  д.13___

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)_______________

_____________________________________________________________________________

3. Серия, тип постройки ___жилой  дом_________________

4. Год постройки _____1989_______________________________________________

5. Степень износа   по  данным  государственного  технического учета _

6. Степень фактического износа ___17%___________________________________

7. Год последнего капитального ремонта ______________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома аварийным и подлежащим сносу ____________________________________________________________

9. Количество этажей __2_________________________________________________

10. Наличие подвала ____есть_ ___________________________________________

11. Наличие цокольного этажа ____________________________________________

12. Наличие мансарды ____________________________________________________

13. Наличие мезонина ____________________________________________________

14. Количество квартир ___12_____________________________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего имущества -__________ нет ___________________ _____________________________________________

16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания ____________________________

_____________________________________________________________________________

17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) ________________________________________________

18. Строительный объем _____3088____куб. м

19. Площадь:

а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками    ___922,2___ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   __596,9__ кв.м

в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не входящих

в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме)________   кв. м

г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых

помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном

доме) _____325,3______ кв. м

20. Количество лестниц _______________2___________________ шт.

21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные

лестничные площадки)            54,3  ___________ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров ___________ кв. м

23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) _271___ кв.м.

24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома __386___

25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии)

__________________________________________________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

─────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────

Наименование      │ Описание элементов │    Техническое

конструктивных     │     (материал,     │     состояние

элементов        │  конструкция или   │     элементов

│ система, отделка и │ общего имущества

│      прочее)       │ многоквартирного

│                    │       дома

─────────────────────────┴────────────────────┴───────────────────

1 Фундамент	бутовый, ленточный           хорошее

2.Наружные и внутренние	кирпичные                    хорошее

капитальные стены

3.Перегородки 	гипсовые                      хорошее

4.Перекрытия                     железобетонные

чердачные	                             хорошее

Междуэтажные

Подвальные

(другое)

5.Крыша                          шиферная                      хорошее

6.Полы                           дощатые, окрашенные            	хорошее

7.Проемы

окна                     двойные створчатые            хорошее

двери                    филенчатые	 хорошее

(другое)

8.Отделка внутренняя         	стены и потолки              хорошее

Оштукатурены, оклеено

Наружная

(другое)

9.Механическое, электрическое,

санитарно-техническое и иное

оборудование

ванны напольные                      есть

электроплиты

телефонные сети и

оборудование

сети проводного

радиовещание

сигнализация

Мусоропровод

Лифт

Вентиляция

(другое)

10.Внутридомовыеинженерные

Коммуникации оборудование для

Предоставления коммунальных услуг

Электроснабжение                     проводка открытая                хорошее

холодное водоснабжение               есть

горячее водоснабжение                нет

Водоотведение                есть

Газоснабжение                баллоны

Отопление (от внешних котельных)     центральное                      хорошее

Отопление (от домовой котельной)

АГВ

(другое)

11. Крыльца                        есть                            хорошее

# АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

# I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома _п.Повенец_ул. Петрозаводская,  д.18___

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)_______________

_____________________________________________________________________________

3. Серия, тип постройки ___жилой  дом_________________

4. Год постройки _____1987_______________________________________________

5. Степень износа   по  данным  государственного  технического учета _

6. Степень фактического износа ___48%___________________________________

7. Год последнего капитального ремонта ______________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома аварийным и подлежащим сносу ____________________________________________________________

9. Количество этажей __1_________________________________________________

10. Наличие подвала _____ ___________________________________________

11. Наличие цокольного этажа ____________________________________________

12. Наличие мансарды ____________________________________________________

13. Наличие мезонина ____________________________________________________

14. Количество квартир ___2_____________________________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего имущества -__________ нет ___________________ _____________________________________________

16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания ____________________________

_____________________________________________________________________________

17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) ________________________________________________

18. Строительный объем _____413____куб. м

19. Площадь:

а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками    ___124,7___ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   __124,7___ кв.м

в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не входящих

в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме)________   кв. м

г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых

помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном

доме) ___________ кв. м

20. Количество лестниц __________________________________ шт.

21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные

лестничные площадки)              ___________ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров ___________ кв. м

23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) ____ кв.м.

24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома ___1052__

25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии)

__________________________________________________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

─────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────

Наименование      │ Описание элементов │    Техническое

конструктивных     │     (материал,     │     состояние

элементов        │  конструкция или   │     элементов

│ система, отделка и │ общего имущества

│      прочее)       │ многоквартирного

│                    │       дома

─────────────────────────┴────────────────────┴───────────────────

1 Фундамент	бутовый, ленточный           хорошее

2.Наружные и внутренние	брусчатые                    хорошее

капитальные стены

3.Перегородки 	дощатые                      хорошее

4.Перекрытия                     деревянные

чердачные	отопленное                   хорошее

Междуэтажные

Подвальные

(другое)

5.Крыша                          шиферная                      удовлетворительное

6.Полы                           дощатые, окрашенные            	хорошее

7.Проемы

окна                     двойные створчатые            хорошее

двери                    филенчатые	 хорошее

(другое)

8.Отделка внутренняя         	стены и потолки              хорошее

Оштукатурены, оклеено

Наружная               обшито, окрашено	 хорошее

(другое)

9.Механическое, электрическое,

санитарно-техническое и иное

оборудование

ванны напольные                      есть

электроплиты

телефонные сети и

оборудование

сети проводного

радиовещание

сигнализация

Мусоропровод

Лифт

Вентиляция

(другое)

10.Внутридомовыеинженерные

Коммуникации оборудование для

Предоставления коммунальных услуг

Электроснабжение                     проводка открытая                хорошее

холодное водоснабжение               есть

горячее водоснабжение                нет

Водоотведение                есть

Газоснабжение                баллоны

Отопление (от внешних котельных)     центральное                      хорошее

Отопление (от домовой котельной)

АГВ

(другое)

11. Крыльца                                                                     есть                                                                                  хорошее

# АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

# I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома _п.Повенец_ул. Пролетарская,  д.7______

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)_______________

_____________________________________________________________________________

3. Серия, тип постройки ___жилой  дом_________________

4. Год постройки _____1964_______________________________________________

5. Степень износа   по  данным  государственного  технического учета _

6. Степень фактического износа ___

7. Год последнего капитального ремонта ______________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома аварийным и подлежащим сносу ____________________________________________________________

9. Количество этажей __2_________________________________________________

10. Наличие подвала _____ ___________________________________________

11. Наличие цокольного этажа ____________________________________________

12. Наличие мансарды ____________________________________________________

13. Наличие мезонина ____________________________________________________

14. Количество квартир ___8_____________________________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего имущества -__________ нет ___________________ _____________________________________________

16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания ____________________________

_____________________________________________________________________________

17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) ________________________________________________

18. Строительный объем _________куб. м

19. Площадь:

а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками    ___513,8___ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   __323___ кв.м

в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не входящих

в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме)________   кв. м

г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых

помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном

доме) ______190,8_____ кв. м

20. Количество лестниц __________1________________________ шт.

21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные

лестничные площадки)              __32,4_________ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров ___________ кв. м

23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) _158,4___ кв.м.

24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома ____

25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии)

__________________________________________________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

─────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────

Наименование      │ Описание элементов │    Техническое

конструктивных     │     (материал,     │     состояние

элементов        │  конструкция или   │     элементов

│ система, отделка и │ общего имущества

│      прочее)       │ многоквартирного

│                    │       дома

─────────────────────────┴────────────────────┴───────────────────

1 Фундамент	бутовый, ленточный           удовлетворительное

2.Наружные и внутренние	брусчатые                    удовлетворительное

капитальные стены

3.Перегородки 	дощатые                       удовлетворительное

4.Перекрытия                     деревянное

чердачные	отепленное                     удовлетворительное

Междуэтажные

Подвальные

(другое)

5.Крыша                          шиферная                      удовлетворительное

6.Полы                           дощатые, окрашенные            	удовлетворительное

7.Проемы

окна                     двойные створчатые            удовлетворительное

двери                    филенчатые	 удовлетворительное

(другое)

8.Отделка внутренняя         	стены и потолки              удовлетворительное

Оштукатурены, оклеено

Наружная

(другое)

9.Механическое, электрическое,

санитарно-техническое и иное

оборудование

ванны напольные                      нет

электроплиты

телефонные сети и

оборудование

сети проводного

радиовещание

сигнализация

Мусоропровод

Лифт

Вентиляция

(другое)

10.Внутридомовыеинженерные

Коммуникации оборудование для

Предоставления коммунальных услуг

Электроснабжение                     проводка открытая                удовлетворительное

холодное водоснабжение               есть

горячее водоснабжение                нет

Водоотведение                есть

Газоснабжение                баллоны

Отопление (от внешних котельных)     центральное                          удовлетворительное

Отопление (от домовой котельной)

АГВ

(другое)

11. Крыльца                        есть                            удовлетворительное

# АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

# I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома _п.Повенец_ул. Пролетарская,  д.9______

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)_______________

_____________________________________________________________________________

3. Серия, тип постройки ___жилой  дом_________________

4. Год постройки _____1963_______________________________________________

5. Степень износа   по  данным  государственного  технического учета _

6. Степень фактического износа ___96%___________________________________

7. Год последнего капитального ремонта ______________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома аварийным и подлежащим сносу ____________________________________________________________

9. Количество этажей __2_________________________________________________

10. Наличие подвала _____ ___________________________________________

11. Наличие цокольного этажа ____________________________________________

12. Наличие мансарды ____________________________________________________

13. Наличие мезонина ____________________________________________________

14. Количество квартир ___8_____________________________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего имущества -__________ нет ___________________ _____________________________________________

16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания ____________________________

_____________________________________________________________________________

17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) ________________________________________________

18. Строительный объем _____1160____куб. м

19. Площадь:

а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками    ___521,6___ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   __327,2__ кв.м

в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не входящих

в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме)________   кв. м

г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых

помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном

доме) _____194,4______ кв. м

20. Количество лестниц __________1________________________ шт.

21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные

лестничные площадки)              __32,4_________ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров ___________ кв. м

23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) _162___ кв.м.

24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома __1720__

25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии)

__________________________________________________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

─────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────

Наименование      │ Описание элементов │    Техническое

конструктивных     │     (материал,     │     состояние

элементов        │  конструкция или   │     элементов

│ система, отделка и │ общего имущества

│      прочее)       │ многоквартирного

│                    │       дома

─────────────────────────┴────────────────────┴───────────────────

1 Фундамент	бутовый, ленточный           удовлетворительное

2.Наружные и внутренние	брусчатые                    удовлетворительное

капитальные стены

3.Перегородки 	дощатые                       удовлетворительное

4.Перекрытия                     деревянное

чердачные	отепленное                     удовлетворительное

Междуэтажные

Подвальные

(другое)

5.Крыша                          шиферная                      удовлетворительное

6.Полы                           дощатые, окрашенные            	удовлетворительное

7.Проемы

окна                     двойные створчатые            удовлетворительное

двери                    филенчатые	 удовлетворительное

(другое)

8.Отделка внутренняя         	стены и потолки              удовлетворительное

Оштукатурены, оклеено

Наружная

(другое)

9.Механическое, электрическое,

санитарно-техническое и иное

оборудование

ванны напольные                      нет

электроплиты

телефонные сети и

оборудование

сети проводного

радиовещание

сигнализация

Мусоропровод

Лифт

Вентиляция

(другое)

10.Внутридомовыеинженерные

Коммуникации оборудование для

Предоставления коммунальных услуг

Электроснабжение                     проводка открытая                удовлетворительное

холодное водоснабжение               есть

горячее водоснабжение                нет

Водоотведение                есть

Газоснабжение                баллоны

Отопление (от внешних котельных)     центральное                          удовлетворительное

Отопление (от домовой котельной)

АГВ

(другое)

11. Крыльца                        есть                            удовлетворительное

# АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

# I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома п.Повенец__ул. Пролетарская,  д.15____

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)_______________

_____________________________________________________________________________

3. Серия, тип постройки ___жилой  дом_________________

4. Год постройки _____1979_______________________________________________

5. Степень износа   по  данным  государственного  технического учета _

6. Степень фактического износа ___27%___________________________________

7. Год последнего капитального ремонта ______________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома аварийным и подлежащим сносу ____________________________________________________________

9. Количество этажей __2_________________________________________________

10. Наличие подвала _____ ___________________________________________

11. Наличие цокольного этажа ____________________________________________

12. Наличие мансарды ____________________________________________________

13. Наличие мезонина ____________________________________________________

14. Количество квартир ___16_____________________________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего имущества -__________ нет ___________________ _____________________________________________

16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания ____________________________

_____________________________________________________________________________

17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) ________________________________________________

18. Строительный объем _____2793____куб. м

19. Площадь:

а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками    ___1136,8___ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   __71,8___ кв.м

в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не входящих

в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме)________   кв. м

г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых

помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном

доме) _____417______ кв. м

20. Количество лестниц _________2_________________________ шт.

21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные

лестничные площадки)              __55_________ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров ___________ кв. м

23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) __362__ кв.м.

24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома ___728__

25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии)

__________________________________________________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

─────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────

Наименование      │ Описание элементов │    Техническое

конструктивных     │     (материал,     │     состояние

элементов        │  конструкция или   │     элементов

│ система, отделка и │ общего имущества

│      прочее)       │ многоквартирного

│                    │       дома

─────────────────────────┴────────────────────┴───────────────────

1 Фундамент	бутовый, ленточный           хорошее

2.Наружные и внутренние	кирпичные                        хорошее

капитальные стены

3.Перегородки 	кирпичные                        хорошее

4.Перекрытия                     железобетонные                   хорошее

чердачные

Междуэтажные

Подвальные

(другое)

5.Крыша                          шиферная                      хорошее

6.Полы                           дощатые, окрашенные           хорошее

7.Проемы

окна                     двойные створчатые            хорошее

двери                    филенчатые	 	хорошее

(другое)

8.Отделка внутренняя         	стены и потолки              хорошее

Оштукатурены, оклеено

Наружная

(другое)

9.Механическое, электрическое,

санитарно-техническое и иное

оборудование

ванны напольные                      есть

электроплиты

телефонные сети и

оборудование

сети проводного

радиовещание

сигнализация

Мусоропровод

Лифт

Вентиляция

(другое)

10.Внутридомовыеинженерные

Коммуникации оборудование для

Предоставления коммунальных услуг

Электроснабжение                     проводка открытая                  хорошее

холодное водоснабжение               есть

горячее водоснабжение                нет

Водоотведение                есть

Газоснабжение                баллоны

Отопление (от внешних котельных)     центральное                          хорошее

Отопление (от домовой котельной)

АГВ

(другое)

11. Крыльца                        есть                            хорошее

# АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

# I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома _п.Повенец_ул. Пролетарская,  д.15а___

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)_______________

_____________________________________________________________________________

3. Серия, тип постройки ___жилой  дом_________________

4. Год постройки _____1970_______________________________________________

5. Степень износа   по  данным  государственного  технического учета _

6. Степень фактического износа ___30%___________________________________

7. Год последнего капитального ремонта ______________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома аварийным и подлежащим сносу ____________________________________________________________

9. Количество этажей __2_________________________________________________

10. Наличие подвала _____ ___________________________________________

11. Наличие цокольного этажа ____________________________________________

12. Наличие мансарды ____________________________________________________

13. Наличие мезонина ____________________________________________________

14. Количество квартир ___16____________________________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего имущества -__________ нет ___________________ _____________________________________________

16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания ____________________________

_____________________________________________________________________________

17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) ________________________________________________

18. Строительный объем _____2724____куб. м

19. Площадь:

а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками    ___1144,9___ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   __721,9___ кв.м

в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не входящих

в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме)________   кв. м

г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых

помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном

доме) _____423______ кв. м

20. Количество лестниц __________2________________________ шт.

21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные

лестничные площадки)              __58_________ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров ___________ кв. м

23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) __365__ кв.м.

24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома __2920__

25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии)

__________________________________________________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

─────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────

Наименование      │ Описание элементов │    Техническое

конструктивных     │     (материал,     │     состояние

элементов        │  конструкция или   │     элементов

│ система, отделка и │ общего имущества

│      прочее)       │ многоквартирного

│                    │       дома

─────────────────────────┴────────────────────┴───────────────────

1 Фундамент	бутовый, ленточный           хорошее

2.Наружные и внутренние	кирпичные                        хорошее

капитальные стены

3.Перегородки 	гипсовые                        хорошее

4.Перекрытия                     деревянные                   хорошее

чердачные	отепленные

Междуэтажные

Подвальные

(другое)

5.Крыша                          шиферная                      хорошее

6.Полы                           дощатые, окрашенные           хорошее

7.Проемы

окна                     двойные створчатые            хорошее

двери                    филенчатые	 	хорошее

(другое)

8.Отделка внутренняя         	стены и потолки              хорошее

Оштукатурены, оклеено

Наружная

(другое)

9.Механическое, электрическое,

санитарно-техническое и иное

оборудование

ванны напольные                      есть

электроплиты

телефонные сети и

оборудование

сети проводного

радиовещание

сигнализация

Мусоропровод

Лифт

Вентиляция

(другое)

10.Внутридомовыеинженерные

Коммуникации оборудование для

Предоставления коммунальных услуг

Электроснабжение                     проводка открытая                  хорошее

холодное водоснабжение               есть

горячее водоснабжение                нет

Водоотведение                есть

Газоснабжение                баллоны

Отопление (от внешних котельных)     центральное                          хорошее

Отопление (от домовой котельной)

АГВ

(другое)

11. Крыльца                        есть                            хорошее

# АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

# I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома _п.Повенец_ул. Пролетарская,д.17_____

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)_______________

_____________________________________________________________________________

3. Серия, тип постройки ___жилой  дом_________________

4. Год постройки _____1971_______________________________________________

5. Степень износа   по  данным  государственного  технического учета _

6. Степень фактического износа ___28%___________________________________

7. Год последнего капитального ремонта ______________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома аварийным и подлежащим сносу ____________________________________________________________

9. Количество этажей __2_________________________________________________

10. Наличие подвала _____ ___________________________________________

11. Наличие цокольного этажа ____________________________________________

12. Наличие мансарды ____________________________________________________

13. Наличие мезонина ____________________________________________________

14. Количество квартир ___16_____________________________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего имущества -__________ нет ___________________ _____________________________________________

16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания ____________________________

_____________________________________________________________________________

17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) ________________________________________________

18. Строительный объем _____2778____куб. м

19. Площадь:

а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками    ___1148___ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   __724___ кв.м

в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не входящих

в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме)________   кв. м

г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых

помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном

доме) _____424______ кв. м

20. Количество лестниц _________2_________________________ шт.

21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные

лестничные площадки)              __62_________ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров ___________ кв. м

23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) _362___ кв.м.

24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома __1591__

25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии)

__________________________________________________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

─────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────

Наименование      │ Описание элементов │    Техническое

конструктивных     │     (материал,     │     состояние

элементов        │  конструкция или   │     элементов

│ система, отделка и │ общего имущества

│      прочее)       │ многоквартирного

│                    │       дома

─────────────────────────┴────────────────────┴───────────────────

1 Фундамент	бутовый, ленточный           хорошее

2.Наружные и внутренние	кирпичные                        хорошее

капитальные стены

3.Перегородки 	кирпичные                        хорошее

4.Перекрытия                     железобетонные                   хорошее

чердачные

Междуэтажные

Подвальные

(другое)

5.Крыша                          шиферная                      хорошее

6.Полы                           дощатые, окрашенные           хорошее

7.Проемы

окна                     двойные створчатые            хорошее

двери                    филенчатые	 	хорошее

(другое)

8.Отделка внутренняя         	стены и потолки              хорошее

Оштукатурены, оклеено

Наружная

(другое)

9.Механическое, электрическое,

санитарно-техническое и иное

оборудование

ванны напольные                      есть

электроплиты

телефонные сети и

оборудование

сети проводного

радиовещание

сигнализация

Мусоропровод

Лифт

Вентиляция

(другое)

10.Внутридомовыеинженерные

Коммуникации оборудование для

Предоставления коммунальных услуг

Электроснабжение                     проводка открытая                  хорошее

холодное водоснабжение               есть

горячее водоснабжение                нет

Водоотведение                есть

Газоснабжение                баллоны

Отопление (от внешних котельных)     центральное                          хорошее

Отопление (от домовой котельной)

АГВ

(другое)

11. Крыльца                        есть                            хорошее

# АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

# I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома _п.Повенец_ул. Пролетарская,д.19_____

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)_______________

_____________________________________________________________________________

3. Серия, тип постройки ___жилой  дом_________________

4. Год постройки _____1972_______________________________________________

5. Степень износа   по  данным  государственного  технического учета _

6. Степень фактического износа ___28%___________________________________

7. Год последнего капитального ремонта ______________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома аварийным и подлежащим сносу ____________________________________________________________

9. Количество этажей __2_________________________________________________

10. Наличие подвала _____ ___________________________________________

11. Наличие цокольного этажа ____________________________________________

12. Наличие мансарды ____________________________________________________

13. Наличие мезонина ____________________________________________________

14. Количество квартир ___16_____________________________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего имущества -__________ нет ___________________ _____________________________________________

16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания ____________________________

_____________________________________________________________________________

17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) ________________________________________________

18. Строительный объем _____2766____куб. м

19. Площадь:

а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками    ___1136,4___ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   __718___ кв.м

в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не входящих

в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме)________   кв. м

г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых

помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном

доме) __418,4_________ кв. м

20. Количество лестниц _________2_________________________ шт.

21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные

лестничные площадки)              __63,4_________ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров ___________ кв. м

23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) __355__ кв.м.

24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома __2448__

25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии)

__________________________________________________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

─────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────

Наименование      │ Описание элементов │    Техническое

конструктивных     │     (материал,     │     состояние

элементов        │  конструкция или   │     элементов

│ система, отделка и │ общего имущества

│      прочее)       │ многоквартирного

│                    │       дома

─────────────────────────┴────────────────────┴───────────────────

1 Фундамент	бутовый, ленточный           хорошее

2.Наружные и внутренние	кирпичные                        хорошее

капитальные стены

3.Перегородки 	гипсовые                        хорошее

4.Перекрытия                     деревянное                    хорошее

чердачные	отепленное

Междуэтажные

Подвальные

(другое)

5.Крыша                          шиферная                      хорошее

6.Полы                           дощатые, окрашенные           хорошее

7.Проемы

окна                     двойные створчатые            хорошее

двери                    филенчатые	 	хорошее

(другое)

8.Отделка внутренняя         	стены и потолки              хорошее

Оштукатурены, оклеено

Наружная

(другое)

9.Механическое, электрическое,

санитарно-техническое и иное

оборудование

ванны напольные                      есть

электроплиты

телефонные сети и

оборудование

сети проводного

радиовещание

сигнализация

Мусоропровод

Лифт

Вентиляция

(другое)

10.Внутридомовыеинженерные

Коммуникации оборудование для

Предоставления коммунальных услуг

Электроснабжение                     проводка открытая                  хорошее

холодное водоснабжение               есть

горячее водоснабжение                нет

Водоотведение                есть

Газоснабжение                баллоны

Отопление (от внешних котельных)     центральное                          хорошее

Отопление (от домовой котельной)

АГВ

(другое)

11. Крыльца                        есть                            хорошее

# АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

# I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома _п.Повенец_ул. Пролетарская,д.21____

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)_______________

_____________________________________________________________________________

3. Серия, тип постройки ___жилой  дом_________________

4. Год постройки _____1972_______________________________________________

5. Степень износа   по  данным  государственного  технического учета _

6. Степень фактического износа ___27%___________________________________

7. Год последнего капитального ремонта ______________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома аварийным и подлежащим сносу ____________________________________________________________

9. Количество этажей __2_________________________________________________

10. Наличие подвала _____ ___________________________________________

11. Наличие цокольного этажа ____________________________________________

12. Наличие мансарды ____________________________________________________

13. Наличие мезонина ____________________________________________________

14. Количество квартир ___16_____________________________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего имущества -__________ нет ___________________ _____________________________________________

16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания ____________________________

_____________________________________________________________________________

17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) ________________________________________________

18. Строительный объем _____2871____куб. м

19. Площадь:

а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками    ___1174___ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   __740___ кв.м

в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не входящих

в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме)________   кв. м

г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых

помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном

доме) _____434______ кв. м

20. Количество лестниц _________2_________________________ шт.

21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные

лестничные площадки)              __64_________ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров ___________ кв. м

23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) __370__ кв.м.

24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома __1961__

25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии)

__________________________________________________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

─────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────

Наименование      │ Описание элементов │    Техническое

конструктивных     │     (материал,     │     состояние

элементов        │  конструкция или   │     элементов

│ система, отделка и │ общего имущества

│      прочее)       │ многоквартирного

│                    │       дома

─────────────────────────┴────────────────────┴───────────────────

1 Фундамент	бутовый, ленточный           хорошее

2.Наружные и внутренние	кирпичные                        хорошее

капитальные стены

3.Перегородки 	кирпичные                        хорошее

4.Перекрытия                     железобетонные                   хорошее

чердачные

Междуэтажные

Подвальные

(другое)

5.Крыша                          шиферная                      хорошее

6.Полы                           дощатые, окрашенные           хорошее

7.Проемы

окна                     двойные створчатые            хорошее

двери                    филенчатые	 	хорошее

(другое)

8.Отделка внутренняя         	стены и потолки              хорошее

Оштукатурены, оклеено

Наружная

(другое)

9.Механическое, электрическое,

санитарно-техническое и иное

оборудование

ванны напольные                      есть

электроплиты

телефонные сети и

оборудование

сети проводного

радиовещание

сигнализация

Мусоропровод

Лифт

Вентиляция

(другое)

10.Внутридомовыеинженерные

Коммуникации оборудование для

Предоставления коммунальных услуг

Электроснабжение                     проводка открытая                  хорошее

холодное водоснабжение               есть

горячее водоснабжение                нет

Водоотведение                есть

Газоснабжение                баллоны

Отопление (от внешних котельных)     центральное                          хорошее

Отопление (от домовой котельной)

АГВ

(другое)

11. Крыльца                        есть                            хорошее

# АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

# I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома _п.Повенец_ул. Пролетарская, д.27______

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)_______________

_____________________________________________________________________________

3. Серия, тип постройки ___жилой  дом_________________

4. Год постройки _____1981______________________________________________

5. Степень износа   по  данным  государственного  технического учета _

6. Степень фактического износа ___11%___________________________________

7. Год последнего капитального ремонта ______________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома аварийным и подлежащим сносу ____________________________________________________________

9. Количество этажей __5________________________________________________

10. Наличие подвала _____ ___________________________________________

11. Наличие цокольного этажа ____________________________________________

12. Наличие мансарды ____________________________________________________

13. Наличие мезонина ____________________________________________________

14. Количество квартир ___6

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего имущества -__________ ___________________ _____________________________________________

16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания ____________________________

_____________________________________________________________________________

17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) ________________________________________________

18. Строительный объем _____10500___куб. м

19. Площадь:

а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками    ___3469,3___ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   __1753,78___ кв.м

в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не входящих

в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме)___772,8_____   кв. м

г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых

помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном

доме) ______942,72_____ кв. м

20. Количество лестниц __________1________________________ шт.

21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные

лестничные площадки)      89,32        ___________ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров ___________ кв. м

23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) __853,4__ кв.м.

24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома _____

25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии)

__________________________________________________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

─────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────

Наименование      │ Описание элементов │    Техническое

конструктивных     │     (материал,     │     состояние

элементов        │  конструкция или   │     элементов

│ система, отделка и │ общего имущества

│      прочее)       │ многоквартирного

│                    │       дома

─────────────────────────┴────────────────────┴───────────────────

1 Фундамент	бутовый ленточный            хорошее

2.Наружные и внутренние	кирпичные

капитальные стены

3.Перегородки

4.Перекрытия                     железобетонные	хорошее

чердачные

Междуэтажные

Подвальные

(другое)

5.Крыша

6.Полы                           бетонные                     хорошее

7.Проемы

окна                     двойные створчатые            хорошее

двери                    филенчатые	 хорошее

(другое)

8.Отделка внутренняя         	стены и потолки              хорошее

Оштукатурены, оклеено

Наружная               	 хорошее

(другое)

9.Механическое, электрическое,

санитарно-техническое и иное

оборудование

ванны напольные

электроплиты                          да

телефонные сети и

оборудование

сети проводного

радиовещание

сигнализация

Мусоропровод

Лифт

Вентиляция

(другое)

10.Внутридомовыеинженерные

Коммуникации оборудование для

Предоставления коммунальных услуг

Электроснабжение                     проводка                        хорошее

холодное водоснабжение               есть

горячее водоснабжение                нет

Водоотведение                есть

Газоснабжение                баллоны

Отопление (от внешних котельных)     центральное                       хорошее

Отопление (от домовой котельной)

АГВ

(другое)

11. Крыльца                        есть                         хорошее

# АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

# I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома _с.Сосновка_ул.Конституции, д.7___

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)_______________

_____________________________________________________________________________

3. Серия, тип постройки ___жилой  дом_________________

4. Год постройки _____1960_______________________________________________

5. Степень износа   по  данным  государственного  технического учета _

6. Степень фактического износа ___%___________________________________

7. Год последнего капитального ремонта ______________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома аварийным и подлежащим сносу ____________________________________________________________

9. Количество этажей __1_________________________________________________

10. Наличие подвала _____ ___________________________________________

11. Наличие цокольного этажа ____________________________________________

12. Наличие мансарды ____________________________________________________

13. Наличие мезонина ____________________________________________________

14. Количество квартир ___3_____________________________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего имущества -__________ нет ___________________ _____________________________________________

16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания ____________________________

_____________________________________________________________________________

17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) ________________________________________________

18. Строительный объем ________куб. м

19. Площадь:

а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками    ___131,5___ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   ___131,5__ кв.м

в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не входящих

в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме)________   кв. м

г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых

помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном

доме) ___________ кв. м

20. Количество лестниц __________________________________ шт.

21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные

лестничные площадки)              ___________ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров ___________ кв. м

23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) ____ кв.м.

24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома _____

25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии)

__________________________________________________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

─────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────

Наименование      │ Описание элементов │    Техническое

конструктивных     │     (материал,     │     состояние

элементов        │  конструкция или   │     элементов

│ система, отделка и │ общего имущества

│      прочее)       │ многоквартирного

│                    │       дома

─────────────────────────┴────────────────────┴───────────────────

1 Фундамент	бутовый ленточный                удовлетворительное

2.Наружные и внутренние	брусчатые                        удовлетворительное

капитальные стены

3.Перегородки 	дощатые	удовлетворительное

4.Перекрытия                     деревянные

чердачные	отепленное                    удовлетворительное

Междуэтажные

Подвальные

(другое)

5.Крыша                          шифер                         удовлетворительное

6.Полы                           дощатые, окрашенные            удовлетворительное

7.Проемы

окна                     летн- створчатые             удовлетворительное

зимн-глухие

двери                    филенчатые	 удовлетворительное

(другое)

8.Отделка внутренняя         	стены и потолки              удовлетворительное

теплоплита, оклеено

Наружная               обшито, окрашено	 удовлетворительное

(другое)

9.Механическое, электрическое,

санитарно-техническое и иное

оборудование

ванны напольные                      нет

электроплиты                          нет

телефонные сети и

оборудование

сети проводного

радиовещание

сигнализация

Мусоропровод

Лифт

Вентиляция

(другое)

10.Внутридомовыеинженерные

Коммуникации оборудование для

Предоставления коммунальных услуг

Электроснабжение                     проводка                     удовлетворительное

холодное водоснабжение               нет

горячее водоснабжение                нет

Водоотведение                нет

Газоснабжение                баллоны

Отопление (от внешних котельных)     печное                       удовлетворительное

Отопление (от домовой котельной)

АГВ

(другое)

11. Крыльца                                                                      есть                                                                      удовлетворительное

# АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

# I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома _с.Сосновка_ул.Конституции, д.20а____

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)_______________

_____________________________________________________________________________

3. Серия, тип постройки ___жилой  дом_________________

4. Год постройки _____1980_______________________________________________

5. Степень износа   по  данным  государственного  технического учета _

6. Степень фактического износа ___%___________________________________

7. Год последнего капитального ремонта ______________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома аварийным и подлежащим сносу ____________________________________________________________

9. Количество этажей __1_________________________________________________

10. Наличие подвала _____ ___________________________________________

11. Наличие цокольного этажа ____________________________________________

12. Наличие мансарды ____________________________________________________

13. Наличие мезонина ____________________________________________________

14. Количество квартир ___2_____________________________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего имущества -__________ нет ___________________ _____________________________________________

16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания ____________________________

_____________________________________________________________________________

17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) ________________________________________________

18. Строительный объем _____278___куб. м

19. Площадь:

а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками    ___82,3___ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   __82,3___ кв.м

в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не входящих

в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме)________   кв. м

г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых

помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном

доме) ___________ кв. м

20. Количество лестниц __________________________________ шт.

21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные

лестничные площадки)              ___________ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров ___________ кв. м

23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) ____ кв.м.

24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома _____

25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии)

__________________________________________________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

─────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────

Наименование      │ Описание элементов │    Техническое

конструктивных     │     (материал,     │     состояние

элементов        │  конструкция или   │     элементов

│ система, отделка и │ общего имущества

│      прочее)       │ многоквартирного

│                    │       дома

─────────────────────────┴────────────────────┴───────────────────

1 Фундамент	бутовый ленточный                удовлетворительное

2.Наружные и внутренние	брусчатые                        удовлетворительное

капитальные стены

3.Перегородки 	дощатые	удовлетворительное

4.Перекрытия                     деревянные

чердачные	отепленное                    удовлетворительное

Междуэтажные

Подвальные

(другое)

5.Крыша                          шифер                         удовлетворительное

6.Полы                           дощатые, окрашенные            удовлетворительное

7.Проемы

окна                     летн- створчатые             удовлетворительное

зимн-глухие

двери                    филенчатые	 удовлетворительное

(другое)

8.Отделка внутренняя         	стены и потолки              удовлетворительное

теплоплита, оклеено

Наружная               обшито, окрашено	 удовлетворительное

(другое)

9.Механическое, электрическое,

санитарно-техническое и иное

оборудование

ванны напольные                      нет

электроплиты                          нет

телефонные сети и

оборудование

сети проводного

радиовещание

сигнализация

Мусоропровод

Лифт

Вентиляция

(другое)

10.Внутридомовыеинженерные

Коммуникации оборудование для

Предоставления коммунальных услуг

Электроснабжение                     проводка                     удовлетворительное

холодное водоснабжение               нет

горячее водоснабжение                нет

Водоотведение                нет

Газоснабжение                баллоны

Отопление (от внешних котельных)     печное                       удовлетворительное

Отопление (от домовой котельной)

АГВ

(другое)

11. Крыльца                                                                      есть                                                                      удовлетворительное

# АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

# I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома _с.Сосновка_ул.Конституции,  д.21_________

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)_______________

_____________________________________________________________________________

3. Серия, тип постройки ___жилой  дом_________________

4. Год постройки _____1958_______________________________________________

5. Степень износа   по  данным  государственного  технического учета _

6. Степень фактического износа ___99%___________________________________

7. Год последнего капитального ремонта ______________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома аварийным и подлежащим сносу ____________________________________________________________

9. Количество этажей __1_________________________________________________

10. Наличие подвала _____ ___________________________________________

11. Наличие цокольного этажа ____________________________________________

12. Наличие мансарды ____________________________________________________

13. Наличие мезонина ____________________________________________________

14. Количество квартир ___3_____________________________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего имущества -__________ нет ___________________ _____________________________________________

16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания ____________________________

_____________________________________________________________________________

17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) ________________________________________________

18. Строительный объем _____346___куб. м

19. Площадь:

а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками    ___99,7___ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   __99,7___ кв.м

в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не входящих

в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме)________   кв. м

г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых

помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном

доме) ___________ кв. м

20. Количество лестниц __________________________________ шт.

21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные

лестничные площадки)              ___________ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров ___________ кв. м

23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) ____ кв.м.

24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома _____

25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии)

__________________________________________________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

─────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────

Наименование      │ Описание элементов │    Техническое

конструктивных     │     (материал,     │     состояние

элементов        │  конструкция или   │     элементов

│ система, отделка и │ общего имущества

│      прочее)       │ многоквартирного

│                    │       дома

─────────────────────────┴────────────────────┴───────────────────

1 Фундамент	бутовый ленточный                удовлетворительное

2.Наружные и внутренние	брусчатые                        удовлетворительное

капитальные стены

3.Перегородки 	дощатые	удовлетворительное

4.Перекрытия                     деревянные

чердачные	отепленное                    удовлетворительное

Междуэтажные

Подвальные

(другое)

5.Крыша                          шифер                         удовлетворительное

6.Полы                           дощатые, окрашенные            удовлетворительное

7.Проемы

окна                     летн- створчатые             удовлетворительное

зимн-глухие

двери                    филенчатые	 удовлетворительное

(другое)

8.Отделка внутренняя         	стены и потолки              удовлетворительное

теплоплита, оклеено

Наружная               обшито, окрашено	 удовлетворительное

(другое)

9.Механическое, электрическое,

санитарно-техническое и иное

оборудование

ванны напольные                      нет

электроплиты                          нет

телефонные сети и

оборудование

сети проводного

радиовещание

сигнализация

Мусоропровод

Лифт

Вентиляция

(другое)

10.Внутридомовыеинженерные

Коммуникации оборудование для

Предоставления коммунальных услуг

Электроснабжение                     проводка                     удовлетворительное

холодное водоснабжение               нет

горячее водоснабжение                нет

Водоотведение                нет

Газоснабжение                баллоны

Отопление (от внешних котельных)     печное                       удовлетворительное

Отопление (от домовой котельной)

АГВ

(другое)

11. Крыльца                        есть                         удовлетворительное

# Лот 78

# АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

# I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома _с.Сосновка_ул.Конституции, д.22____

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)_______________

_____________________________________________________________________________

3. Серия, тип постройки ___жилой  дом_________________

4. Год постройки _____1958_______________________________________________

5. Степень износа   по  данным  государственного  технического учета _

6. Степень фактического износа ___%___________________________________

7. Год последнего капитального ремонта ______________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома аварийным и подлежащим сносу ____________________________________________________________

9. Количество этажей __1_________________________________________________

10. Наличие подвала _____ ___________________________________________

11. Наличие цокольного этажа ____________________________________________

12. Наличие мансарды ____________________________________________________

13. Наличие мезонина ____________________________________________________

14. Количество квартир ___4____________________________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего имущества -__________ нет ___________________ _____________________________________________

16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания ____________________________

_____________________________________________________________________________

17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) ________________________________________________

18. Строительный объем ________куб. м

19. Площадь:

а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками    ___169,1___ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   __169,1___ кв.м

в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не входящих

в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме)________   кв. м

г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых

помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном

доме) ___________ кв. м

20. Количество лестниц __________________________________ шт.

21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные

лестничные площадки)              ___________ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров ___________ кв. м

23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) ____ кв.м.

24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома _____

25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии)

__________________________________________________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

─────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────

Наименование      │ Описание элементов │    Техническое

конструктивных     │     (материал,     │     состояние

элементов        │  конструкция или   │     элементов

│ система, отделка и │ общего имущества

│      прочее)       │ многоквартирного

│                    │       дома

─────────────────────────┴────────────────────┴───────────────────

1 Фундамент	бутовый ленточный                удовлетворительное

2.Наружные и внутренние	брусчатые                        удовлетворительное

капитальные стены

3.Перегородки 	дощатые	удовлетворительное

4.Перекрытия                     деревянные

чердачные	отепленное                    удовлетворительное

Междуэтажные

Подвальные

(другое)

5.Крыша                          шифер                         удовлетворительное

6.Полы                           дощатые, окрашенные            удовлетворительное

7.Проемы

окна                     летн- створчатые             удовлетворительное

зимн-глухие

двери                    филенчатые	 удовлетворительное

(другое)

8.Отделка внутренняя         	стены и потолки              удовлетворительное

теплоплита, оклеено

Наружная               обшито, окрашено	 удовлетворительное

(другое)

9.Механическое, электрическое,

санитарно-техническое и иное

оборудование

ванны напольные                      нет

электроплиты                          нет

телефонные сети и

оборудование

сети проводного

радиовещание

сигнализация

Мусоропровод

Лифт

Вентиляция

(другое)

10.Внутридомовыеинженерные

Коммуникации оборудование для

Предоставления коммунальных услуг

Электроснабжение                     проводка                     удовлетворительное

холодное водоснабжение               нет

горячее водоснабжение                нет

Водоотведение                нет

Газоснабжение                баллоны

Отопление (от внешних котельных)     печное                       удовлетворительное

Отопление (от домовой котельной)

АГВ

(другое)

11. Крыльца                                                                      есть                                                                      удовлетворительное

# АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

# I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома _с.Сосновка_ул. Конституции,  д.28_______

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)_______________

_____________________________________________________________________________

3. Серия, тип постройки ___жилой  дом_________________

4. Год постройки _____1958_______________________________________________

5. Степень износа   по  данным  государственного  технического учета _

6. Степень фактического износа ___99%___________________________________

7. Год последнего капитального ремонта ______________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома аварийным и подлежащим сносу ____________________________________________________________

9. Количество этажей __1_________________________________________________

10. Наличие подвала _____ ___________________________________________

11. Наличие цокольного этажа ____________________________________________

12. Наличие мансарды ____________________________________________________

13. Наличие мезонина ____________________________________________________

14. Количество квартир ___4_____________________________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего имущества -__________ нет ___________________ _____________________________________________

16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания ____________________________

_____________________________________________________________________________

17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) ________________________________________________

18. Строительный объем _____245___куб. м

19. Площадь:

а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками    ___98___ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   __98___ кв.м

в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не входящих

в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме)________   кв. м

г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых

помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном

доме) ___________ кв. м

20. Количество лестниц __________________________________ шт.

21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные

лестничные площадки)              ___________ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров ___________ кв. м

23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) ____ кв.м.

24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома ___1258__

25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии)

__________________________________________________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

─────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────

Наименование      │ Описание элементов │    Техническое

конструктивных     │     (материал,     │     состояние

элементов        │  конструкция или   │     элементов

│ система, отделка и │ общего имущества

│      прочее)       │ многоквартирного

│                    │       дома

─────────────────────────┴────────────────────┴───────────────────

1 Фундамент	деревянные стулья             удовлетворительное

2.Наружные и внутренние	брусчатые                     удовлетворительное

капитальные стены

3.Перегородки 	дощатые                     удовлетворительное

4.Перекрытия                     деревянные

чердачные	отепленное                    удовлетворительное

Междуэтажные

Подвальные

(другое)

5.Крыша                          шифер                         удовлетворительное

6.Полы                           дощатые, окрашенные            удовлетворительное

7.Проемы

окна                     летн- створчатые            удовлетворительное

зимн-глухие

двери                    филенчатые	 удовлетворительное

(другое)

8.Отделка внутренняя         	стены и потолки              удовлетворительное

Оштукатурены, оклеено

Наружная               обшито, окрашено	 удовлетворительное

(другое)

9.Механическое, электрическое,

санитарно-техническое и иное

оборудование

ванны напольные                      нет

электроплиты                          нет

телефонные сети и

оборудование

сети проводного

радиовещание

сигнализация

Мусоропровод

Лифт

Вентиляция

(другое)

10.Внутридомовыеинженерные

Коммуникации оборудование для

Предоставления коммунальных услуг

Электроснабжение                     проводка                     удовлетворительное

холодное водоснабжение               нет

горячее водоснабжение                нет

Водоотведение                нет

Газоснабжение                баллоны

Отопление (от внешних котельных)     печное                       удовлетворительное

Отопление (от домовой котельной)

АГВ

(другое)

11. Крыльца                        есть                         удовлетворительное

# АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

# I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома _с.Сосновка_ул. Конституции,  д.34_______

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)_______________

_____________________________________________________________________________

3. Серия, тип постройки ___жилой  дом_________________

4. Год постройки _____1946______________________________________________

5. Степень износа   по  данным  государственного  технического учета _

6. Степень фактического износа ___%___________________________________

7. Год последнего капитального ремонта ______________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома аварийным и подлежащим сносу ____________________________________________________________

9. Количество этажей __1_________________________________________________

10. Наличие подвала _____ ___________________________________________

11. Наличие цокольного этажа ____________________________________________

12. Наличие мансарды ____________________________________________________

13. Наличие мезонина ____________________________________________________

14. Количество квартир ___1_____________________________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего имущества -__________ нет ___________________ _____________________________________________

16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания ____________________________

_____________________________________________________________________________

17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) ________________________________________________

18. Строительный объем ________куб. м

19. Площадь:

а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками    ___22,2___ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   __22,2___ кв.м

в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не входящих

в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме)________   кв. м

г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых

помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном

доме) ___________ кв. м

20. Количество лестниц __________________________________ шт.

21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные

лестничные площадки)              ___________ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров ___________ кв. м

23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) ____ кв.м.

24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома _____

25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии)

__________________________________________________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

─────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────

Наименование      │ Описание элементов │    Техническое

конструктивных     │     (материал,     │     состояние

элементов        │  конструкция или   │     элементов

│ система, отделка и │ общего имущества

│      прочее)       │ многоквартирного

│                    │       дома

─────────────────────────┴────────────────────┴───────────────────

1 Фундамент	деревянные стулья             удовлетворительное

2.Наружные и внутренние	бревенчатые                    удовлетворительное

капитальные стены

3.Перегородки 	дощатые                     удовлетворительное

4.Перекрытия                     деревянные

чердачные	отепленное                    удовлетворительное

Междуэтажные

Подвальные

(другое)

5.Крыша                          дранка                        неудовлетворительное

6.Полы                           дощатые, окрашенные            удовлетворительное

7.Проемы

окна                     летн- створчатые            удовлетворительное

зимн-глухие

двери                    филенчатые	 удовлетворительное

(другое)

8.Отделка внутренняя         	стены и потолки              удовлетворительное

Оштукатурены, оклеено

Наружная               обшито, окрашено	 удовлетворительное

(другое)

9.Механическое, электрическое,

санитарно-техническое и иное

оборудование

ванны напольные                      нет

электроплиты                          нет

телефонные сети и

оборудование

сети проводного

радиовещание

сигнализация

Мусоропровод

Лифт

Вентиляция

(другое)

10.Внутридомовыеинженерные

Коммуникации оборудование для

Предоставления коммунальных услуг

Электроснабжение                     проводка                     удовлетворительное

холодное водоснабжение               нет

горячее водоснабжение                нет

Водоотведение                нет

Газоснабжение

Отопление (от внешних котельных)     печное                       удовлетворительное

Отопление (от домовой котельной)

АГВ

(другое)

11. Крыльца                        есть                         удовлетворительное

АКТ          о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

# I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома _с.Сосновка_ул. Лесная,  д.6______

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)_______________

_____________________________________________________________________________

3. Серия, тип постройки ___жилой 2х квартирный дом_________________

4. Год постройки _____1960_______________________________________________

5. Степень износа   по  данным  государственного  технического учета _

6. Степень фактического износа ___98%___________________________________

7. Год последнего капитального ремонта ______________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома аварийным и подлежащим сносу ____________________________________________________________

9. Количество этажей __1_________________________________________________

10. Наличие подвала _____ ___________________________________________

11. Наличие цокольного этажа ____________________________________________

12. Наличие мансарды ____________________________________________________

13. Наличие мезонина ____________________________________________________

14. Количество квартир ___2____________________________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего имущества -__________ нет ___________________ _____________________________________________

16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания ____________________________

_____________________________________________________________________________

17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) ________________________________________________

18. Строительный объем _____296___куб. м

19. Площадь:

а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками    ___74,7___ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   __74,7___ кв.м

в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не входящих

в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме)________   кв. м

г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых

помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном

доме) ___________ кв. м

20. Количество лестниц __________________________________ шт.

21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные

лестничные площадки)              ___________ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров ___________ кв. м

23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) ____ кв.м.

24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома ___1375__

25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии)

__________________________________________________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

─────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────

Наименование      │ Описание элементов │    Техническое

конструктивных     │     (материал,     │     состояние

элементов        │  конструкция или   │     элементов

│ система, отделка и │ общего имущества

│      прочее)       │ многоквартирного

│                    │       дома

─────────────────────────┴────────────────────┴───────────────────

1 Фундамент	бутовый ленточный             удовлетворительное

2.Наружные и внутренние	шлакобетонные                 удовлетворительное

капитальные стены

3.Перегородки 	дощатые                     удовлетворительное

4.Перекрытия                     деревянные

чердачные	отепленное                    удовлетворительное

Междуэтажные

Подвальные

(другое)

5.Крыша                          шифер                         удовлетворительное

6.Полы                           дощатые, окрашенные            удовлетворительное

7.Проемы

окна                     летн- створчатые            удовлетворительное

зимн-глухие

двери                    филенчатые	 удовлетворительное

(другое)

8.Отделка внутренняя         	стены и потолки              удовлетворительное

Оштукатурены, оклеено

Наружная               обшито, окрашено	 удовлетворительное

(другое)

9.Механическое, электрическое,

санитарно-техническое и иное

оборудование

ванны напольные                      нет

электроплиты                          нет

телефонные сети и

оборудование

сети проводного

радиовещание

сигнализация

Мусоропровод

Лифт

Вентиляция

(другое)

10.Внутридомовыеинженерные

Коммуникации оборудование для

Предоставления коммунальных услуг

Электроснабжение                     проводка                     удовлетворительное

холодное водоснабжение               нет

горячее водоснабжение                нет

Водоотведение                нет

Газоснабжение                баллоны

Отопление (от внешних котельных)     печное                       удовлетворительное

Отопление (от домовой котельной)

АГВ

(другое)

11. Крыльца                        есть                         удовлетворительное

# АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

# I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома _с.Сосновка_ул. Лесная,  д.16________

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)_______________

_____________________________________________________________________________

3. Серия, тип постройки ___жилой  дом_________________

4. Год постройки _____1958_______________________________________________

5. Степень износа   по  данным  государственного  технического учета _

6. Степень фактического износа ___98%___________________________________

7. Год последнего капитального ремонта ______________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома аварийным и подлежащим сносу ____________________________________________________________

9. Количество этажей __1________________________________________________

10. Наличие подвала _____ ___________________________________________

11. Наличие цокольного этажа ____________________________________________

12. Наличие мансарды ____________________________________________________

13. Наличие мезонина ____________________________________________________

14. Количество квартир ___2_____________________________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего имущества -__________ нет ___________________ _____________________________________________

16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания ____________________________

_____________________________________________________________________________

17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) ________________________________________________

18. Строительный объем _____166____куб. м

19. Площадь:

а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками    ___50,3___ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   __50,3___ кв.м

в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не входящих

в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме)________   кв. м

г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых

помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном

доме) ___________ кв. м

20. Количество лестниц __________________________________ шт.

21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные

лестничные площадки)              ___________ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров ___________ кв. м

23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) ____ кв.м.

24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома ___1067__

25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии)

__________________________________________________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

─────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────

Наименование      │ Описание элементов │    Техническое

конструктивных     │     (материал,     │     состояние

элементов        │  конструкция или   │     элементов

│ система, отделка и │ общего имущества

│      прочее)       │ многоквартирного

│                    │       дома

─────────────────────────┴────────────────────┴───────────────────

1 Фундамент	деревянные стулья           удовлетворительное

2.Наружные и внутренние	 брусчатые                   удовлетворительное

капитальные стены

3.Перегородки 	дощатые                      удовлетворительное

4.Перекрытия                     деревянные

чердачные	отепленное                   удовлетворительное

Междуэтажные

Подвальные

(другое)

5.Крыша                          шиферная                      удовлетворительное

6.Полы                           дощатые, окрашенные            удовлетворительное

7.Проемы

окна                     летн -створчатые            удовлетворительное

зимн-глухие

двери                    филенчатые	 удовлетворительное

(другое)

8.Отделка внутренняя         	стены и потолки              удовлетворительное

Оштукатурены, оклеено

Наружная               обшито, окрашено	 удовлетворительное

(другое)

9.Механическое, электрическое,

санитарно-техническое и иное

оборудование

ванны напольные                      нет

электроплиты                          нет

телефонные сети и

оборудование

сети проводного

радиовещание

сигнализация

Мусоропровод

Лифт

Вентиляция

(другое)

10.Внутридомовыеинженерные

Коммуникации оборудование для

Предоставления коммунальных услуг

Электроснабжение                     проводка открытая             удовлетворительное

холодное водоснабжение               нет

горячее водоснабжение                нет

Водоотведение                местное

Газоснабжение                баллоны

Отопление (от внешних котельных)     печное                       удовлетворительное

Отопление (от домовой котельной)

АГВ

(другое)

11. Крыльца                        есть                         удовлетворительное

# АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

# I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома _с.Сосновка_ул.Набережная,  д.2____

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)_______________

_____________________________________________________________________________

3. Серия, тип постройки ___жилой  дом_________________

4. Год постройки _____1979_______________________________________________

5. Степень износа   по  данным  государственного  технического учета _

6. Степень фактического износа ___23%___________________________________

7. Год последнего капитального ремонта ______________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома аварийным и подлежащим сносу ____________________________________________________________

9. Количество этажей __1_________________________________________________

10. Наличие подвала _____ ___________________________________________

11. Наличие цокольного этажа ____________________________________________

12. Наличие мансарды ____________________________________________________

13. Наличие мезонина ____________________________________________________

14. Количество квартир ___2_____________________________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего имущества -__________ нет ___________________ _____________________________________________

16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания ____________________________

_____________________________________________________________________________

17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) ________________________________________________

18. Строительный объем _____414___куб. м

19. Площадь:

а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками    ___97___ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   __97___ кв.м

в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не входящих

в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме)________   кв. м

г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых

помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном

доме) ___________ кв. м

20. Количество лестниц __________________________________ шт.

21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные

лестничные площадки)              ___________ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров ___________ кв. м

23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) ____ кв.м.

24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома ___1104__

25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии)

__________________________________________________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

─────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────

Наименование      │ Описание элементов │    Техническое

конструктивных     │     (материал,     │     состояние

элементов        │  конструкция или   │     элементов

│ система, отделка и │ общего имущества

│      прочее)       │ многоквартирного

│                    │       дома

─────────────────────────┴────────────────────┴───────────────────

1 Фундамент	бутовый ленточный                хорошее

2.Наружные и внутренние	кирпичные		хорошее

капитальные стены

3.Перегородки

4.Перекрытия                     деревянные

чердачные	отепленное                    	хорошее

Междуэтажные

Подвальные

(другое)

5.Крыша                          шифер

6.Полы                           дощатые, окрашенные            	 хорошее

7.Проемы

окна                     летн- створчатые

зимн-глухие	хорошее

двери                    филенчатые

(другое)

8.Отделка внутренняя         	стены и потолки              хорошее

оштукатурено, оклеено

Наружная               обшито, окрашено	 хорошее

(другое)

9.Механическое, электрическое,

санитарно-техническое и иное

оборудование

ванны напольные                      нет

электроплиты                          нет

телефонные сети и

оборудование

сети проводного

радиовещание

сигнализация

Мусоропровод

Лифт

Вентиляция

(другое)

10.Внутридомовыеинженерные

Коммуникации оборудование для

Предоставления коммунальных услуг

Электроснабжение                     проводка                       хорошее

холодное водоснабжение               нет

горячее водоснабжение                нет

Водоотведение                нет

Газоснабжение                баллоны

Отопление (от внешних котельных)     печное                           хорошее

Отопление (от домовой котельной)

АГВ

(другое)

11. Крыльца                        есть                        	хорошее

# АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

# I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома __с. Сосновка ул. Набережная,  д.9___________________

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)_______________

_____________________________________________________________________________

3. Серия, тип постройки ___жилой  дом_________________

4. Год постройки _____1960_______________________________________________

5. Степень износа   по  данным  государственного  технического учета _

6. Степень фактического износа ___98%___________________________________

7. Год последнего капитального ремонта ___________1987___________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома аварийным и подлежащим сносу ____________________________________________________________

9. Количество этажей __1_________________________________________________

10. Наличие подвала _____ ___________________________________________

11. Наличие цокольного этажа ____________________________________________

12. Наличие мансарды ____________________________________________________

13. Наличие мезонина ____________________________________________________

14. Количество квартир ___2_____________________________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего имущества -__________ нет ___________________ _____________________________________________

16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания ____________________________

_____________________________________________________________________________

17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) ________________________________________________

18. Строительный объем _____305___куб. м

19. Площадь:

а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками    ___87,5___ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   __87,5___ кв.м

в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не входящих

в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме)________   кв. м

г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых

помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном

доме) ___________ кв. м

20. Количество лестниц __________________________________ шт.

21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные

лестничные площадки)              ___________ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров ___________ кв. м

23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) ____ кв.м.

24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома _____

25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии)

__________________________________________________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

─────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────

Наименование      │ Описание элементов │    Техническое

конструктивных     │     (материал,     │     состояние

элементов        │  конструкция или   │     элементов

│ система, отделка и │ общего имущества

│      прочее)       │ многоквартирного

│                    │       дома

─────────────────────────┴────────────────────┴───────────────────

1 Фундамент	деревянные стулья              удовлетворительное

2.Наружные и внутренние	бревенчатые                      удовлетворительное

капитальные стены

3.Перегородки 	дощатые                     удовлетворительное

4.Перекрытия                     деревянные

чердачные	отепленное                    удовлетворительное

Междуэтажные

Подвальные

(другое)

5.Крыша                          шифер                         удовлетворительное

6.Полы                           дощатые, окрашенные            удовлетворительное

7.Проемы

окна                     летн- створчатые            удовлетворительное

зимн-глухие

двери                    филенчатые	 удовлетворительное

(другое)

8.Отделка внутренняя         	стены и потолки              удовлетворительное

Оштукатурены, оклеено

Наружная               обшито, окрашено	 удовлетворительное

(другое)

9.Механическое, электрическое,

санитарно-техническое и иное

оборудование

ванны напольные                      нет

электроплиты                          нет

телефонные сети и

оборудование

сети проводного

радиовещание

сигнализация

Мусоропровод

Лифт

Вентиляция

(другое)

10.Внутридомовыеинженерные

Коммуникации оборудование для

Предоставления коммунальных услуг

Электроснабжение                     проводка                     удовлетворительное

холодное водоснабжение               нет

горячее водоснабжение                нет

Водоотведение                нет

Газоснабжение                баллоны

Отопление (от внешних котельных)     печное                       удовлетворительное

Отопление (от домовой котельной)

АГВ

(другое)

11. Крыльца                        есть                         удовлетворительное

# АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

# I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома _с.Сосновка_ул. Набережная,  д.16________

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)_______________

_____________________________________________________________________________

3. Серия, тип постройки ___жилой  дом_________________

4. Год постройки _____1980_______________________________________________

5. Степень износа   по  данным  государственного  технического учета _

6. Степень фактического износа ___20%___________________________________

7. Год последнего капитального ремонта ______________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома аварийным и подлежащим сносу ____________________________________________________________

9. Количество этажей __1_________________________________________________

10. Наличие подвала _____ ___________________________________________

11. Наличие цокольного этажа ____________________________________________

12. Наличие мансарды ____________________________________________________

13. Наличие мезонина ____________________________________________________

14. Количество квартир ___2_____________________________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего имущества -__________ нет ___________________ _____________________________________________

16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания ____________________________

_____________________________________________________________________________

17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) ________________________________________________

18. Строительный объем _____438___куб. м

19. Площадь:

а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками    ___102___ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   __102___ кв.м

в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не входящих

в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме)________   кв. м

г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых

помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном

доме) ___________ кв. м

20. Количество лестниц __________________________________ шт.

21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные

лестничные площадки)              ___________ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров ___________ кв. м

23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) ____ кв.м.

24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома ___1317__

25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии)

__________________________________________________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

─────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────

Наименование      │ Описание элементов │    Техническое

конструктивных     │     (материал,     │     состояние

элементов        │  конструкция или   │     элементов

│ система, отделка и │ общего имущества

│      прочее)       │ многоквартирного

│                    │       дома

─────────────────────────┴────────────────────┴───────────────────

1 Фундамент	бутовый ленточный                хорошее

2.Наружные и внутренние	кирпичные                        хорошее

капитальные стены

3.Перегородки 	кирпичные                        хорошее

4.Перекрытия                     деревянные

чердачные	отепленное                    удовлетворительное

Междуэтажные

Подвальные

(другое)

5.Крыша                          шифер                         удовлетворительное

6.Полы                           дощатые, окрашенные            удовлетворительное

7.Проемы

окна                     летн- створчатые            удовлетворительное

зимн-глухие

двери                    филенчатые	 удовлетворительное

(другое)

8.Отделка внутренняя         	стены и потолки              удовлетворительное

Оштукатурены, оклеено

Наружная               обшито, окрашено	 удовлетворительное

(другое)

9.Механическое, электрическое,

санитарно-техническое и иное

оборудование

ванны напольные                      нет

электроплиты                          нет

телефонные сети и

оборудование

сети проводного

радиовещание

сигнализация

Мусоропровод

Лифт

Вентиляция

(другое)

10.Внутридомовыеинженерные

Коммуникации оборудование для

Предоставления коммунальных услуг

Электроснабжение                     проводка                     удовлетворительное

холодное водоснабжение               нет

горячее водоснабжение                нет

Водоотведение                нет

Газоснабжение                баллоны

Отопление (от внешних котельных)     печное                       удовлетворительное

Отопление (от домовой котельной)

АГВ

(другое)

11. Крыльца                        есть                         удовлетворительное

# АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

# I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома _с.Сосновка_ул. Онежская,  д.9__

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)_______________

_____________________________________________________________________________

3. Серия, тип постройки ___жилой  дом_________________

4. Год постройки _____1953_______________________________________________

5. Степень износа   по  данным  государственного  технического учета _

6. Степень фактического износа ___99%___________________________________

7. Год последнего капитального ремонта ______________1974________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома аварийным и подлежащим сносу ____________________________________________________________

9. Количество этажей __1_________________________________________________

10. Наличие подвала _____ ___________________________________________

11. Наличие цокольного этажа ____________________________________________

12. Наличие мансарды ____________________________________________________

13. Наличие мезонина ____________________________________________________

14. Количество квартир ___2_____________________________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего имущества -__________ нет ___________________ _____________________________________________

16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания ____________________________

_____________________________________________________________________________

17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) ________________________________________________

18. Строительный объем _____325___куб. м

19. Площадь:

а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками    ___93___ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   _93___ кв.м

в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не входящих

в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме)________   кв. м

г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых

помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном

доме) ___________ кв. м

20. Количество лестниц __________________________________ шт.

21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные

лестничные площадки)              ___________ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров ___________ кв. м

23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) ____ кв.м.

24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома ___1537__

25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии)

__________________________________________________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

─────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────

Наименование      │ Описание элементов │    Техническое

конструктивных     │     (материал,     │     состояние

элементов        │  конструкция или   │     элементов

│ система, отделка и │ общего имущества

│      прочее)       │ многоквартирного

│                    │       дома

─────────────────────────┴────────────────────┴───────────────────

1 Фундамент	ленточный бутовый              удовлетворительное

2.Наружные и внутренние	брусчатые                      удовлетворительное

капитальные стены

3.Перегородки 	дощатые                     удовлетворительное

4.Перекрытия                     деревянные

чердачные	отепленное                    удовлетворительное

Междуэтажные

Подвальные

(другое)

5.Крыша                          шифер                         удовлетворительное

6.Полы                           дощатые, окрашенные            удовлетворительное

7.Проемы

окна                     летн- створчатые            удовлетворительное

зимн-глухие

двери                    филенчатые	 удовлетворительное

(другое)

8.Отделка внутренняя         	стены и потолки              удовлетворительное

Оштукатурены, оклеено

Наружная               обшито, окрашено	 удовлетворительное

(другое)

9.Механическое, электрическое,

санитарно-техническое и иное

оборудование

ванны напольные                      нет

электроплиты                          нет

телефонные сети и

оборудование

сети проводного

радиовещание

сигнализация

Мусоропровод

Лифт

Вентиляция

(другое)

10.Внутридомовыеинженерные

Коммуникации оборудование для

Предоставления коммунальных услуг

Электроснабжение                     проводка                     удовлетворительное

холодное водоснабжение               нет

горячее водоснабжение                нет

Водоотведение                нет

Газоснабжение                баллоны

Отопление (от внешних котельных)     печное                       удовлетворительное

Отопление (от домовой котельной)

АГВ

(другое)

11. Крыльца                                                                     есть                                                                      удовлетворительное

# АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

# I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома __с.Сосновка ул. Онежская,  д.10_______

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)_______________

_____________________________________________________________________________

3. Серия, тип постройки ___жилой  дом_________________

4. Год постройки _____1952_______________________________________________

5. Степень износа   по  данным  государственного  технического учета _

6. Степень фактического износа ___99%___________________________________

7. Год последнего капитального ремонта ______________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома аварийным и подлежащим сносу ____________________________________________________________

9. Количество этажей __1_________________________________________________

10. Наличие подвала _____ ___________________________________________

11. Наличие цокольного этажа ____________________________________________

12. Наличие мансарды ____________________________________________________

13. Наличие мезонина ____________________________________________________

14. Количество квартир ___4____________________________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего имущества -__________ нет ___________________ _____________________________________________

16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания ____________________________

_____________________________________________________________________________

17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) ________________________________________________

18. Строительный объем _____252___куб. м

19. Площадь:

а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками    ___101___ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   __101___ кв.м

в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не входящих

в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме)________   кв. м

г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых

помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном

доме) ___________ кв. м

20. Количество лестниц __________________________________ шт.

21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные

лестничные площадки)              ___________ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров ___________ кв. м

23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) ____ кв.м.

24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома ___1112__

25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии)

__________________________________________________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

─────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────

Наименование      │ Описание элементов │    Техническое

конструктивных     │     (материал,     │     состояние

элементов        │  конструкция или   │     элементов

│ система, отделка и │ общего имущества

│      прочее)       │ многоквартирного

│                    │       дома

─────────────────────────┴────────────────────┴───────────────────

1 Фундамент	деревянные стулья            удовлетворительное

2.Наружные и внутренние	брусчатые                 удовлетворительное

капитальные стены

3.Перегородки 	дощатые                     удовлетворительное

4.Перекрытия                     деревянные

чердачные	отепленное                    удовлетворительное

Междуэтажные

Подвальные

(другое)

5.Крыша                          шифер                         удовлетворительное

6.Полы                           дощатые, окрашенные            удовлетворительное

7.Проемы

окна                     летн- створчатые            удовлетворительное

зимн-глухие

двери                    филенчатые	 удовлетворительное

(другое)

8.Отделка внутренняя         	стены и потолки              удовлетворительное

Оштукатурены, оклеено

Наружная               обшито, окрашено	 удовлетворительное

(другое)

9.Механическое, электрическое,

санитарно-техническое и иное

оборудование

ванны напольные                      нет

электроплиты                          нет

телефонные сети и

оборудование

сети проводного

радиовещание

сигнализация

Мусоропровод

Лифт

Вентиляция

(другое)

10.Внутридомовыеинженерные

Коммуникации оборудование для

Предоставления коммунальных услуг

Электроснабжение                     проводка                     удовлетворительное

холодное водоснабжение               нет

горячее водоснабжение                нет

Водоотведение                нет

Газоснабжение                баллоны

Отопление (от внешних котельных)     печное                       удовлетворительное

Отопление (от домовой котельной)

АГВ

(другое)

11. Крыльца                        есть                         удовлетворительное

# АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

# I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома _с.Сосновка_ул. Онежская,  д.11_____

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)_______________

_____________________________________________________________________________

3. Серия, тип постройки ___жилой  дом_________________

4. Год постройки _____1951_______________________________________________

5. Степень износа   по  данным  государственного  технического учета _

6. Степень фактического износа ___99%___________________________________

7. Год последнего капитального ремонта ______________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома аварийным и подлежащим сносу ____________________________________________________________

9. Количество этажей __1_________________________________________________

10. Наличие подвала _____ ___________________________________________

11. Наличие цокольного этажа ____________________________________________

12. Наличие мансарды ____________________________________________________

13. Наличие мезонина ____________________________________________________

14. Количество квартир ___4_____________________________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего имущества -__________ нет ___________________ _____________________________________________

16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания ____________________________

_____________________________________________________________________________

17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) ________________________________________________

18. Строительный объем _____313____куб. м

19. Площадь:

а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками    ___91,0___ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   __91,0___ кв.м

в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не входящих

в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме)________   кв. м

г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых

помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном

доме) ___________ кв. м

20. Количество лестниц __________________________________ шт.

21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные

лестничные площадки)              ___________ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров ___________ кв. м

23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) ____ кв.м.

24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома ___1606__

25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии)

__________________________________________________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

─────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────

Наименование      │ Описание элементов │    Техническое

конструктивных     │     (материал,     │     состояние

элементов        │  конструкция или   │     элементов

│ система, отделка и │ общего имущества

│      прочее)       │ многоквартирного

│                    │       дома

─────────────────────────┴────────────────────┴───────────────────

1 Фундамент	деревянные стулья              удовлетворительное

2.Наружные и внутренние	брусчатые                      удовлетворительное

капитальные стены

3.Перегородки 	брусчатые                     удовлетворительное

4.Перекрытия                     деревянные

чердачные	отепленное                    удовлетворительное

Междуэтажные

Подвальные

(другое)

5.Крыша                          дранка                         удовлетворительное

6.Полы                           дощатые, окрашенные            удовлетворительное

7.Проемы

окна                     двойные створчатые            удовлетворительное

двери                    филенчатые	 удовлетворительное

(другое)

8.Отделка внутренняя         	стены и потолки              удовлетворительное

Оштукатурены, оклеено

Наружная               обшито, окрашено	 удовлетворительное

(другое)

9.Механическое, электрическое,

санитарно-техническое и иное

оборудование

ванны напольные                      нет

электроплиты                          нет

телефонные сети и

оборудование

сети проводного

радиовещание

сигнализация

Мусоропровод

Лифт

Вентиляция

(другое)

10.Внутридомовыеинженерные

Коммуникации оборудование для

Предоставления коммунальных услуг

Электроснабжение                     проводка открытая             удовлетворительное

холодное водоснабжение               нет

горячее водоснабжение                нет

Водоотведение                нет

Газоснабжение                баллоны

Отопление (от внешних котельных)     печное                       удовлетворительное

Отопление (от домовой котельной)

АГВ

(другое)

11. Крыльца                        есть                         удовлетворительное

# АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

# I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома _с.Сосновка_ул. Онежская,  д.12_____

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)_______________

_____________________________________________________________________________

3. Серия, тип постройки ___жилой  дом_________________

4. Год постройки _____1951_______________________________________________

5. Степень износа   по  данным  государственного  технического учета _

6. Степень фактического износа ___99%___________________________________

7. Год последнего капитального ремонта ______________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома аварийным и подлежащим сносу ____________________________________________________________

9. Количество этажей __1_________________________________________________

10. Наличие подвала _____ ___________________________________________

11. Наличие цокольного этажа ____________________________________________

12. Наличие мансарды ____________________________________________________

13. Наличие мезонина ____________________________________________________

14. Количество квартир ___2_____________________________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего имущества -__________ нет ___________________ _____________________________________________

16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания ____________________________

_____________________________________________________________________________

17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) ________________________________________________

18. Строительный объем ________куб. м

19. Площадь:

а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками    ___120,3___ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   __120,3___ кв.м

в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не входящих

в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме)________   кв. м

г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых

помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном

доме) ___________ кв. м

20. Количество лестниц __________________________________ шт.

21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные

лестничные площадки)              ___________ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров ___________ кв. м

23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) ____ кв.м.

24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома ___

25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии)

__________________________________________________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

─────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────

Наименование      │ Описание элементов │    Техническое

конструктивных     │     (материал,     │     состояние

элементов        │  конструкция или   │     элементов

│ система, отделка и │ общего имущества

│      прочее)       │ многоквартирного

│                    │       дома

─────────────────────────┴────────────────────┴───────────────────

1 Фундамент	деревянные стулья              удовлетворительное

2.Наружные и внутренние	брусчатые                      удовлетворительное

капитальные стены

3.Перегородки 	брусчатые                     удовлетворительное

4.Перекрытия                     деревянные

чердачные	отепленное                    удовлетворительное

Междуэтажные

Подвальные

(другое)

5.Крыша                          дранка                         удовлетворительное

6.Полы                           дощатые, окрашенные            удовлетворительное

7.Проемы

окна                     двойные створчатые            удовлетворительное

двери                    филенчатые	 удовлетворительное

(другое)

8.Отделка внутренняя         	стены и потолки              удовлетворительное

Оштукатурены, оклеено

Наружная               обшито, окрашено	 удовлетворительное

(другое)

9.Механическое, электрическое,

санитарно-техническое и иное

оборудование

ванны напольные                      нет

электроплиты                          нет

телефонные сети и

оборудование

сети проводного

радиовещание

сигнализация

Мусоропровод

Лифт

Вентиляция

(другое)

10.Внутридомовыеинженерные

Коммуникации оборудование для

Предоставления коммунальных услуг

Электроснабжение                     проводка открытая             удовлетворительное

холодное водоснабжение               нет

горячее водоснабжение                нет

Водоотведение                нет

Газоснабжение                баллоны

Отопление (от внешних котельных)     печное                       удовлетворительное

Отопление (от домовой котельной)

АГВ

(другое)

11. Крыльца                        есть                         удовлетворительное

# АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

# I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома _с.Сосновка_ул. Онежская,  д.13_______

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)_______________

_____________________________________________________________________________

3. Серия, тип постройки ___жилой 2х квартирный дом_________________

4. Год постройки _____1952_______________________________________________

5. Степень износа   по  данным  государственного  технического учета _

6. Степень фактического износа ___99%___________________________________

7. Год последнего капитального ремонта ______________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома аварийным и подлежащим сносу ____________________________________________________________

9. Количество этажей __1_________________________________________________

10. Наличие подвала _____ ___________________________________________

11. Наличие цокольного этажа ____________________________________________

12. Наличие мансарды ____________________________________________________

13. Наличие мезонина ____________________________________________________

14. Количество квартир ___4_____________________________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего имущества -__________ нет ___________________ _____________________________________________

16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания ____________________________

_____________________________________________________________________________

17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) ________________________________________________

18. Строительный объем _____319___куб. м

19. Площадь:

а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками    ___88,4___ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   __88,4___ кв.м

в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не входящих

в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме)________   кв. м

г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых

помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном

доме) ___________ кв. м

20. Количество лестниц __________________________________ шт.

21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные

лестничные площадки)              ___________ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров ___________ кв. м

23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) ____ кв.м.

24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома ___1689__

25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии)

__________________________________________________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

─────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────

Наименование      │ Описание элементов │    Техническое

конструктивных     │     (материал,     │     состояние

элементов        │  конструкция или   │     элементов

│ система, отделка и │ общего имущества

│      прочее)       │ многоквартирного

│                    │       дома

─────────────────────────┴────────────────────┴───────────────────

1 Фундамент	бутовый ленточный             удовлетворительное

2.Наружные и внутренние	брусчатые                      удовлетворительное

капитальные стены

3.Перегородки 	дощатые                     удовлетворительное

4.Перекрытия                     деревянные

чердачные	отепленное                    удовлетворительное

Междуэтажные

Подвальные

(другое)

5.Крыша                          шифер                         удовлетворительное

6.Полы                           дощатые, окрашенные            удовлетворительное

7.Проемы

окна                     летн- створчатые            удовлетворительное

зимн-глухие

двери                    филенчатые	 удовлетворительное

(другое)

8.Отделка внутренняя         	стены и потолки              удовлетворительное

Оштукатурены, оклеено

Наружная               обшито, окрашено	 удовлетворительное

(другое)

9.Механическое, электрическое,

санитарно-техническое и иное

оборудование

ванны напольные                      нет

электроплиты                          нет

телефонные сети и

оборудование

сети проводного

радиовещание

сигнализация

Мусоропровод

Лифт

Вентиляция

(другое)

10.Внутридомовыеинженерные

Коммуникации оборудование для

Предоставления коммунальных услуг

Электроснабжение                     проводка                     удовлетворительное

холодное водоснабжение               нет

горячее водоснабжение                нет

Водоотведение                нет

Газоснабжение                баллоны

Отопление (от внешних котельных)     печное                       удовлетворительное

Отопление (от домовой котельной)

АГВ

(другое)

11. Крыльца                        есть                         удовлетворительное

# АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

# I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома _с.Сосновка_ул. Школьная,  д.22______

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)_______________

_____________________________________________________________________________

3. Серия, тип постройки ___жилой 2х квартирный дом_________________

4. Год постройки _____1988______________________________________________

5. Степень износа   по  данным  государственного  технического учета _

6. Степень фактического износа ______________________________________

7. Год последнего капитального ремонта ______________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома аварийным и подлежащим сносу ____________________________________________________________

9. Количество этажей __1_________________________________________________

10. Наличие подвала _____ ___________________________________________

11. Наличие цокольного этажа ____________________________________________

12. Наличие мансарды ____________________________________________________

13. Наличие мезонина ____________________________________________________

14. Количество квартир ___2_____________________________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего имущества -__________ нет ___________________ _____________________________________________

16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания ____________________________

_____________________________________________________________________________

17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) ________________________________________________

18. Строительный объем _______куб. м

19. Площадь:

а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками    130,4___ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   __130,4___ кв.м

в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не входящих

в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме)________   кв. м

г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых

помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном

доме) ___________ кв. м

20. Количество лестниц __________________________________ шт.

21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные

лестничные площадки)              ___________ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров ___________ кв. м

23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) ____ кв.м.

24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома _____

25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии)

__________________________________________________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

─────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────

Наименование      │ Описание элементов │    Техническое

конструктивных     │     (материал,     │     состояние

элементов        │  конструкция или   │     элементов

│ система, отделка и │ общего имущества

│      прочее)       │ многоквартирного

│                    │       дома

─────────────────────────┴────────────────────┴───────────────────

1 Фундамент	бутовый ленточный             удовлетворительное

2.Наружные и внутренние	брусчатые                      удовлетворительное

капитальные стены

3.Перегородки 	досчатые                     удовлетворительное

4.Перекрытия                     деревянные

чердачные	отепленное                    удовлетворительное

Междуэтажные

Подвальные

(другое)

5.Крыша                          шифер                         удовлетворительное

6.Полы                           дощатые, окрашенные            удовлетворительное

7.Проемы

окна                     летн- створчатые            удовлетворительное

зимн-глухие

двери                    филенчатые	 удовлетворительное

(другое)

8.Отделка внутренняя         	стены и потолки              удовлетворительное

Оштукатурены, оклеено

Наружная               обшито, окрашено	 удовлетворительное

(другое)

9.Механическое, электрическое,

санитарно-техническое и иное

оборудование

ванны напольные                      нет

электроплиты                          нет

телефонные сети и

оборудование

сети проводного

радиовещание

сигнализация

Мусоропровод

Лифт

Вентиляция

(другое)

10.Внутридомовыеинженерные

Коммуникации оборудование для

Предоставления коммунальных услуг

Электроснабжение                     проводка                     удовлетворительное

холодное водоснабжение               нет

горячее водоснабжение                нет

Водоотведение                нет

Газоснабжение                баллоны

Отопление (от внешних котельных)     печное                       удовлетворительное

Отопление (от домовой котельной)

АГВ

(другое)

11. Крыльца                                                                       есть                                                                     удовлетворительное

# АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

# I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома _с.Сосновка_ул. Школьная,  д.28______

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)_______________

_____________________________________________________________________________

3. Серия, тип постройки ___жилой 2х квартирный дом_________________

4. Год постройки _____1986_______________________________________________

5. Степень износа   по  данным  государственного  технического учета _

6. Степень фактического износа ______________________________________

7. Год последнего капитального ремонта ______________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома аварийным и подлежащим сносу ____________________________________________________________

9. Количество этажей __1_________________________________________________

10. Наличие подвала _____ ___________________________________________

11. Наличие цокольного этажа ____________________________________________

12. Наличие мансарды ____________________________________________________

13. Наличие мезонина ____________________________________________________

14. Количество квартир ___2_____________________________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего имущества -__________ нет ___________________ _____________________________________________

16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания ____________________________

_____________________________________________________________________________

17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) ________________________________________________

18. Строительный объем ________куб. м

19. Площадь:

а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками    ___115,6___ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   _115,6____ кв.м

в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не входящих

в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме)________   кв. м

г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых

помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном

доме) ___________ кв. м

20. Количество лестниц __________________________________ шт.

21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные

лестничные площадки)              ___________ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров ___________ кв. м

23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) ____ кв.м.

24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома ____

25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии)

__________________________________________________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

─────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────

Наименование      │ Описание элементов │    Техническое

конструктивных     │     (материал,     │     состояние

элементов        │  конструкция или   │     элементов

│ система, отделка и │ общего имущества

│      прочее)       │ многоквартирного

│                    │       дома

─────────────────────────┴────────────────────┴───────────────────

1 Фундамент	бутовый ленточный             удовлетворительное

2.Наружные и внутренние	брусчатые                      удовлетворительное

капитальные стены

3.Перегородки 	досчатые                     удовлетворительное

4.Перекрытия                     деревянные

чердачные	отепленное                    удовлетворительное

Междуэтажные

Подвальные

(другое)

5.Крыша                          шифер                         удовлетворительное

6.Полы                           дощатые, окрашенные            удовлетворительное

7.Проемы

окна                     летн- створчатые            удовлетворительное

зимн-глухие

двери                    филенчатые	 удовлетворительное

(другое)

8.Отделка внутренняя         	стены и потолки              удовлетворительное

Оштукатурены, оклеено

Наружная               обшито, окрашено	 удовлетворительное

(другое)

9.Механическое, электрическое,

санитарно-техническое и иное

оборудование

ванны напольные                      нет

электроплиты                          нет

телефонные сети и

оборудование

сети проводного

радиовещание

сигнализация

Мусоропровод

Лифт

Вентиляция

(другое)

10.Внутридомовыеинженерные

Коммуникации оборудование для

Предоставления коммунальных услуг

Электроснабжение                     проводка                     удовлетворительное

холодное водоснабжение               нет

горячее водоснабжение                нет

Водоотведение                нет

Газоснабжение                баллоны

Отопление (от внешних котельных)     печное                       удовлетворительное

Отопление (от домовой котельной)

АГВ

(другое)

11. Крыльца                                                                       есть                                                                     удовлетворительное

# АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

# I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома _с.Сосновка_ул. Юбилейная,  д.22_______

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)_______________

_____________________________________________________________________________

3. Серия, тип постройки ___жилой  дом_________________

4. Год постройки _____1971_______________________________________________

5. Степень износа   по  данным  государственного  технического учета _

6. Степень фактического износа ___11%___________________________________

7. Год последнего капитального ремонта ______________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома аварийным и подлежащим сносу ____________________________________________________________

9. Количество этажей __2________________________________________________

10. Наличие подвала _____ ___________________________________________

11. Наличие цокольного этажа ____________________________________________

12. Наличие мансарды ____________________________________________________

13. Наличие мезонина ____________________________________________________

14. Количество квартир ___12__________________________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего имущества -__________ нет ___________________ _____________________________________________

16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания ____________________________

_____________________________________________________________________________

17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) ________________________________________________

18. Строительный объем ________куб. м

19. Площадь:

а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками    ___803,8___ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   _490,6___ кв.м

в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не входящих

в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме)________   кв. м

г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых

помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном

доме) _____313,2______ кв. м

20. Количество лестниц __________2________________________ шт.

21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные

лестничные площадки)             68,2 ___________ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров ___________ кв. м

23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) __245__ кв.м.

24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома ___1112__

25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии)

__________________________________________________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

─────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────

Наименование      │ Описание элементов │    Техническое

конструктивных     │     (материал,     │     состояние

элементов        │  конструкция или   │     элементов

│ система, отделка и │ общего имущества

│      прочее)       │ многоквартирного

│                    │       дома

─────────────────────────┴────────────────────┴───────────────────

1 Фундамент	бутовый ленточный            хорошее

2.Наружные и внутренние	кирпичные

капитальные стены

3.Перегородки

4.Перекрытия                     железобетонные	хорошее

чердачные

Междуэтажные

Подвальные

(другое)

5.Крыша                          шифер                         хорошее

6.Полы                           дощатые, окрашенные           хорошее

7.Проемы

окна                     двойные створчатые            хорошее

двери                    филенчатые	 хорошее

(другое)

8.Отделка внутренняя         	стены и потолки              хорошее

Оштукатурены, оклеено

Наружная               	 хорошее

(другое)

9.Механическое, электрическое,

санитарно-техническое и иное

оборудование

ванны напольные                      нет

электроплиты                          нет

телефонные сети и

оборудование

сети проводного

радиовещание

сигнализация

Мусоропровод

Лифт

Вентиляция

(другое)

10.Внутридомовыеинженерные

Коммуникации оборудование для

Предоставления коммунальных услуг

Электроснабжение                     проводка                        хорошее

холодное водоснабжение               есть

горячее водоснабжение                нет

Водоотведение                есть

Газоснабжение                баллоны

Отопление (от внешних котельных)     центральное                       хорошее

Отопление (от домовой котельной)

АГВ

(другое)

11. Крыльца                        есть                         хорошее

# АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

# I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома _с.Сосновка_ул. Юбилейная,  д.24___

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)_______________

_____________________________________________________________________________

3. Серия, тип постройки ___жилой  дом_________________

4. Год постройки _____1979_______________________________________________

5. Степень износа   по  данным  государственного  технического учета _

6. Степень фактического износа ___22%___________________________________

7. Год последнего капитального ремонта ______________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома аварийным и подлежащим сносу ____________________________________________________________

9. Количество этажей __2________________________________________________

10. Наличие подвала _____ ___есть________________________________________

11. Наличие цокольного этажа ____________________________________________

12. Наличие мансарды ____________________________________________________

13. Наличие мезонина ____________________________________________________

14. Количество квартир ___12___________________________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего имущества -__________ нет ___________________ _____________________________________________

16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания ____________________________

_____________________________________________________________________________

17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) ________________________________________________

18. Строительный объем _____3050__куб. м

19. Площадь:

а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками    ___808,1___ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   __505,1___ кв.м

в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не входящих

в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме)________   кв. м

г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых

помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном

доме) _____303______ кв. м

20. Количество лестниц _________2_________________________ шт.

21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные

лестничные площадки)      51,0     ___________ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________ кв. м

23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) _252___ кв.м.

24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома ___2012__

25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии)

__________________________________________________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

─────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────

Наименование      │ Описание элементов │    Техническое

конструктивных     │     (материал,     │     состояние

элементов        │  конструкция или   │     элементов

│ система, отделка и │ общего имущества

│      прочее)       │ многоквартирного

│                    │       дома

─────────────────────────┴────────────────────┴───────────────────

1 Фундамент	бутовый ленточный            хорошее

2.Наружные и внутренние	кирпичные

капитальные стены

3.Перегородки 	гипсовые

4.Перекрытия                     железобетонные	хорошее

чердачные

Междуэтажные

Подвальные

(другое)

5.Крыша                          шифер                        хорошее

6.Полы                           дощатые, окрашенные           хорошее

7.Проемы

окна                     двойные створчатые            хорошее

двери                    филенчатые	 хорошее

(другое)

8.Отделка внутренняя         	стены и потолки              хорошее

Оштукатурены, оклеено

Наружная               	 хорошее

(другое)

9.Механическое, электрическое,

санитарно-техническое и иное

оборудование

ванны напольные                      есть

электроплиты                          нет

телефонные сети и

оборудование

сети проводного

радиовещание

сигнализация

Мусоропровод

Лифт

Вентиляция

(другое)

10.Внутридомовыеинженерные

Коммуникации оборудование для

Предоставления коммунальных услуг

Электроснабжение                     проводка                        хорошее

холодное водоснабжение               есть

горячее водоснабжение                нет

Водоотведение                есть

Газоснабжение                баллоны

Отопление (от внешних котельных)     центральное                       хорошее

Отопление (от домовой котельной)

АГВ

(другое)

11. Крыльца                        есть                         хорошее

# АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

# I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома _п.Сосновка_ул. Юбилейная,  д.26______

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)_______________

_____________________________________________________________________________

3. Серия, тип постройки ___жилой  дом_________________

4. Год постройки _____1982_______________________________________________

5. Степень износа   по  данным  государственного  технического учета _

6. Степень фактического износа ___18%___________________________________

7. Год последнего капитального ремонта ______________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома аварийным и подлежащим сносу ____________________________________________________________

9. Количество этажей __2________________________________________________

10. Наличие подвала _____ ___________________________________________

11. Наличие цокольного этажа ____________________________________________

12. Наличие мансарды ____________________________________________________

13. Наличие мезонина ____________________________________________________

14. Количество квартир ___18___________________________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего имущества -__________ нет ___________________ _____________________________________________

16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания ____________________________

_____________________________________________________________________________

17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) ________________________________________________

18. Строительный объем _____3225__куб. м

19. Площадь:

а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками    ___815,2___ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   __476,1___ кв.м

в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не входящих

в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме)________   кв. м

г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых

помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном

доме) _____339,1______ кв. м

20. Количество лестниц _________3_________________________ шт.

21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные

лестничные площадки)      101,0      ___________ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров ____14,2_______ кв. м

23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) __238__ кв.м.

24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома _____

25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии)

__________________________________________________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

─────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────

Наименование      │ Описание элементов │    Техническое

конструктивных     │     (материал,     │     состояние

элементов        │  конструкция или   │     элементов

│ система, отделка и │ общего имущества

│      прочее)       │ многоквартирного

│                    │       дома

─────────────────────────┴────────────────────┴───────────────────

1 Фундамент	бутовый ленточный            хорошее

2.Наружные и внутренние	блочные

капитальные стены

3.Перегородки 	гипсовые

4.Перекрытия                     железобетонные	хорошее

чердачные

Междуэтажные

Подвальные

(другое)

5.Крыша                          шифер                         хорошее

6.Полы                           дощатые, окрашенные           хорошее

7.Проемы

окна                     двойные створчатые            хорошее

двери                    филенчатые	 хорошее

(другое)

8.Отделка внутренняя         	стены и потолки              хорошее

Оштукатурены, оклеено

Наружная               	 хорошее

(другое)

9.Механическое, электрическое,

санитарно-техническое и иное

оборудование

ванны напольные                      нет

электроплиты                          нет

телефонные сети и

оборудование

сети проводного

радиовещание

сигнализация

Мусоропровод

Лифт

Вентиляция

(другое)

10.Внутридомовыеинженерные

Коммуникации оборудование для

Предоставления коммунальных услуг

Электроснабжение                     проводка                        хорошее

холодное водоснабжение               есть

горячее водоснабжение                нет

Водоотведение                есть

Газоснабжение                баллоны

Отопление (от внешних котельных)     центральное                       хорошее

Отопление (от домовой котельной)

АГВ

(другое)

11. Крыльца                        есть                         хорошее

# АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

# I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома _с.Сосновка_ул. Юбилейная,  д.27________

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)_______________

_____________________________________________________________________________

3. Серия, тип постройки ___жилой  дом_________________

4. Год постройки _____1994_______________________________________________

5. Степень износа   по  данным  государственного  технического учета _

6. Степень фактического износа ___11%___________________________________

7. Год последнего капитального ремонта ______________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома аварийным и подлежащим сносу ____________________________________________________________

9. Количество этажей __2________________________________________________

10. Наличие подвала _____ ___________________________________________

11. Наличие цокольного этажа ____________________________________________

12. Наличие мансарды ____________________________________________________

13. Наличие мезонина ____________________________________________________

14. Количество квартир ___18___________________________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего имущества -__________ нет ___________________ _____________________________________________

16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания ____________________________

_____________________________________________________________________________

17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) ________________________________________________

18. Строительный объем _____5734__куб. м

19. Площадь:

а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками    ___1642,82___ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   __1026,1___ кв.м

в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не входящих

в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме)________   кв. м

г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых

помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном

доме) ___616,72________ кв. м

20. Количество лестниц _________3_________________________ шт.

21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные

лестничные площадки)      106,72       ___________ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров ___________ кв. м

23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) __510__ кв.м.

24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома ___835__

25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии)

__________________________________________________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

─────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────

Наименование      │ Описание элементов │    Техническое

конструктивных     │     (материал,     │     состояние

элементов        │  конструкция или   │     элементов

│ система, отделка и │ общего имущества

│      прочее)       │ многоквартирного

│                    │       дома

─────────────────────────┴────────────────────┴───────────────────

1 Фундамент	бутовый ленточный            хорошее

2.Наружные и внутренние	кирпичные

капитальные стены

3.Перегородки

4.Перекрытия                     железобетонные	хорошее

чердачные

Междуэтажные

Подвальные

(другое)

5.Крыша                          шифер                         хорошее

6.Полы                           дощатые, окрашенные           хорошее

7.Проемы

окна                     двойные створчатые            хорошее

двери                    филенчатые	 хорошее

(другое)

8.Отделка внутренняя         	стены и потолки              хорошее

Оштукатурены, оклеено

Наружная               	 хорошее

(другое)

9.Механическое, электрическое,

санитарно-техническое и иное

оборудование

ванны напольные                      нет

электроплиты                          нет

телефонные сети и

оборудование

сети проводного

радиовещание

сигнализация

Мусоропровод

Лифт

Вентиляция

(другое)

10.Внутридомовыеинженерные

Коммуникации оборудование для

Предоставления коммунальных услуг

Электроснабжение                     проводка                        хорошее

холодное водоснабжение               есть

горячее водоснабжение                нет

Водоотведение                есть

Газоснабжение                баллоны

Отопление (от внешних котельных)     центральное                       хорошее

Отопление (от домовой котельной)

АГВ

(другое)

11. Крыльца                        есть                         хорошее

# АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

# I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома _п.Сосновка_ул. Юбилейная,  д.28_______

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)_______________

_____________________________________________________________________________

3. Серия, тип постройки ___жилой  дом_________________

4. Год постройки _____1985_______________________________________________

5. Степень износа   по  данным  государственного  технического учета _

6. Степень фактического износа ___11%___________________________________

7. Год последнего капитального ремонта ______________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома аварийным и подлежащим сносу ____________________________________________________________

9. Количество этажей __2________________________________________________

10. Наличие подвала _____ ___________________________________________

11. Наличие цокольного этажа ____________________________________________

12. Наличие мансарды ____________________________________________________

13. Наличие мезонина ____________________________________________________

14. Количество квартир ___18___________________________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего имущества -__________ нет ___________________ _____________________________________________

16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания ____________________________

_____________________________________________________________________________

17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) ________________________________________________

18. Строительный объем _____3006___куб. м

19. Площадь:

а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками    ___1383,1___ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   __845___ кв.м

в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не входящих

в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме)________   кв. м

г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых

помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном

доме) ____538,1_______ кв. м

20. Количество лестниц __________3________________________ шт.

21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные

лестничные площадки)      115,1        ___________ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров ___________ кв. м

23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) __423__ кв.м.

24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома ___1112__

25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии)

__________________________________________________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

─────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────

Наименование      │ Описание элементов │    Техническое

конструктивных     │     (материал,     │     состояние

элементов        │  конструкция или   │     элементов

│ система, отделка и │ общего имущества

│      прочее)       │ многоквартирного

│                    │       дома

─────────────────────────┴────────────────────┴───────────────────

1 Фундамент	бутовый ленточный            хорошее

2.Наружные и внутренние	блочные

капитальные стены

3.Перегородки

4.Перекрытия                     железобетонные	хорошее

чердачные

Междуэтажные

Подвальные

(другое)

5.Крыша                          шифер                         хорошее

6.Полы                           дощатые, окрашенные           хорошее

7.Проемы

окна                     двойные створчатые            хорошее

двери                    филенчатые	 хорошее

(другое)

8.Отделка внутренняя         	стены и потолки              хорошее

Оштукатурены, оклеено

Наружная               	 хорошее

(другое)

9.Механическое, электрическое,

санитарно-техническое и иное

оборудование

ванны напольные                      нет

электроплиты                          нет

телефонные сети и

оборудование

сети проводного

радиовещание

сигнализация

Мусоропровод

Лифт

Вентиляция

(другое)

10.Внутридомовыеинженерные

Коммуникации оборудование для

Предоставления коммунальных услуг

Электроснабжение                     проводка                        хорошее

холодное водоснабжение               есть

горячее водоснабжение                нет

Водоотведение                есть

Газоснабжение                баллоны

Отопление (от внешних котельных)     центральное                       хорошее

Отопление (от домовой котельной)

АГВ

(другое)

11. Крыльца                        есть                         хорошее

# АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

# I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома _с.Сосновка_ ул. Юбилейная,  д.36_______

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)_______________

_____________________________________________________________________________

3. Серия, тип постройки ___жилой  дом_________________

4. Год постройки _____1980_______________________________________________

5. Степень износа   по  данным  государственного  технического учета _

6. Степень фактического износа ___13%___________________________________

7. Год последнего капитального ремонта ______________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома аварийным и подлежащим сносу ____________________________________________________________

9. Количество этажей __2________________________________________________

10. Наличие подвала _____ ___________________________________________

11. Наличие цокольного этажа ____________________________________________

12. Наличие мансарды ____________________________________________________

13. Наличие мезонина ____________________________________________________

14. Количество квартир ___4___________________________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего имущества -__________ нет ___________________ _____________________________________________

16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания ____________________________

_____________________________________________________________________________

17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) ________________________________________________

18. Строительный объем _____1279___куб. м

19. Площадь:

а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками    ___270,6___ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   __163,4___ кв.м

в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не входящих

в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме)________   кв. м

г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых

помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном

доме) ___________ кв. м

20. Количество лестниц __________1________________________ шт.

21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные

лестничные площадки)      40,7        ___________ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров ___________ кв. м

23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) ____ кв.м.

24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома ___1112__

25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии)

__________________________________________________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

─────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────

Наименование      │ Описание элементов │    Техническое

конструктивных     │     (материал,     │     состояние

элементов        │  конструкция или   │     элементов

│ система, отделка и │ общего имущества

│      прочее)       │ многоквартирного

│                    │       дома

─────────────────────────┴────────────────────┴───────────────────

1 Фундамент	бутовый ленточный            хорошее

2.Наружные и внутренние	кирпичные

капитальные стены

3.Перегородки

4.Перекрытия                     железобетонные	хорошее

чердачные

Междуэтажные

Подвальные

(другое)

5.Крыша                          шифер                         хорошее

6.Полы                           дощатые, окрашенные           хорошее

7.Проемы

окна                     двойные створчатые            хорошее

двери                    филенчатые	 хорошее

(другое)

8.Отделка внутренняя         	стены и потолки              хорошее

Оштукатурены, оклеено

Наружная               	 хорошее

(другое)

9.Механическое, электрическое,

санитарно-техническое и иное

оборудование

ванны напольные                      нет

электроплиты                          нет

телефонные сети и

оборудование

сети проводного

радиовещание

сигнализация

Мусоропровод

Лифт

Вентиляция

(другое)

10.Внутридомовыеинженерные

Коммуникации оборудование для

Предоставления коммунальных услуг

Электроснабжение                     проводка                        хорошее

холодное водоснабжение               есть

горячее водоснабжение                нет

Водоотведение                есть

Газоснабжение                баллоны

Отопление (от внешних котельных)     центральное                       хорошее

Отопление (от домовой котельной)

АГВ

(другое)

11. Крыльца                        есть                         хорошее

х